南通体臣卫生学校空调维修招标书

南通体臣卫生学校（以下称招标人）拟对2012年度全校空调维修招标，欢迎有资质的单位参加投标。

一、招标文件编号：20120107E

招标形式：公开招标

二、项目名称：2012年度全校空调维修。

三、项目要求：

投标人2012年度为招标方所有安装的空调提供免费保养维修服务。中标人根据招标人的维修通知后半个工作日内安排上门服务，维修更换配件费按下表项目报价收取，不收其他费用。

(一)收复时限：当中标人接到报修后，2小时内响应，小修中修6小时内解决，大修1个工作日内解决。

1.小修项目指调整电源插座及插头、各功能调整、更换排水管、更换电器部件等；

2.中修项目指检漏、补漏、线板维修、更换风机电机等

3.大修项目指更换压缩机、蒸发器、冷凝器。

4.维护后保证制冷设备安全运转使用，达到正常的制冷效果。

5.每次维护后，需请使用者当场验证完好正常后，签字确认为准。

（二）其他服务免费，包括进行1次全面清洗维护检测。主要内容为空调室内机过滤网、内部蒸发器的清洗，检查确保排水顺畅，进行空调内、外机牢固性安全排查，开机测试机器的运行情况，检测电容及压缩机能，测量运转电流等，保证空调能够正常运转使用。

(三)维修项目报价表

| 项 目 | 规格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.5P | 2P | 3P | 5P |
| 加液 |  |  |  |  |
| 修主板 |  |  |  |  |
| 移机 |  |  |  |  |
| 相序保护器 |  |  |  |  |
| 电容器 |  |  |  |  |
| 外机风机 |  |  |  |  |
| 交流接触器 |  |  |  |  |
| 压缩机启动器 |  |  |  |  |
| 压缩机 |  |  |  |  |
| 铜管（每米） |  |  |  |  |
| 换向阀 |  |  |  |  |
| 接水盘 |  |  |  |  |
| 更换排水管 |  |  |  |  |
| 模块 |  |  |  |  |
| 移机 |  |  |  |  |
| 拆机 |  |  |  |  |

四、投标人要求：

（一）投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，设有固定的经营地点，具有完善服务条件，拥有良好的信誉和售后服务。具有独立签订合同的权利，圆满履行合同的能力。

（二）投标人递交投标文件时必须交验投标资格证明文件。投标人必须具有企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证。必须为本年度已年审合格、有效的营业执照。

（三）无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

（四）投标时交纳保证金2000元至我校财务处。未中标人保证金在评标结束后五个工作日内无息退回；中标人的保证金作为合同履约金在合同到期后全额退还，否则将按有关规定扣除。

五、投标文件编制

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的下列要求编制投标文件，如有漏项即被视为废标。

（一）投标文件应包括下列内容

1．投标文件目录。

2．投标报价单。

3．投标人资质证明文件复印件（加盖单位公章），包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人委托书。投标人未按规定提交投标资格证明文件或其投标资格不符合招标书要求的，将取消其投标资格。

4．投标人单位基本情况介绍。

5．近两年主要业绩介绍。

6．递交相关质量保证承诺、服务承诺书及服务责任人。

7．投标单位认为需加以补充或说明的其它内容。

（二）投标文件分为正本一份，副本一份，并注明“正本”和“副本”字样。正本与副本如有差异，以正本为准。密封并在封签处加盖单位公章

（三）投标文件原则上不允许有加行、涂改，允许个别补充、修改，但补充、修改处必须由投标人代表签字确认。

六、投标报价

（一）报价：按要求分单项报价（开票价），中标价不是合同价。

（二）投标截止时间：2012年1月13日17时前。

（三）递交投标文件地点：南通体臣卫生学校三楼监察室（青年东路150号）。

（四）联系人及电话：黄主任   83584885。

七、开标

（一）开标时间：2012年1月14日1:30

（二）开标地点：综合楼三楼会议室Z301

八、评标

（一）根据招标项目特点，由学校有关部门根据学校招投标办法组建评标委员会。

（二）评标工作的基本准则

1．坚持国家有关法律、法规，维护国家利益；

2．保护招投标人的各项合法权益，最大限度地实现招投标人的利益；

3．客观、公正、公开地对待所有投标人；

4．评标委员会成员对其评审意见承担责任；

5．投标人不得以任何形式干扰评标活动，否则废除其投标书。

（三）评标标准

招标文件是评标的依据，严格按照招标文件注明的评标标准、方法及程序评标。

（四）评标程序

1．评标委员会先集体审查投标文件，看是否与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符。

2．评委根据每个投标人（包括资质、质量承诺、送货承诺、服务承诺优惠条件等表现）综合给出评标结果。

3．评标委员会按评标结果确定中标人。

（五）保密

1．评标委员会成员名单保密。

2．在评标过程中及评标结束后，评标委员会的研究情况和所有投标单位的商业秘密都属于保密内容。有关投标文件的评审和比较、澄清或解释，以及有关授予合同的意向等一切情况都不得透露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

九、中标

（一）中标通知

1．评标结束确定中标后，招标人将通知中标的投标人领取中标通知书。

2．招标人无须向未中标的投标人解释原因，也不退还投标文件。

3．未中标的其他投标人招标人不再另行通知。

（二）履约保证

1．投标人不得串通投标，否则将其投标书视为无效标书。

2．中标人不得转让中标项目，否则将失去取得合同的资格。

3．中标人投标保证金作为合同履约金在合同到期后全额退还。

（三）合同签订

1．中标人从收到中标通知的五日内与招标人签订合同，付款方式为每月结算一次，其它相关事宜另行约定。

2．招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》等均为签订合同的依据。

十、投标文件有效期

中标人的投标文件具有与合同相同的有效期。其它投标文件在招标人与中标的投标人签订合同后，自然失效。

南通体臣卫生学校

2012年1月7日