附件3

教学楼空调内外机动力电源工程计量清单

| 序号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 金额（元）） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 成套配电箱安装落地式，300*600*800 | 台 | 4 |  |  |
| 2 | 自动空气开关DW万能式，120型-100A | 个 | 4 |  |  |
| 3 | 交流接触器，20A | 个 | 16 |  |  |
| 4 | 户内接地母线敷户内接地母线敷设 | m | 68 |  |  |
| 5 | 铜芯电力电缆敷设电缆截面25mm2以下,型号4*10+1*6 | m | 30 |  |  |
| 6 | 铜芯电力电缆敷设电缆截面25mm2以下,型号4*16+1*16 | m | 50 |  |  |
| 7 | 铜芯电力电缆敷设电缆截面35mm2以下， 型号4*25+1*16 | m | 160 |  |  |
| 8 | 电线管敷设砖混凝土结构暗配电线管口径25mm以内 | m | 1000 |  |  |
| 9 | 明装接线盒 | 个 | 68 |  |  |
| 10 | 管内穿线照明线路导线截面2.5mm2以内铜芯 | m单线 | 2100 |  |  |
| 11 | 线管盒接，直径25mm | 个 | 140 |  |  |
| 12 | 线管直接，直径25mm | 个 | 200 |  |  |
| 13 | 安装辅材 | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 措施费 |  |  |  |  |
| 15 | 规费 |  |  |  |  |
| 16 | 税金 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |