## Sheet1
施工项目
一、防火门框、门扇64樘刷漆统计
部位 | 楼层 | 数量（樘） | 位置
西实训楼 | 一层 | 2 | 西实一南侧、西实一北侧
| 二层 | 4 | 实二东左、实二东右、实二东B211旁、实验楼二楼西右
| 三层 | 5 | 实三东右、实三东左、实三东B311旁、实三西右、实三楼梯口
| 四层 | 5 | 西实四西右、西实西四左、西实四东右、西实四东左、西实四B411旁
| 五层 | 5 | 西实东五右、西实东五左、西实B511旁、西实五西右、西实五西左
西教学楼 | 一层 | 1 | 西教一西左、
| 二层 | 4 | 西教二西左、西教二西右、西教二中、西教二东左
| 三层 | 2 | 西教三东左、西教三西左
| 四层 | 5 | 西教四西右、西教四西左、西教四中、西教四东左、西教四中右
| 五层 | 5 | 西教五东右、西教五中左、西教五中右、西教五西右、西教五西左
东教学楼 | 一层 | 4 | 东教一西、东教一中右、东教一中左、东教一东右
| 二层 | 4 | 东教二东右、东教二中右、东教二西左、东教二西右
| 三层 | 5 | 东教三西右、东教三西左、东教三中右、东教三中左、东教三东右
| 四层 | 3 | 东教四东右、东教四中间、东教四西右
| 五层 | 4 | 东教A510旁、东教五西左、东教五东左、东教五东右
东实训楼 | 一层 | 1 | 东实一东
| 二层 | 2 | 东实二东左、东实二东右
| 三层 | 3 | 东实三东右、东实三东右2、东实三西左
合计 |  | 64 | 备注：包括门框和门扇刷漆
二、防火门框38樘刷漆统计
部位 | 楼层 | 数量（扇） | 位置
东教学楼 | 一层 | 1 | 东教学楼一层东楼梯口
| 二层 | 2 | 东教学楼二层中间楼梯、东楼梯口
| 三层 | 2 | 东教学楼三层东楼梯口、A311教室门口
| 四层 | 3 | 东教学楼四层西楼梯口、中间楼梯口、东楼梯口
| 五层 | 1 | 东教学楼五层中间楼梯口
西教学楼 | 五层 | 1 | 西教学楼五层阶梯教室门口
| 四层 | 1 | 西教学楼四层中间楼梯口
| 三层 | 4 | 西教学楼三层东楼梯口、中间楼梯口东、中间楼梯口西、西楼梯口
| 二层 | 3 | 西教学楼二层中间楼梯口东、中间楼梯口西、东楼梯口
| 一层 | 3 | 西教学楼一层东楼梯口、中楼梯口东、中楼梯口西、西楼梯口
教学楼 | 五层连廊 | 2 | 教学楼五层连廊楼梯口东、西
东实训楼 | 四层 | 3 | 东实验楼四层东楼梯口、A411教室旁、四层西楼梯口
| 三层 | 1 | 东实验楼三层西楼梯口
| 二层 | 4 | 东实验楼二层西楼梯口左、二层西楼梯口右、二层西楼梯口、二层A211教室旁
行政楼 | 一层 | 1 | 行政楼医务室北边
| 一层 | 2 | 行政楼医务室南楼梯口
| 二层 | 2 | 二层楼梯口
| 二层 | 2 | 行政楼二层202室过道门
| 合计 | 38 | 备注：只刷门扇
三、教学楼（包括阶梯教室旁边）消火栓一层16只，共五层80只。教学楼五层连廊4只消火栓。合计：84只 （位置见图纸）
四、室外消火栓和水泵接合器共29个，具体位置见图纸
五、教学楼、行政楼、食堂所有消防水管刷漆
六、11号宿舍楼地下车库入口雨棚钢结构刷漆