## Sheet1
南通卫生学校老年护理实训室装修工程量表
序号 | 分项工程名称 | 单位 | 数量 | 主材 | 辅材 | 小计 | 人工 | 小计： | 合计
内部装修内容部分：
一， | 准备工程
1 | 墙体拆除 | m2 | 102.28
2 | 吊顶拆除 | 项 | 1
3 | 墙地砖拆除 | 项 | 1
4 | 卫生间隔断，台盆柜，小便斗等拆除 | 项 | 1
5 | 饰后保洁 | m2 | 201.6
小计
二 | 地面工程
1 | 橡木复合地板 | m2 | 155.29
2 | 橡木踢脚线配套实木线 | M | 68
3 | 地砖 | m2 | 60.73
4 | 大理石 | M | 4.35
小计
三 | 墙面工程
1 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 | m2 | 11
1 | 轻钢龙骨倒挂石膏板隔墙 | m2 | 16
2 | 墙面批嵌 | m2 | 112
3 | 墙面涂料多乐士五合一 | m2 | 112
4 | 橡木踢脚线 | M | 4
5 | 橡木装饰木饰面 | m2 | 33.1
6 | 窗台大理石4个人造米黄 | M | 5.3
7 | 米白墙砖300*600 | m2 | 53.1
8 | 背景墙硅藻泥 | m2 | 11
9 | 背景墙实木线条装饰 | 项 | 1
10 | 12MM钢化玻璃门 | m2 | 5.41
11 | 玻璃配件 | 套 | 3
12 | 12MM钢化玻璃 | m2 | 25.28
13 | 拉丝不锈钢包门套边、木工板打底 | M | 6
14 | 拉丝不锈钢玻璃框套边、木工板打底 | M | 21.6
15 | 弧形形象背景墙 橡木饰面 | 项 | 1
16 | LOOG、柔性亚克力灯片 | 项 | 1
17 | 屏风立柱 | M | 84
小计
四 | 顶面工程
1 | 石膏板 吊顶 | m2 | 87.3
2 | 方通吊顶30*100 | m3 | 100.58
3 | 铝扣板吊顶300*1200/600*1200（旧材料) | m2 | 60.7
4 | 顶面白批嵌 | m2 | 87.3
5 | 顶面白色乳胶漆 | m2 | 87.3
6 | 顶面黑色乳胶漆 | m2 | 100.58
7 | 灯槽、含 亚克力灯光片（含收边铝条) | 米 | 4.5
8 | 空调风口 | 项 | 1
小计
五 | 强电工程
1 | 2.5M2铜芯线（起帆线） | m | 3200
2 | 16M2电缆 | m | 25
3 | 中财阻燃pvc线管 | m | 1200
4 | 可调角度LED嵌灯 | 只 | 66
5 | 装饰吊灯 | 只 | 5
6 | 壁灯 | 只 | 2
7 | 300*1200顶灯（用原来的灯) | 只 | 6
8 | LEDT5灯管 | m | 42.285
9 | LED灯带 | m | 7.9
10 | 开关施耐德如意系列 | 只 | 6
11 | 总配电箱正泰断路器 | 项 | 1
12 | 五眼插座施耐德如意系列 | 只 | 22
13 | 五眼地插 | 只 | 2
14 | 双口面板安普 | 个 | 6
15 | 超五类模块 | 个 | 6
16 | 安普超五类双绞线 | 箱 | 1
17 | 单口面板 | 个 | 2
18 | 交换机业主自理 | 个 | 1
小计
六 | 其它
1 | 窗帘 | 项 | 1
2 | 上水系统PPR热水管 | 项 | 1
3 | 电热水器（史密斯100升） | 台 | 1
4 | 垃圾清运 | 车 | 12
小计
七 | 合计
八 | 管理费8% | 项 | 1 |  | 0
九 | 设计费8% | 项 | 1
十 | 税金8% | 另计
十 | 总计 | [6 empty] | 0
备注:业主自理、消防、暖通、环评、动火（增加项按实计算）
#REF!