南通体臣卫生学校

新校区临时公共厕所工程招标书

2011ZB008

我校在开发区新校址因庆典工程需要准备建公共厕所，欢迎参加投标。

- 项目名称：公共厕所

- 基本要求：

投标人在递交投标文件时必须交验投标资格证明文件。在投标资格证明文件中，必须附有公司营业执照副(或正)本原件或加盖公章的复印件、税务登记证副(或正)本原件或加盖公章的复印件。

投标人未按规定提交投标资格证明文件或其投标资格不符合招标书要求的，将被取消其投标资格。

投标方应在投标截止时间之前将密封并在封签处加盖单位公章的投标文件送达我校办公室；过时不再接收标书，视为自动弃权，责任自负；

3、工程情况：

（1） 材料： c型钢构屋架和双层夹心彩钢瓦

（2） 规格：3米×10米（详见图）

（3） 要求：地面平整后浇混凝土：建水槽并贴面砖并用砖建隔断，男厕所建小便槽，男女厕所各配置水池一个，水箱一个，化粪池一个并接下水道

4、时间要求：3月22日完工

5、投标报价

（1）报价：报总价

（2）投标截止时间：2011年 3月 16日 4时前。投标标书盖骑缝章封送至学校办公室黄主任处。

5、递交投标文件地点：南通体臣卫生学校三楼办公室（青年东路150号）。

6、联系人及电话：黄主任   85228508。

南通体臣卫生学校

2011年3月 14日