南通体臣卫生学校电器配件招标书

南通体臣卫生学校（以下称招标人）现对2012年度电器配件供应进行公开招标，欢迎符合资格的单位参加投标。

一、招标文件编号：20120223

招标形式：公开招标

二、项目名称：2012年度电器配件供应。

三、项目要求：根据附表分单项报单价和总价，报价为开票价含运费。附表中品牌栏中列出的品牌为指定品牌，各投标人可根据各自经营产品从中选择所报价的品牌并报价，并在品牌栏中注明报价的产品品牌。中标报价为固定报价，不受市场价格变动影响，无论何种情况均不调整。

招标人将把本次招投标确定的中标单位确定为招标人2012年度电器配件的供应商，与之签订年度供货合同，期限至2013年1月31日止。本次招标数量为招标人库存备件，中标单位根据此次招标文件中确定的数量一次性供货，随后根据招标人的需要随叫随送。

四、投标人要求：

（一）投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，设有固定的经营地点，具有完善服务条件，拥有良好的信誉和售后服务。具有独立签订合同的权利，圆满履行合同的能力。

（二）投标人递交投标文件时必须交验投标资格证明文件。投标人必须具有企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证。必须为本年度已年审合格、有效的营业执照。

（三）无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

（四）投标时交纳保证金2000元至我校财务处。未中标人保证金在评标结束后五个工作日内无息退回；中标人的保证金合同生效后全额退还，否则将按有关规定扣除。合同履约质保金按合同价10%预留一年。

五、投标文件编制

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的下列要求编制投标文件，如有漏项即被视为废标。

（一）投标文件应包括下列内容

1．投标文件目录。

2．投标报价单。

3．投标人资质证明文件复印件（加盖单位公章），包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人委托书。

4．投标人单位基本情况介绍。

5．递交相关质量保证承诺、送货承诺、服务承诺书及服务责任人。

6．投标人认为需加以补充或说明的其它内容。

（二）投标文件分为正本一份，副本一份，并注明“正本”和“副本”字样。正本与副本如有差异，以正本为准。密封并在封签处加盖单位公章

（三）投标文件原则上不允许有加行、涂改，允许个别补充、修改，但补充、修改处必须由的投标人代表签字确认。

六、投标报价

（一）报价：按要求分单项报价（开票价），中标价不是合同价。

（二）投标截止时间：2012年2月29日17时前。

（三）递交投标文件地点：南通体臣卫生学校三楼监察室（青年东路150号）。

（四）联系人及电话：黄主任   83584885。

七、开标

（一）开标时间：2012年3月1日13：30

（二）开标地点：综合楼三楼会议室Z301

八、评标

（一）根据招标项目特点，由学校有关部门根据学校招投标办法组建评标委员会。

（二）评标工作的基本准则

1．坚持国家有关法律、法规，维护国家利益；

2．保护招投标人的各项合法权益，最大限度地实现招投标人的利益；

3．客观、公正、公开地对待所有投标人；

4．评标委员会成员对其评审意见承担责任；

5．投标人不得以任何形式干扰评标活动，否则废除其投标书。

（三）评标方法和程序

1．评标委员会先集体审查投标文件，看是否与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符。

2．采用价格单因素评标法，招标人可与拟中标人进行二次谈价，最终确定中标单位及中标价格。

（四）保密

1．评标委员会成员名单保密。

2．在评标过程中及评标结束后，评标委员会的研究情况和所有投标人的商业秘密都属于保密内容。有关投标文件的评审和比较、澄清或解释，以及有关授予合同的意向等一切情况都不得透露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

九、中标

（一）中标通知

1．评标结束确定中标后，招标人将通知中标的投标人领取中标通知书。

2．招标人无须向未中标的投标人解释原因，也不退还投标文件。

3．未中标的其他投标人招标人不再另行通知。

（二）履约保证

1．投标人不得串通投标，否则将其投标书视为无效标书。

2．中标人不得转让中标项目，否则将失去取得合同的资格。

3．中标人投标保证金作为合同履约金在合同到期后全额退还。

（三）合同签订

1．中标人从收到中标通知的五日内与招标人签订合同，付款方式为每月结算一次，其它相关事宜另行约定。

2．招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》等均为签订合同的依据。

十、投标文件有效期

中标人的投标文件具有与合同相同的有效期。其它投标文件在招标人与中标的投标人签订合同后，自然失效。

南通体臣卫生学校

2012年2月23日

附表：2012年度后勤电器维修仓库备件

| 序号 | 品名 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海百花铜芯线 | 苏州百花/上海百花/华生 | 6mm2 | 卷 | 6 |  |  |
| 2 |  | 苏州百花/上海百花/华生 | 4mm2 | 卷 | 6 |  |  |
| 3 |  | 苏州百花/上海百花/华生 | 2.5mm2 | 卷 | 12 |  |  |
| 4 |  | 苏州百花/上海百花/华生 | 1.5mm2 | 卷 | 9 |  |  |
| 5 |  | 苏州百花/上海百花/华生 | 1mm2 | 卷 | 2 |  |  |
| 6 | 护套软线 | 苏州百花/上海百花/华生 | 3*2.5mm2 | 卷 | 2 |  |  |
| 7 |  | 苏州百花/上海百花/华生 | 3*1.5mm2 | 卷 | 2 |  |  |
| 8 |  | 苏州百花/上海百花/华生 | 5*1.5mm2 | 卷 | 2 |  |  |
| 9 | DZ47单极开关 | 德力西/正泰/梅兰 | 10A | 只 | 10 |  |  |
| 10 |  | 德力西/正泰/梅兰 | 16A | 只 | 10 |  |  |
| 11 |  | 德力西/正泰/梅兰 | 20A | 只 | 10 |  |  |
| 12 |  | 德力西/正泰/梅兰 | 25A | 只 | 10 |  |  |
| 13 |  | 德力西/正泰/梅兰 | 32A | 只 | 10 |  |  |
| 14 |  | 德力西/正泰/梅兰 | 40A | 只 | 10 |  |  |
| 15 |  | 德力西/正泰/梅兰 | 63A | 只 | 10 |  |  |
| 16 | DZ47双极开关 | 德力西/正泰/梅兰 | 20A | 只 | 10 |  |  |
| 17 |  | 德力西/正泰/梅兰 | 32A | 只 | 10 |  |  |
| 18 |  | 德力西/正泰/梅兰 | 40A | 只 | 10 |  |  |
| 19 |  | 德力西/正泰/梅兰 | 63A | 只 | 10 |  |  |
| 20 | DZ47单极漏电开关 | 德力西/正泰/梅兰 | 16A | 只 | 10 |  |  |
| 21 |  | 德力西/正泰/梅兰 | 20A | 只 | 10 |  |  |
| 22 |  | 德力西/正泰/梅兰 | 25A | 只 | 10 |  |  |
| 23 |  | 德力西/正泰/梅兰 | 32A | 只 | 10 |  |  |
| 24 |  | 德力西/正泰/梅兰 | 40A | 只 | 10 |  |  |
| 25 |  | 德力西/正泰/梅兰 | 63A | 只 | 10 |  |  |
| 26 | DZ47双极漏电开关 | 德力西/正泰/梅兰 | 16A | 只 | 12 |  |  |
| 27 |  | 德力西/正泰/梅兰 | 20A | 只 | 12 |  |  |
| 28 |  | 德力西/正泰/梅兰 | 25A | 只 | 12 |  |  |
| 29 |  | 德力西/正泰/梅兰 | 32A | 只 | 12 |  |  |
| 30 |  | 德力西/正泰/梅兰 | 40A | 只 | 12 |  |  |
| 31 |  | 德力西/正泰/梅兰 | 63A | 只 | 6 |  |  |
| 32 | DZ47三极开关 | 德力西/正泰/梅兰 | 32A | 只 | 8 |  |  |
| 33 |  | 德力西/正泰/梅兰 | 40A | 只 | 8 |  |  |
| 34 |  | 德力西/正泰/梅兰 | 63A | 只 | 8 |  |  |
| 35 |  | 德力西/正泰/梅兰 | 100A | 只 | 8 |  |  |
| 36 | DZ47三相四开关 | 德力西/正泰/梅兰 | 32A | 只 | 6 |  |  |
| 37 |  | 德力西/正泰/梅兰 | 40A | 只 | 6 |  |  |
| 38 |  | 德力西/正泰/梅兰 | 63A | 只 | 6 |  |  |
| 39 |  | 德力西/正泰/梅兰 | 100A | 只 | 6 |  |  |
| 40 | DZ47三相四漏电开关 | 德力西/正泰/梅兰 | 32A | 只 | 6 |  |  |
| 41 |  | 德力西/正泰/梅兰 | 40A | 只 | 6 |  |  |
| 42 |  | 德力西/正泰/梅兰 | 63A | 只 | 4 |  |  |
| 43 |  | 德力西/正泰/梅兰 | 100A | 只 | 2 |  |  |
| 44 | 开关面板 | 德力西/正泰/梅兰 | 单开 | 只 | 150 |  |  |
| 45 |  | 德力西/正泰/梅兰 | 双开 | 只 | 50 |  |  |
| 46 | 插座面板 | 德力西/正泰/梅兰 | 五孔 | 只 | 100 |  |  |
| 47 |  | 德力西/正泰/梅兰 | 一开五孔 | 只 | 50 |  |  |
| 48 |  | 德力西/正泰/梅兰 | 双孔 | 只 | 50 |  |  |
| 49 |  | 德力西/正泰/梅兰 | 16A空调 | 只 | 20 |  |  |
| 50 |  | 德力西/正泰/梅兰 | 25A/220V三脚 | 只 | 20 |  |  |
| 51 |  | 德力西/正泰/梅兰 | 25A/380V四脚 | 只 | 20 |  |  |
| 52 | 插头 | 德力西/正泰/梅兰 | 10A三脚 | 只 | 50 |  |  |
| 53 |  | 德力西/正泰/梅兰 | 16A三脚 | 只 | 20 |  |  |
| 54 |  | 德力西/正泰/梅兰 | 25A三脚 | 只 | 20 |  |  |
| 55 |  | 德力西/正泰/梅兰 | 25A四脚 | 只 | 20 |  |  |
| 56 | 日光灯管 | 飞利浦 | 36W | 只 | 500 |  |  |
| 57 |  | 飞利浦 | 30W | 只 | 100 |  |  |
| 58 |  | 飞利浦 | 18W | 只 | 500 |  |  |
| 59 | 环型灯管 | 飞利浦 | 22W | 只 | 50 |  |  |
| 60 |  | 飞利浦 | 32W | 只 | 200 |  |  |
| 61 |  | 飞利浦 | 40W | 只 | 200 |  |  |
| 62 | 节能灯 | 飞利浦 | 5W | 只 | 200 |  |  |
| 63 |  | 飞利浦 | 7W | 只 | 50 |  |  |
| 64 |  | 飞利浦 | 11W | 只 | 50 |  |  |
| 65 |  | 飞利浦 | 15W | 只 | 20 |  |  |
| 66 |  | 飞利浦 | 18W | 只 | 50 |  |  |
| 67 |  | 飞利浦 | 20W | 只 | 20 |  |  |
| 68 |  | 飞利浦 | 45W | 只 | 10 |  |  |
| 69 | 镇流器 | 飞利浦 | 20W | 只 | 100 |  |  |
| 70 |  | 飞利浦 | 30W | 只 | 50 |  |  |
| 71 |  | 飞利浦 | 40W | 只 | 100 |  |  |
| 72 |  | 飞利浦 | 20W电子 | 只 | 50 |  |  |
| 73 |  | 飞利浦 | 32W电子 | 只 | 100 |  |  |
| 74 |  | 飞利浦 | 20W*2电子 | 只 | 100 |  |  |
| 75 |  | 飞利浦 | 36W*2电子 | 只 | 100 |  |  |
| 76 | 管卡 |  | 4分 | 70/袋 | 50 |  |  |
| 77 |  |  | 6分 | 70/袋 | 50 |  |  |
| 78 | 起辉器 | 飞利浦 |  | 只 | 200 |  |  |
| 79 | 一拖二起辉器 | 飞利浦 |  | 只 | 40 |  |  |
| 80 | 加深明盒 |  |  | 只 | 80 |  |  |
| 81 | 86型暗盒 |  |  | 只 | 50 |  |  |
| 82 | 自攻丝 |  | 2.5mm*30mm | 斤 | 2 |  |  |
| 83 |  |  | 2.5mm*40mm | 斤 | 2 |  |  |
| 84 |  |  | 2.5mm*50mm | 斤 | 2 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |