关于印发《江苏省南通卫生高等职业技术学校

安全生产大排查大整治工作实施方案》的通知

各系部、处室、海安校区：

为贯彻落实全省卫生健康系统安全生产大排查大整治动员部署视频会议精神，进一步做好我校安全生产工作，经研究，制定了《江苏省南通卫生高等职业技术学校安全生产大排查大整治工作实施方案》，现印发给你们，请各系部、处室、海安校区抓好贯彻落实。

南通卫生高职校

2019年11月14日

江苏省南通卫生高等职业技术学校                            安全生产大排查大整治工作实施方案

为有效防范化解重大安全风险，坚决遏制群死群伤安全生产事故，按照省卫健委、市委市政府、市卫健委关于安全生产工作的指示精神，决定自即日起至12月底，在全校开展安全生产大排查大整治工作，现制定工作方案如下：

一、工作目标

全校上下要认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神，坚持以人民为中心的发展思想，突出问题导向，强化底线思维，牢固树立“隐患无处不在、成绩每天归零”意识，注重系统研究、综合施策，强化源头治理、标本兼治，深入开展安全生产大排查大整治，以更严标准更实举措加强和改进安全生产工作，有效遏制安全生产事故，确保我校安全稳定。

二、组织机构

成立江苏省南通卫生高等职业技术学校“大排查大整治”工作领导小组，

组  长：顾  锋 姜声扬

副组长：张佩武 顾锦平 王  琴 葛玉军

组  员：各处室、系部主要负责人

领导小组办公室设在安全保卫处。

三、重点排查整治落实方面

（一）安全责任制落实方面

1、是否按照三个层级要求，层层签订《安全生产责任书》；2、是否成立或调整安全生产领导小组，有无职责清单，以及工作开展是否经常，作用发挥是否明显；3、贯彻落实市委市政府、省卫健委、市卫健委今年以来关于安全生产相关文件盒会议精神情况，是否召开党委会、办公会进行专题研究部署。

（二）消防安全方面

1、是否制定我校《“防风险保平安迎大庆”消防安全执法检查专项行动工作方案》，是否按照是个方面内容落实整改；2、消防控制室设备运转是否正常，工作人员是否执证上岗；3、消防泵房泵机开关是否设在自动位置，消防水泵能否正常启动，水泵压力表是否正常，消防水箱水位是否符合标准；4、主要建筑物是否安装喷淋、手报和烟感火灾报警系统，系统反应是否灵敏有效，能否与消防中控室有效联动；5、增压送风系统能否正常送风，管道电井是否有效封堵，防火门是否完好；6、消防通道是否畅通，内部通路是否被占用影响消防车辆进出；7、消火栓、消防龙头、水带和灭火器等设施器材是否齐全，功能是否完好；8、是否建有微型消防站，人员配备是否符合要求，功能作用发挥如何，有无开展经常性训练；9、各类消防标识是否清晰明了，日常检查巡查是否落实，领导能否定期带队检查；10、消防应急响应机制是否健全，有无应急方案，消防演练是否落实；11、有无消防维保单位，是否签订维保合同，维保单位是否发挥作用；12、有无不符合消防要求的装饰装潢材料；13、其他消防安全问题。

（三）后勤安全方面

1、配电房等重要场所安全管理制度是否落实，制度是否上墙，日常检查巡查是否落实，内部有无灭火器材，是否安排专人值守，是否持证上岗，配电房有无设置防鼠板和绝缘地毯，手套和胶靴是否定期绝缘处理，有无备用电路和机组；2、电梯运转是否正常，有无维保单位，是否定期检修和年检，电梯内有无对外联系应答设备，有无电梯困人伤人应急预案；3、办公楼、学生宿舍、教学楼、学生机房等场所电路线路是否老化，有无私拉乱接现象，有无使用大功率电器问题，火灾防控是否落实到位；4、食堂操作间有无配备灭火毯，燃气警报装置是否完好，管道是否有专业单位定期清洗，食物留验制度是否落实；5、建筑工地、装潢施工现场是否签订安全承诺书，是否加强对施工方的监管，用电、动火程序是否规范；6、出租出借场所是否纳入安全管理，承租单位是否落实消防安全规定，有无违规使用液化气罐和燃气灶等问题。

（四）危化品管理方面

1、危化品管理制度是否落实，易燃易爆危险品、剧毒和放射性物品、有毒生物制剂、特殊药品存放与使用管理是否符合标准规范，是否存在多头管理使用问题，品种数量批次和进出库登记统计是否清楚；2、安全防护是否有效，是否落实双人双锁，报警装置是否符合要求，日常检查巡查是否落实；3、实验室管理是否正规，制度落实是否严格；4、医疗废弃物管理和处置是否符合规定。

（五）安保建设方面

1、安全保卫制度是否健全，是否按规定设立警务室，警务室作用发挥如何；2、视频监控室是否安排专人值守，有无持证上岗，视频监控与消防控制室是否联动设置，视频加农系统是否进行数字化升级改造，数据存储是否达标，视频探头数量和分布是否合理；3、安保力量配备是否按标准比例配备，是否存在年龄偏大，专业素质不高，应急能力不强等问题；校园内一键报警系统是否完善，处置突发事件是否及时有效，接警（报）后能否按照1、3、5分钟的要求赶至现场处置；5日常安保检查巡查是否坚持；6防控防暴应急演练是否落实。

（六）制度落实方面

1、有无我校安全生产管理规定，各类安全生产适度是否健全；2安全生产网格化管理制度是否落实，有无网格化管理网络图。网格长和网格员作用是否发挥；3、安全例会制度是否坚持，有无定期分析研判安全生产形势，研究制定安全生产措施；4、安全生产检查巡查制度是否落实，主要领导是否没半年检查1次、分管领导是否每季度检查1次、职能部门是否每月检查1次，每次检查有无完成的台账记录，问题整改是否落实；5、其他安全生产制度落实情况如何，各类重要场所制度是否上墙。

（七）教育培训方面

1、国家卫生健康委消防安全和后勤管理《两个指南》是否组织系统性学习培训，能否按《两个指南》规定要求开展工作；2、全员安全生产培训每年2次是否落实，有无组织对应知应会安全知识进行考核；3、对新进员工安全生产培训率是否达到100%，特种人员持证上岗率是否达到100%；4、消防安全演练以及其他安全生产方面的演练是否组织，员工是否具有消防安全“四个能力”等基本素质。

四、步骤及实施

从即日起至12月底，分四个阶段进行。

（一）发动动员阶段(即日起至11月20日)

充分动员部署。学校制定方案，专题召开会议进行部署。学校各部门处室要进一步明确职责、细化任务，全面发动，营造大排查大整治良好局面。

严格对标找差。学校各部门认真对照国家卫生健康委《医疗和疾控机构消防安全生产工作管理指南（试行）》和《医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南（试行）》要求，组织相关人员进行学习，全面掌握各项检查要求各项检查要求，重点按照“两个指南”明确的十个检查督导表逐条逐项检查排查。

组织开展培训。学校各部门要组织对本部门安全责任人、管理人、网格员等人员开展培训，提示突出风险，明确工作责任，督促其掌握检查重点、标准和要求。

（二）自查自纠阶段（11月20日至12月6日）

按照“三自主两公开一承诺”要求，自主评估风险、自主检查安全、自主整改隐患，公开安全责任人、管理人，并作出安全承诺，同时召开一次安全形势专题分析会议，向社会作出一份安全承诺书，开展一次安全自查，维护保养一次设施设备，组织一次全员培训，开展一次全员应急演练。督促全校对照检查要点逐项自查，全面梳理学校每个部位、每个环节、每个岗位存在的安全风险和隐患，建立问题清单和整改计划，明确整改责任、措施、资金、时限、预案。通过自查彻底摸清隐患风险、问题底数，不等不靠，立足自身加强整改。

（三）检查督导阶段（12月6日至12月20日）

市卫健委将采取“四不两直”方式，对我校进行全方位检查督导。各部门要严肃认真对待，坚决杜绝形式主义，发现在自查、排查中弄虚作假或存在突出风险隐患的，要严肃处理。对检查督导指出的问题隐患，各部门各岗位态度要端正，行动要迅速，整改要到位。

（四）总结验收阶段（12月20日至12月31日）

学校安全生产办公室采取“回头看”等方式，进一步对整改问题多、安全隐患大的部位和岗位进行检查，确保问题整改销号清零。配合市卫健委督导组对我校进行督查和验收。要总结大排查大整治工作情况，固化经验做法，分析存在的主要问题，梳理预防和遏制安全生产事故的有效措施，健全完善防范化解重大安全风险工作机制。

五、工作要求

（一）深化认识，健全组织。各部门要深刻汲取近期省内外安全生产事故教训，清醒认识当前严峻的安全形势，按照市委市政府统一部署要求，立即组织开展安全生产大排查大整治，始终保持排查整治安全隐患的高压态势。学校各部门要加强大排查大整治的统筹协调，压实各方责任，逐个节点推进。

（二）加强统筹、凝聚合力。学校要按照“党政同责、一岗双责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，各尽其职，各负其责，加强对重点场所、要害部位、重要设施设备的安全隐患排查整治。建立健全定期排查、情况通报、隐患整改等机制，与安全保卫处、后勤处等部门形成安全监管合力。

（三）强化问责，夯实责任。对责任落实不到位、排查整治推进不力、安全隐患问题十分突出、整治不明显的部门、岗位和个人进行追责问责。