江苏省南通卫生高职校1号及2号配电间高压配电维保服务项目

竞争性磋商文件

项目编号：WXBS2022019

采购单位：江苏省南通卫生高等职业技术学校

代理机构：南通城建工程项目管理有限公司

2022年4月1日

目  录

采购文件备案表	3

第一部分  竞争性磋商公告	4

第二部分 磋商须知	6

第三部分 项目需求	8

第四部分  评审程序和内容	10

第五部分  合同主要条款	17

第六部分  质疑提出和处理	21

第七部分  响应文件组成及相关格式	24

采购文件备案表

编制人： 日 期： 2022年4月15日

采购人(盖章) 日 期： 2022年4月15日

招标代理机构(盖章) 日 期：2022年4月15日

第一部分  竞争性磋商公告

项目概况 江苏省南通卫生高职校1号及2号配电间高压配电维保服务项目的潜在供应商应在苏彩云（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/）、江苏省南通卫生高等职业技术学校、南通市卫生健康委员会网站获取采购文件，并于2022年4月15日9点30分（北京时间））前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：WXBS2022019

项目名称：江苏省南通卫生高职校1号及2号配电间高压配电维保服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：40万/年

最高限价：40万元/年，最终报价超过采购预算的为无效响应文件。

维护需求：2台1600KVA变压器；2台1000KVA变压器；1台50KVA所用变；4路高低压进出线；1组高压柜；4组低压控制柜；双电源等设备的检查、修理及调试，详见磋商文件。

维保起止时间：本次招标周期为三年（2022.5.1-2025.4.30），合同一年一签。一年合同期满后，招标人根据服务及考核情况决定是否续签下一年度合同。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二） 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：面向中小企业采购的项目；

（四）本项目的特定资格要求：

1.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。

2.供应商必须具有独立的法人资格，有有效的营业执照，营业执照的经营范围应有能力完成本次采购项目所要求的服务。

3.法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被授权人本人的身份证复印件（格式参见第八章）。

4. 不接受单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参与投标，不接受联合体参与。

三、获取采购文件

时间：2022年4月1日至2022年4月15 日。

地点：苏彩云（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/）、江苏省南通卫生高等职业技术学校、南通市卫生健康委员会网站

方式：自行下载

售价：采购文件资料费300元，在开标前向代理公司扫码缴纳。

四、响应文件提交

截止时间：2022年4月15日9点30分（北京时间）

递交方式：各潜在投标单位在开标截止时间前将电子投标文件分“资格审查文件、商务技术文件、商务标”三个包单独加密码并注明投标单位名称发送至邮箱：ntcjzb@126.com。逾期未发送的投标文件，招标人将不予受理。磋商的最后报价也以邮件的形式发送。（注“资格审查文件”与“商务技术文件”“商务标”的密码请按“南通城建不见面开标群”里的提示，按时提交，当场解密开标）。

定标后，成交供应商向代理单位提交2份纸质投标文件。

五、开启

时间：2022年4月15日9点30分（北京时间）

地点：江苏省南通卫生高等职业技术学校

注：为确保本项目远程开标时交互顺利，现提供QQ群作为本项目的备用远程交互群，群号为：688296845，群名称为：南通城建不见面开标群，各投标人的授权委托人在开标前（开标当日9点）以“单位全称+授权委托人姓名”的格式申请加入此群，并在入群后修改自己在群里的备注名称为“单位全称+授权委托人姓名”，在开评标全过程中，则以此QQ群作为远程交互工具进行实时交互，若此时投标人未加入QQ交互群，则视为不参与本次招标投标且无权对开评标全过程提疑。

六、公告期限

自本公告发布之日起5日。

七、其他补充事宜

1.保证金：免收

2.项目磋商活动模式：线上磋商

3.项目演示、样品、答辩等：无

4.对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向代理单位提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函等，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标或成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名     称：江苏省南通卫生高等职业技术学校

地     址：江苏省南通经济技术开发区振兴东路288号

采购人联系人：单老师     联系电话：13511591058

2.采购代理机构信息

名  称：南通城建工程项目管理有限公司

地  址：南通市世纪大道18号恒隆国际A座801室

联系人：袁先生           联系电话：18912261500

第二部分 磋商须知

一、本磋商文件由采购人或采购代理机构解释。

1．供应商在网上下载磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如对采购活动事项有疑问的，应向采购人或代理机构以书面形式提出，否则视同供应商理解并接受本磋商文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在磋商结束后针对磋商文件所有内容提出质疑事项。

2．供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，将被拒绝参与磋商。

二、磋商文件的澄清、修改、答疑

采购人可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止之日5日前，以网上公告书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

供应商由于对磋商文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

采购人或采购单位可视情组织答疑会。

三、响应文件的编写、递交、上传（本次招标不适用）

（一）响应文件的编写

供应商按“第七部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

（二）响应文件的递交

1.响应文件三部分内容（资格审查文件、商务技术文件、报价文件）须分别单独密封，并牢固装订成册，不得相互混淆，文件自编目录，不得将内容拆开。报价文件不得出现于其他磋商文件中。

2.响应文件每一部分内容均须提供“一正、两副”纸质响应文件，并将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

3.纸质响应文件须采用A4纸（图纸等除外），正本须打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由响应文件签署人签字并加盖公章。

4.响应文件密封后应标明响应文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于磋商前不得启封。

5.递交时间：供应商须在规定的响应文件接收截止时间前送达指定地点。

友情提醒：采购人将拒绝接收未按照磋商文件要求密封的响应文件，拒绝接收在响应文件接收截止时间后递交的响应文件。

四、报价准备

1.磋商结束后，供应商就所有内容进行最后报价。

2.最后报价应包括为完成本项目应产生的全部费用 (含税)。

3.最后报价将作为磋商小组评定成交供应商的组成依据。

五、相关费用

1.本项目采购代理服务费由成交人承担，请参加竞争性磋商响应的供应商在报价时自行考虑，代理费的收费标准按国家发展改革委员会发改价格[2011]534号文件规定*60%执行，低于1500元按1500元收取，评标会务费按实结算，也由中标供应商承担。

2.代理费由成交单位在领取中标通知书时分别支付给招标代理公司，中标金额以总服务期的成交总价为准，响应供应商自行考虑包含在报价内的该项费用及风险并将其综合在单价内，不得单列。

六、竞争性磋商程序简介

磋商小组首先审查响应供应商资格，符合资格的供应商接受磋商小组的各轮磋商。磋商结束后要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”条件的，提交最后报价的供应商可以为2家），磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高者，为成交供应商。

七、相关提示

友情提醒：商务技术部分评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。

第三部分 项目需求

请供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。本项目不接受负偏离。

一、项目概况：

江苏省南通卫生高职校1号及2号配电间高压配电维保服务项目地点位于江苏省南通卫生高等职业技术学校1号配电间（行政楼地下室），2号配电间（西实训楼南侧）。主要维护需求为2台1600KVA变压器；2台1000KVA变压器；1台50KVA所用变；4路高低压进出线；1组高压柜；4组低压控制柜；双电源等设备的检查、修理及调试，所涉及的维修材料，由业主方进行采购。

二、维保起止时间：本次招标周期为三年（2022.5.1-2025.4.30），合同一年一签。一年合同期满后，招标人根据服务及考核情况决定是否续签下一年度合同。

三、维护要求：

1.变压器小修、预防性试验（2台1600kVA，2台1000KVA，1台50KVA）

2.10kV开关柜检修1组（含10kV断路器、电流互感器、电压互感器、避雷器小修、预防性试验）

3.10kV开关保护校验（含主变、出线、保护校验）

4.10kV接地装置检查 （1套接地系统检查测试）

5.10kV直流屏检查（1台直流屏、1组蓄电池柜）

6.10kV电力电缆小修、预防性试验

7.10kV母线检查、预防性试验

8.假期根据学校时间安排一次设备维护保养；对高压值班人员每季度培训一次。

9.1号、2号配电间各安排1名 值班电工24小时值班，人员配置须符合江苏省电力公司“关于加强客户变（配）电所值班电工管理的通知”（电营[2015]22号）相关规定,值班人员须具备相应的工作经验，身体健康、无传染性疾病、无刑事违法或处分犯罪记录，须具有高压电工证及调度系统运行值班证，持证上岗。

10. 领取中标通知书30天内，成交人必须将本项目安排的所有高压配电值班工作人员的高压电工证及至少2份调度系统运行值班合格证书原件给采购人，同时所有的高压电工证均须至供电公司登记备案，并提供登记证明材料的原件供采购人审核。如果成交人不能提供，则采购人有权废除成交人的成交资格（相关考试及拿证费用自行负责）。合同签订后，相应服务人员如需要更换，须及时报招标采购人，经招标采购人同意认可后才能更换。

11. 成交人接业主方故障报告后，1小时内响应，24小时内组织力量予以故障维护，帮助业主方尽快恢复正常供电。

12. 成交人及其派驻人员必须严格按照《江苏省电工进网作业许可管理检查办法》的要求进行现场操作。

四、其它要求：

各投标单位应严格遵守劳动法和人社部门相关规定，报价应充分考虑维保服务期内可能发生的所有劳资保险等风险，包含人工、保险、税金等其他一切可能发生的费用，服务期间发生的一切劳资纠纷采购人免责。

五、付款方式：

合同签订后，维保期内，维保费用每半年付一次。

六、相关说明

1.投标文件的报价单应能充分反映该投标价格的构成，投标人必须按本文件报价单格式进行填写，并提供报价明细。

七、履约保证金

1.本项目成交后的履约保证金为2万元。

2.成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出3个工作日内汇入采购人账户，成交供应商凭成交通知书、履约保证金缴纳凭证在成交通知书发出后15日内与采购人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

3.成交供应商在按要求保质保量的完成该项目后，采购人凭成交供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

4.由于成交供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

第四部分  评审程序和内容

一、采购人组织磋商活动

1.成立竞争性磋商小组。竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

2.竞争性磋商小组的职责：

评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

3.竞争性磋商小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购人、招标人答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

二、供应商参加磋商活动。

响应供应商在文件规定的时间地点参加磋商会。

三、评审程序、内容

1.磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

2.磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

6.对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

7.供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

8.磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

9.磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

10.市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以是2家。

11.最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

12.已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

13.磋商时间由磋商小组掌握。

四、评审方法-综合评分法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（一）审查响应文件的有效性、完整性、响应程度

1.供应商资格是否符合;

2.响应文件是否完整；

3.响应文件是否恰当地签署；

4.是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

5.是否有计算错误。

（二）误差纠正

1.如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3.正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4.若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

（三）出现下列情形之一的，作无效响应处理		;

1.未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

2.不具备磋商文件中规定的资格要求的；

3.响应报价超出预算的；

4.不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

（四）出现下列情形之一的，磋商失败

1.符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

2.出现影响采购公正的违法违规行为的；

3.供应商的最后报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

五、评审标准

（一）资格审查

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 | 投标人名称与营业执照一致；不一致的，有有效证明材料 |
| 2 | 投标文件签字盖章 | 加盖投标人公章和企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）。如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，委托代理人有合法、有效的委托书（原件） |
| 3 | 投标文件的组成内容 | 符合招标文件规定 |
| 4 | 投标文件及报价唯一 | 只能有一个投标文件及有效报价（招标文件要求提交备选投标的除外） |
| 5 | 法定代表人身份证明书 | 格式见第七章投标文件格式 |
| 6 | 非法定代表人参加的，必须提供有效的授权委托书 | 格式见第七部分投标文件格式 |
| 7 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 | 具有有效的证书复印件 |
| 8 | 承诺书 | 格式见第七部分投标文件格式 |
| 9 | 关于资格文件的声明函 | 格式见第七部分投标文件格式 |
| 10 | 投标响应函 | 格式见第七部分投标文件格式 |
| 注：资格评审标准的资料需提供复印件并加盖单位公章。通过形式评审和资格审查的投标人方可进入以下评审。 |  |  |

（二）商务技术分：70分

商务技术部分评审结束后，再开启最后报价计算分值。总分值为100分，商务技术部分得分为各评委打分的平均值。

| 项目 | 序号 | 打分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、投标人资质评价（40分） | 1 | 投标人取得质量管理体系认证（ISO9001：2015输变电工程），得10分，投标时提供证书复印件盖公章，未提供不得分 | 10 |
|  | 2 | 投标人取得环境管理体系认证（ISO14001：2015输变电工程），得10分，投标时提供证书复印件盖公章，未提供不得分 | 10 |
|  | 3 | 投标人取得职业健康安全管理体系认证（OHSAS18001：2007输变电工程），得10分，投标时提供证书复印件盖公章，未提供不得分 | 10 |
|  | 4 | 投标人取得机电工程施工总承包叁级及以上资质证书的，得10分，投标时提供证书复印件盖公章，未提供不得分 | 10 |
| 二、投标人业绩评价（30分） | 5 | 投标人提供10KV及以上变电所运行值班及技术服务的业绩，有一家得10分，最高30分，投标时提供合同复印件盖公章，未提供不得分 | 30 |

(三）价格分：30分

1．确定有效报价：投标总价高于或等于招标控制价的均为无效报价，投标报价保留小数点后两位。

2．满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其商务报价响应得分为满分30分。

其它投标人报价得分统一按照以下公式计算（小数点后保留两位）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30。

注：中小企业声明函（如符合小型和微型企业的需提供）；监狱企业证明函（如符合监狱企业的需提供）；残疾人福利性单位声明函（如符合残疾人福利性单位的需提供）。如未提供有效证明材料的则不能享受小型和微型企业和残疾人福利性单位及监狱企业产品的价格给予本磋商文件要求相应比例的扣除；用扣除后的价格作为有效报价参与评审的优惠政策。

六、政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小型、微型企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，对有失信行为的供应商将根据信用评价结果按规定予以扣分或价格加成。

七、变更为其他方式采购的情形

提交响应文件截止时间时参加磋商的供应商不足3家的，及磋商中出现符合专业条件的供应商或对磋商文件作实质响应的供应商不足3家（规定可以2家的情形除外），除采购任务取消外，磋商人报告管理部门，视情采取其他方式采购。磋商文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加磋商并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

八、出现下列情形之一的，竞争性磋商采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目除外）。

九、成交通知

成交结果在苏彩云（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/）、江苏省南通卫生高等职业技术学校、南通市卫生健康委员会网站公告，公告期限为1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

第五部分  合同主要条款

江苏省南通卫生高职校1号及2号配电间高压配电维保服务项目

合 同 书

甲    方：江苏省南通卫生高等职业技术学校

乙    方：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

根据江苏省南通卫生高职校1号及2号配电间高压配电维保服务项目的招标结果，按照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、维护设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

合同总额包括人工、保险、税金等其他一切可能发生的费用等。

注：设备名称内容必须与投标文件中设备名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、维护要求

1.变压器小修、预防性试验（2台1600kVA，2台1000KVA，1台50KVA）

2.10kV开关柜检修1组（含10kV断路器、电流互感器、电压互感器、避雷器小修、预防性试验）

3.10kV开关保护校验（含主变、出线、保护校验）

4.10kV接地装置检查 （1套接地系统检查测试）

5.10kV直流屏检查（1台直流屏、1组蓄电池柜）

6.10kV电力电缆小修、预防性试验

7.10kV母线检查、预防性试验

8.假期根据学校时间安排一次设备维护保养；对高压值班人员每季度培训一次。

9.1号、2号配电间各安排1名持有合格有效操作证件的值班电工24小时值班。

四、维保起止时间及地点

1. 本次招标周期为三年（2022.5.1-2025.4.30） ，合同一年一签。一年合同期满后，招标人根据服务及考核情况决定是否续签下一年度合同。

2.维保地点： 1号配电间（行政楼地下室），2号配电间（西实训楼南侧）。

五、付款方式

合同签订后，维保期内，维保费用每半年付一次。

六、服务要求

1.对甲方的服务通知，乙方在接报后4小时内作出响应，8小时内到达现场，24小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、违约责任与赔偿损失

1.乙方提供的服务不符合招标文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权追责，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2.其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

八、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，向项目所在地法院提起诉讼。

九、不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十、税费：

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十一、其它

1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十二、合同生效：

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式陆份。

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

代表：                                       代表：

签定地点：

签定日期：    年  月  日                     签定日期：     年  月  日

开户名称：

银行帐号：开 户 行：

第六部分  质疑提出和处理

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，采购人有权不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；

（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；

（4）提起质疑的日期；

（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标人。招标人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以按照招标公告第八项要求向采购人提出质疑；供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购采购人或采购人提出质疑。

2.供应商应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和答复

1. 采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

3.采购人或采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

三、质疑处理

1. 质疑成立的处理

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人在收到磋商供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、成交或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交、成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2.质疑不成立的处理

若质疑不成立，或者成立未对成交、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

3.虚假质疑的处理

（1）供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

（2）在江苏省范围内一年累计三次以上质疑，均查无实据的供应商将按失信行为记入该注册供应商诚信档案中。

第七部分  响应文件组成及相关格式

响应文件由资格审查证明材料、价格响应文件、商务技术响应文件三部分组成。

一、资格审查证明材料（不能出现报价、商务技术标）

1.法定代表人身份证明；

2.法定代表人授权委托书原件；

3.承诺书；

4.关于资格文件的声明函；

5.投标响应函；

6.其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务技术响应文件（不能出现报价）

1.结合评审细则编写技术标响应文件。为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制。

2.评审办法中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

三、价格响应文件

1．磋商报价表；

2. 供应商认为需要提交的其他资料。

一、法定代表人身份证明

（法定代表人参加磋商，须出示此证明）

江苏省南通卫生高等职业技术学校：

我公司法定代表人 参加贵单位组织的 （磋商项目名称)项目磋商活动，全权代表我公司处理磋商的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

手机：

单位名称（公章） 法定代表人（签字）

年   月   日                                   年  月  日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

二、授权委托书

江苏省南通卫生高等职业技术学校：

兹授权 （被授权人的姓名）代表我公司参加 （磋商项目名称)项目的磋商活动，全权处理一切与该项目磋商有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

附：授权代表情况：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

手机： 传真：

单位名称（公章） 法定代表人（签字）

年   月   日

授权代表身份证复印件

（粘贴此处）

三、承诺书

江苏省南通卫生高等职业技术学校：

我单位（供应商名称）郑重承诺具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

（说明：本承诺书所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人或被委托授权人（签字或盖章）：

（供应商）公章：

年     月    日

四、关于资格文件的声明函

江苏省南通卫生高等职业技术学校：

本公司愿就由贵单位组织实施的（项目名称）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（投标人）法定代表人或被委托授权人（签字或盖章）：

（投标人）公章：

年 月 日

五、投标响应函

江苏省南通卫生高等职业技术学校：

依据贵单位 （磋商项目名称) 项目竞争性磋商的邀请，我方授权   （姓名） 为全权代表参加该项目的磋商工作，全权处理本次磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1.我方愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的投标响应报价中包括为完成本项目所应承担的人工、材料、机械、投标人合理利润、应缴税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，即响应本招标文件规定的各项应有费用（市场价格变动不予调整）。

2.我方已经详细审查了全部招标文件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3.我方愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的所有资料。

4.我方提交的投标文件，从接收截止之日算起，保持 45 个日历天内有效。

5.我方承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方尊重评审小组所作的评定结果，认为你方有权决定成交供应商，还认为你方有权接受或拒绝所有的投标人，同时也清楚理解到投标报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.如果我方中标，我方愿意按招标文件的规定支付招标代理服务费；

8.一旦我方成交，我方将根据招标文件的规定，严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

磋商响应投标人：                  （加盖公章）

法定代表人或其授权人：

年  月  日

六、投标人一般情况

| 1 | 企业名称： |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 地址： |  |
| 3 | 当地分支机构（若有）： |  |
| 4 | 电话 | 联系人 |
| 5 | 传真 | 电子邮件： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 公司资质等级证书号（请附有关证书的复印件） |  |
| 8 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件） |  |
| 9 | 经营范围： |  |
| 10 | 投标人从事投标项目（产品设备经营）的年数 |  |
| 11 | 其他需要说明的情况，可自行添加 |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或其分支机构负责人或被委托授权人（签字或盖章）：

日期：

注：本表不是格式化表格，投标人可根据需要，自行添加删除

七、拟派人员一览表

| 序号 | 人员姓名 | 职务 | 资格证书名称及编号 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

八、投标响应报价总表(首次)

项目名称：江苏省南通卫生高职校1号及2号配电间高压配电维保服务项目

| 项目名称 | 维护时间 | 投标总价 |
| --- | --- | --- |
| 江苏省南通卫生高职校1号及2号配电间高压配电维保服务项目 | 本次招标周期为三年（2022.5.1-2025.4.30），合同一年一签。一年合同期满后，招标人根据服务及考核情况决定是否续签下一年度合同。 | （大写）人民币 元/年 |
| 商务付款条件 | 完全接受并响应本项目招标文件的要求。 |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或其被委托授权人（签字或盖章）：

日期：

注:以元为单位，保留小数点后两位。

九、投标响应报价总表(二次)

项目名称：

| 项目名称 | 维护时间 | 投标总价 |
| --- | --- | --- |
| 江苏省南通卫生高职校1号及2号配电间高压配电维保服务项目 | 本次招标周期为三年（2022.5.1-2025.4.30），合同一年一签。一年合同期满后，招标人根据服务及考核情况决定是否续签下一年度合同。 | （大写）人民币 元/年 |
| 商务付款条件 | 完全接受并响应本项目招标文件的要求。 |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或其被委托授权人（签字或盖章）：

日期：

注：

1.以元为单位，保留小数点后两位。

2.最终投标响应报价在磋商现场填写，各响应商盖好公章以邮件形式上传带至指定邮箱。

3.最终报价不得高于前一次报价，否则作无效报价处理。

十 、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

十二、监狱企业单位声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱企业制造的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2.中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：