南通体臣卫生学校机房改造招标书

南通体臣卫生学校（以下称招标人）现对我校计算机房改造进行公开招标，欢迎符合资格的单位参加投标。

一、招标文件编号：20120424

招标形式：公开招标

二、项目名称：机房改造工程

三、项目要求：

1、招标人拟对现有机房进行改造，在四个机房中增加机位20个，改建机房一个，增加部分强、弱电线路，实现机房局域网原拓扑结构连接。具体施工材料如下表，请投标人按下表报价（含税价），电脑桌材质、样式与招标人现有机房一样。

| 序号 | 品名 | 型号规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑桌 | 147cm*52.5cm*100cm | 定制 | 张 | 2 |  |
| 2 |  | 72cm*52.5cm*100cm | 定制 | 张 | 16 |  |
| 3 | 电脑桌面板更换 | 147cm*52.5cm | 定制 | 块 | 26 |  |
| 4 |  | 72cm*52.5cm | 定制 | 块 | 8 |  |
| 5 | 网线 | 超五类 | 普天 | 箱 | 6 |  |
| 6 | 电源线 | BV2.5 | 远东 | 米 | 500 |  |
| 7 | 水晶头 | AMP | AMP | 只 | 200 |  |
| 8 | 地插 | 6位电源地插含模块 | 鸿雁 | 只 | 26 |  |
| 9 | 辅材 | PVC、塑节、三通等 | 三德 |  |  |  |
| 10 | 电脑桌维修 | 面板、挡板、贴皮 |  |  |  |  |
| 11 | 人工 | 布线、对线、测线等 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

2、工期：合同签订后的七天内完工。

3、验收方法：按招标文件的要求进行验收。

四、投标人要求：

（一）投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，设有固定的经营地点，具有完善服务条件，拥有良好的信誉和售后服务。具有独立签订合同的权利，圆满履行合同的能力。

（二）投标人递交投标文件时必须交验投标资格证明文件。投标人必须具有营业执照、税务登记证。必须为本年度已年审合格、有效的营业执照。

（三）投标时交纳保证金1000元至我校财务处。未中标人保证金在评标结束后五个工作日内无息退回；中标人的保证金在工程验收付款时无息退回。

（四）无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

五、投标文件编制

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的下列要求编制投标文件。

（一）投标文件应包括下列内容

1．投标文件目录。

2．投标报价单

3．投标人资质证明文件复印件（加盖单位公章），包括营业执照、税务登记证。

4．投标人单位基本情况介绍。

5．递交相关质量保证承诺、服务承诺书及服务责任人。

6．投标人认为需加以补充或说明的其它内容。

（二）投标文件分为正本一份，副本一份，并注明“正本”和“副本”字样。正本与副本如有差异，以正本为准。密封并在封签处加盖单位公章

（三）投标文件原则上不允许有加行、涂改，允许个别补充、修改，但补充、修改处必须由的投标人代表签字确认。

六、投标报价

（一）报价：按项目要求报价（含税）。

（二）投标截止时间：2012年5月2日11时前。

（三）递交投标文件地点：南通体臣卫生学校三楼监察室（青年东路150号）。

（四）联系人及电话：黄主任   83584885。

七、开标

（一）开标时间：2012年5月2日15:40

（二）开标地点：综合楼三楼会议室Z301

八、评标

（一）根据招标项目特点，由学校有关部门根据学校招投标办法组建评标委员会。

（二）评标工作的基本准则

1．坚持国家有关法律、法规，维护国家利益；

2．保护招投标人的各项合法权益，最大限度地实现招投标人的利益；

3．客观、公正、公开地对待所有投标人；

4．评标委员会成员对其评审意见承担责任；

5．投标人不得以任何形式干扰评标活动，否则废除其投标书。

（三）评标方法和程序

1．评标委员会先集体审查投标文件，看是否与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符。

2．采用价格单因素评标法，确定最低报价为中标价格，其投标人为中标人。

九、中标

（一）中标通知

1．评标结束确定中标后，招标人将通知中标的投标人签订合同。

2．招标人无须向未中标的投标人解释原因，也不退还投标文件。

3．未中标的其他投标人招标人不再另行通知。

（二）履约保证

1．投标人不得串通投标，否则将其投标书视为无效标书。

2．中标人不得转让中标项目，否则将失去取得合同的资格。

（三）合同签订

1．中标人从收到中标通知的五日内与招标人签订合同，付款方式为工程验收后一月内支付90%；质保金10%，一年后退还。其它相关事宜另行约定。

2．招标文件、中标人的投标文件等均为签订合同的依据。

十、投标文件有效期

中标人的投标文件具有与合同相同的有效期。其它投标文件在招标人与中标的投标人签订合同后，自然失效。

南通体臣卫生学校

2012年4月24日