南通体臣卫生学校

实验设备采购招标书

根据我校护理专业建设需要，我校需添置一批实验设备，欢迎供应商前来投标。

- 投标条件

- 投标单位必须具备独立法人资格，有企业法人执照、税务登记。

- 要提供相应的资质证书，质量体系认证证书和产品检验报告。

- 提供近期工作业绩。

- 提供售后服务承诺。

- 招标内容

| 序号 | 品名 | 性能 | 数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前臂静脉注射外套模型（五个一包） | 可佩戴，质感逼真，反复穿刺后针孔不明显，可注入模拟液 | 1 |  | 进口 |
| 2 | 皮内注射模型（带手） | 形象逼真，提供9个部位练习，每个部位可练习多次 | 1 |  | 进口 |
| 3 | 上臂肌肉和皮下注射训练外套模型 | 解剖准确，反复穿刺，可注入模拟液体，带报警装置 | 1 |  | 进口 |
| 4 | 臀部肌肉注射训练以及对比模型——带监测系统 | 半透明设计，注入正确，液体可流入引流袋，质感逼真，进针痕迹不明显，带报警装置 | 2 |  | 进口 |
| 5 | 透明男性导尿模型 | 透明设计，便于观察，插入导管的阻力和力与真实人体相似 | 2 |  | 进口 |
| 6 | 灌肠操作模型 | 解剖准确，可进行标准的观察操作，模型便于清洗，可反复操作 | 1 |  | 进口 |
| 7 | 辅助排便和灌肠练习模型 | 用来模拟长期卧床或年老排便困难病人，可注射甘油，透明可观察 | 1 |  | 进口 |
| 8 | 压疮护理模型 | 显示压力溃疡所形成的四个阶段及错综复杂的褥疮类型 | 1 |  | 进口 |
| 9 | 血压测量手臂模型 | 可调整收缩压、舒张压、脉搏频率、音量，可模拟分阶段听诊 | 1 |  | 进口 |
| 10 | 多功能护理及CPR模型人——艾米 | 集基础护理与急救于一体，外皮可打开，能观察重要器官，关节灵活 | 2 |  | 进口 |
| 11 | 护理人模型——安娜 | 标准体型，关节灵活，功能齐全，可进行多种护理操作 | 1 |  | 进口 |
| 12 | 精装静脉注射及穿刺手臂模型 | 解剖准确，可反复穿刺，血管和皮肤可更换 | 1 |  | 进口 |
| 13 | 前臂静脉注射衬垫 | 可穿戴，质感逼真，可注入模拟液体，皮肤和血管可更换 | 1 |  | 进口 |
| 14 | 多功能注射模块 | 可穿戴，可进行皮内、皮下、肌肉注射，可产生逼真的“皮丘” | 1 |  | 进口 |
| 15 | 吸痰练习模型 | 吸引管可插入鼻腔、口腔和气管练习吸痰，脸部一侧可打开进行观察 | 2 |  | 进口 |
| 16 | 简易呼吸器 |  | 2 |  |  |
| 17 | 除颤仪 |  | 1 |  |  |
| 18 | 灌肠操作系统 | 解剖准确，可反复操作，可以进行标准的灌肠操作 | 1 |  | 进口 |
| 19 | 吞咽机制模型 | 可学习：吞咽机制、对误咽的预防与急救 | 1 |  | 进口 |
| 20 | 全功能静脉输液臂 | 可供穿刺、采血、输液，并进行皮内注射、三角肌肌肉注射 | 1 |  | 进口 |
| 21 | 静脉穿刺手部模型 | 进行静脉穿刺练习，可以使用循环泵来模拟血液循环 | 1 |  | 进口 |
| 22 | 静脉注射躯干训练模型 | 模拟颈动脉、股动脉搏动，并进行颈内、劲外、锁骨下静脉的穿刺 | 1 |  | 进口 |
| 23 | 婴儿头皮静脉注射模型 | 用于婴儿头皮静脉穿刺和输液练习 | 10 |  | 进口 |
| 24 | 透明女性导尿模型 | 透明外壳可观察，可进行导尿、留置尿管、膀胱冲洗、滴药的练习 | 2 |  | 进口 |
| 25 | 鼻胃管与气管护理模型 | 可以经鼻或口进行病人气道管理和胃肠道护理训练 | 1 |  | 进口 |
| 26 | 多功能透明洗胃训练模型 | 解剖结构与体位标准，功能强大、实用、直观 | 1 |  | 进口 |
| 27 | 新生儿暖箱 | 适用于早产儿的护理 | 2 |  | 进口 |
| 28 | 新生儿蓝光箱 | 适用于蓝光治疗 | 1 |  | 进口 |
| 29 | 高级手臂注射实习模型 | 解剖准确，反复穿刺，可注入模拟液体 | 30 |  |  |
| 30 | 臀部肌肉注射模型 | 质感逼真，进针痕迹不明显，可注入模拟液体 | 30 |  |  |
| 31 | 全功能急救模型人 | 可以对仿真人进行瞳孔观查、模拟颈动脉搏动、打开气道、CPR急救、气管插管、血压测量、建立静脉通道等全方位练习，同时还可以使用真实除颤仪进行除颤操作，外接心电监护同步输出6导联心电图 | 1 |  | 进口（含电脑、软件） |
| 32 | 卫生统计软件 | Spss17.0 统计分析软件，用于各种参数的统计 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

三、价格、付款方式

1、报上述设备的产地名称、型号、参数说明以及单价和总价，其中价格包括安装，材料设备、运输、税收、安装调试、培训等一切费用。

2、验收合格后，付全部款项的90%，余款10%作为质保金一年后付清。

四、标书发布，开评标办法

1、2009年   10  月  4   日，发布标书，标书可至南通体臣卫生学校后勤处索取或登陆南通体臣 卫生学校网站（www.nttcwx.com） 进入后勤处网页下载。

2、2009年   10  月  12   日上午  11  时前，将投标文件封送至南通体臣卫生学校三楼办公室黄主任处。

3、最低价中标，中标价不是最终合同价。

南通体臣卫生学校

2009.10.