## 扉-2 招标控制价扉页
|  | 室内中央空调 |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 | （小写）： |  | 43,373.08
| （大写）： |  | 肆万叁仟叁佰柒拾叁元零捌分
招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  |  | 复核时间：
扉-2

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：室内中央空调 |  | 标段：创新创业孵化基地 室内装修 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  | 37540.47
1.1 | 人工费 |  | 3604.73
1.2 | 材料费 |  | 31732.78
1.3 | 施工机具使用费 |  | 112.24
1.4 | 企业管理费 |  | 1549.9
1.5 | 利润 |  | 540.9
2 | 措施项目 |  | 1160
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费 |  | 1160
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  | 717.02
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | －
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | －
3.3 | 其中：计日工 |  |  |  | －
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  | －
4 | 规费 |  | 1091.35 |  | －
5 | 税金 |  | 3581.26 |  | －
招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01 |  |  | 43,373.08 |  | 0
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内中央空调 | [5 empty] | 标段：创新创业孵化基地 室内装修 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
|  | 空调设备部分 | [5 empty] | 27707.32
1 | 030701003001 | 多联机室外机 | 260W | 台 | 1 |  | 20960.99 | 20960.99
2 | 030701003002 | 风管式室内机 | 1.5匹 | 台 | 2 |  | 1917.52 | 3835.04
3 | 030701003003 | 风管式室内机 | 3匹 | 台 | 1 |  | 2911.29 | 2911.29
|  | 工程安装部分 | [5 empty] | 9833.15
4 | 030702001001 | 冷媒铜管（含保温） | Ф9.5×0.7 | m | 16 |  | 41.63 | 666.08
5 | 030702001002 | 冷媒铜管（含保温） | Ф12×0.8 | m | 20 |  | 49.18 | 983.6
6 | 030702001003 | 冷媒铜管（含保温） | Ф19.0×1.0 | m | 15 |  | 72.44 | 1086.6
7 | 030702001004 | 冷媒铜管（含保温） | Ф22×1.2 | m | 15 |  | 92.43 | 1386.45
8 | 030703008001 | 门铰式回风口 | 定制 | 个 | 6 |  | 242.06 | 1452.36
9 | 030703008002 | 单层百叶风口 | 定制 | 个 | 6 |  | 202.06 | 1212.36
10 | 030703008003 | 系统氟利昂追加 |  | KG | 2 |  | 90 | 180
11 | 030703008004 | 高压氮气焊接吹扫 |  | 米 | 66 |  | 4.05 | 267.3
12 | 030703024001 | 分歧管组件 |  | 套 | 2 |  | 91.85 | 183.7
13 | 030411004001 | 内外机连接信号线 |  | m | 20 |  | 30.36 | 607.2
14 | 030411004002 | 内外机连接线 |  | m | 15 |  | 23.27 | 349.05
15 | 030411001001 | 冷凝水管（UPVC管） （含10mm保温） | De25 | m | 20 |  | 25.69 | 513.8
16 | 030411001002 | 冷凝水管（UPVC管） （含10mm保温） | De32 | m | 5 |  | 28.93 | 144.65
17 | 030411001003 | 聚酯风管 |  | 项 | 1 |  | 800 | 800
|  | 分部分项合计 | [5 empty] | 37540.47
措施项目
单价措施合计
本页小计 | [7 empty] | 37540.47
合 计 | [7 empty] | 37540.47
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：室内中央空调 | [5 empty] | 标段：创新创业孵化基地 室内装修 |  |  |  | 第 1 页 共 17 页
项目编码 |  | 030701003001 |  | 项目名称 |  |  | 多联机室外机 |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
7-11 | 空调器安装 落地式重量1.0t以内 | 台 | 1 | 1387.28 | 3.08 |  |  | 804.62 | 1387.28 |  | 3.08 |  | 804.62
综合人工工日 |  | 小计 | [6 empty] | 1387.28 |  | 3.08 |  | 804.62
10.47工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 18766.01
清单项目综合单价 | [8 empty] | 20960.99
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 多联机室外机 DLR-260W5/DC26 品牌 宁波·奥克斯 | [5 empty] | 台 | 1 | 18766.01 |  | 18766.01
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 3.08 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 18769.09 | -
表-09
综合单价分析表
工程名称：室内中央空调 | [5 empty] | 标段：创新创业孵化基地 室内装修 |  |  |  | 第 2 页 共 17 页
项目编码 |  | 030701003002 |  | 项目名称 |  |  | 风管式室内机 |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
7-10 | 空调器安装 吊顶式重量0.4t以内 | 台 | 1 | 234.53 | 3.08 |  |  | 136.03 | 234.53 |  | 3.08 |  | 136.03
综合人工工日 |  | 小计 | [6 empty] | 234.53 |  | 3.08 |  | 136.03
1.77工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1543.88
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1917.52
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 风管式室内机 DLR-40F/DYH 品牌 宁波·奥克斯 | [5 empty] | 台 | 1 | 1543.88 |  | 1543.88
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 3.08 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1546.96 | -
表-09
综合单价分析表
工程名称：室内中央空调 | [5 empty] | 标段：创新创业孵化基地 室内装修 |  |  |  | 第 3 页 共 17 页
项目编码 |  | 030701003003 |  | 项目名称 |  |  | 风管式室内机 |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
7-10 | 空调器安装 吊顶式重量0.4t以内 | 台 | 1 | 234.53 | 3.08 |  |  | 136.03 | 234.53 |  | 3.08 |  | 136.03
综合人工工日 |  | 小计 | [6 empty] | 234.53 |  | 3.08 |  | 136.03
1.77工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2537.65
清单项目综合单价 | [8 empty] | 2911.29
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 风管式室内机 DLR-112F/DEH 品牌 宁波·奥克斯 | [5 empty] | 台 | 1 | 2537.65 |  | 2537.65
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 3.08 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2540.73 | -
表-09
综合单价分析表
工程名称：室内中央空调 | [5 empty] | 标段：创新创业孵化基地 室内装修 |  |  |  | 第 4 页 共 17 页
项目编码 |  | 030702001001 |  | 项目名称 |  |  | 冷媒铜管（含保温） |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 16
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
8-252 | 低压铜管(氧乙炔焊) 管外径20 | 10m | 0.1 | 61.5 | 2.04 |  | 0.02 | 35.68 | 6.15 |  | 0.2 |  | 3.57
11-2289 | 橡塑保温套管安装管道 厚度20mm | 10m | 0.1 | 9.28 |  |  |  | 5.38 | 0.93 |  |  |  | 0.54
综合人工工日 |  | 小计 | [6 empty] | 7.08 |  | 0.2 |  | 4.11
0.048工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 30.25
清单项目综合单价 | [8 empty] | 41.63
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 低压铜管 Ф9.5×0.7 | [5 empty] | m | 1 | 15.67 |  | 15.67
| 橡塑保温套管 | [5 empty] | m | 1.02 | 3 |  | 3.06
| 保温扎带 | [5 empty] | 卷 | 0.768 | 15 |  | 11.52
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.2 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 30.45 | -
表-09
综合单价分析表
工程名称：室内中央空调 | [5 empty] | 标段：创新创业孵化基地 室内装修 |  |  |  | 第 5 页 共 17 页
项目编码 |  | 030702001002 |  | 项目名称 |  |  | 冷媒铜管（含保温） |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 20
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
8-252 | 低压铜管(氧乙炔焊) 管外径20 | 10m | 0.1 | 61.5 | 2.04 |  | 0.02 | 35.68 | 6.15 |  | 0.2 |  | 3.57
11-2289 | 橡塑保温套管安装管道 厚度20mm | 10m | 0.1 | 9.28 |  |  |  | 5.38 | 0.93 |  |  |  | 0.54
综合人工工日 |  | 小计 | [6 empty] | 7.08 |  | 0.2 |  | 4.11
0.048工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 37.8
清单项目综合单价 | [8 empty] | 49.18
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 橡塑保温套管 | [5 empty] | m | 1.02 | 3 |  | 3.06
| 保温扎带 | [5 empty] | 卷 | 0.768 | 15 |  | 11.52
| 低压铜管 Ф12×0.8 | [5 empty] | m | 1 | 23.22 |  | 23.22
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.2 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 38 | -
表-09
综合单价分析表
工程名称：室内中央空调 | [5 empty] | 标段：创新创业孵化基地 室内装修 |  |  |  | 第 6 页 共 17 页
项目编码 |  | 030702001003 |  | 项目名称 |  |  | 冷媒铜管（含保温） |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 15
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
8-252 | 低压铜管(氧乙炔焊) 管外径20 | 10m | 0.1 | 61.5 | 2.04 |  | 0.02 | 35.68 | 6.15 |  | 0.2 |  | 3.57
11-2289 | 橡塑保温套管安装管道 厚度20mm | 10m | 0.1 | 9.28 |  |  |  | 5.38 | 0.93 |  |  |  | 0.54
综合人工工日 |  | 小计 | [6 empty] | 7.08 |  | 0.2 |  | 4.11
0.048工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 61.06
清单项目综合单价 | [8 empty] | 72.44
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 橡塑保温套管 | [5 empty] | m | 1.02 | 3 |  | 3.06
| 保温扎带 | [5 empty] | 卷 | 0.768 | 15 |  | 11.52
| 低压铜管 Ф19.0×1.0 | [5 empty] | m | 1 | 46.48 |  | 46.48
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.2 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 61.26 | -
表-09
综合单价分析表
工程名称：室内中央空调 | [5 empty] | 标段：创新创业孵化基地 室内装修 |  |  |  | 第 7 页 共 17 页
项目编码 |  | 030702001004 |  | 项目名称 |  |  | 冷媒铜管（含保温） |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 15
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
8-252 | 低压铜管(氧乙炔焊) 管外径20 | 10m | 0.1 | 61.5 | 2.04 |  | 0.02 | 35.68 | 6.15 |  | 0.2 |  | 3.57
11-2289 | 橡塑保温套管安装管道 厚度20mm | 10m | 0.1 | 9.28 |  |  |  | 5.38 | 0.93 |  |  |  | 0.54
综合人工工日 |  | 小计 | [6 empty] | 7.08 |  | 0.2 |  | 4.11
0.048工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 81.05
清单项目综合单价 | [8 empty] | 92.43
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 低压铜管 Ф22×1.2 | [5 empty] | m | 1 | 66.47 |  | 66.47
| 橡塑保温套管 | [5 empty] | m | 1.02 | 3 |  | 3.06
| 保温扎带 | [5 empty] | 卷 | 0.768 | 15 |  | 11.52
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.2 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 81.25 | -
表-09
综合单价分析表
工程名称：室内中央空调 | [5 empty] | 标段：创新创业孵化基地 室内装修 |  |  |  | 第 8 页 共 17 页
项目编码 |  | 030703008001 |  | 项目名称 |  |  | 门铰式回风口 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
7-379 | 百叶风口周长1280mm以内 | 个 | 1 | 23.85 | 5.99 |  | 3.38 | 13.84 | 23.85 |  | 5.99 | 3.38 | 13.84
综合人工工日 |  | 小计 | [6 empty] | 23.85 |  | 5.99 | 3.38 | 13.84
0.18工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 195
清单项目综合单价 | [8 empty] | 242.06
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 扁钢 <-59 | [5 empty] | kg | 0.8 | 5.84 |  | 4.67
| 门铰式回风口（定制） | [5 empty] | 个 | 1 | 195 |  | 195
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.32 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 200.99 | -
表-09
综合单价分析表
工程名称：室内中央空调 | [5 empty] | 标段：创新创业孵化基地 室内装修 |  |  |  | 第 9 页 共 17 页
项目编码 |  | 030703008002 |  | 项目名称 |  |  | 单层百叶风口 |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
7-379 | 百叶风口周长1280mm以内 | 个 | 1 | 23.85 | 5.99 |  | 3.38 | 13.84 | 23.85 |  | 5.99 | 3.38 | 13.84
综合人工工日 |  | 小计 | [6 empty] | 23.85 |  | 5.99 | 3.38 | 13.84
0.18工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 155
清单项目综合单价 | [8 empty] | 202.06
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 扁钢 <-59 | [5 empty] | kg | 0.8 | 5.84 |  | 4.67
| 单层百叶风口（定制） | [5 empty] | 个 | 1 | 155 |  | 155
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.32 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 160.99 | -
表-09
综合单价分析表
工程名称：室内中央空调 | [5 empty] | 标段：创新创业孵化基地 室内装修 |  |  |  | 第 10 页 共 17 页
项目编码 |  | 030703008003 |  | 项目名称 |  |  | 系统氟利昂追加 |  | 计量单位 |  | KG | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
补充主材001 | 系统氟利昂追加 | KG | 1
综合人工工日 |  | 小计
0工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 90
清单项目综合单价 | [8 empty] | 90
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 系统氟利昂追加 | [5 empty] | KG | 1 | 90 |  | 90
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 90 | -
表-09
综合单价分析表
工程名称：室内中央空调 | [5 empty] | 标段：创新创业孵化基地 室内装修 |  |  |  | 第 11 页 共 17 页
项目编码 |  | 030703008004 |  | 项目名称 |  |  | 高压氮气焊接吹扫 |  | 计量单位 |  | 米 | 工程量 | 66
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
8-2481 换 | 管道系统空气吹扫 DN50 单价*1.3 | 100m | 0.01 | 191.2 | 49.91 |  | 52.87 | 110.9 | 1.91 |  | 0.5 | 0.53 | 1.11
综合人工工日 |  | 小计 | [6 empty] | 1.91 |  | 0.5 | 0.53 | 1.11
0.01443工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 4.05
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.5 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 0.5 | -
表-09
综合单价分析表
工程名称：室内中央空调 | [5 empty] | 标段：创新创业孵化基地 室内装修 |  |  |  | 第 12 页 共 17 页
项目编码 |  | 030703024001 |  | 项目名称 |  |  | 分歧管组件 |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
8-881 | 低压铜管件(氧乙炔焊) 管外径20 | 10个 | 0.1 | 255 | 15.28 |  | 0.14 | 147.9 | 25.5 |  | 1.53 | 0.01 | 14.79
综合人工工日 |  | 小计 | [6 empty] | 25.5 |  | 1.53 | 0.01 | 14.79
0.17工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 50
清单项目综合单价 | [8 empty] | 91.85
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 铜分歧管组件 管外径22及以内 | [5 empty] | 个 | 1 | 50 |  | 50
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.53 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 51.53 | -
表-09
综合单价分析表
工程名称：室内中央空调 | [5 empty] | 标段：创新创业孵化基地 室内装修 |  |  |  | 第 13 页 共 17 页
项目编码 |  | 030411004001 |  | 项目名称 |  |  | 内外机连接信号线 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 20
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
借6-246 | 信号线 | m | 1 | 13.25 | 9.42 |  |  | 7.69 | 13.25 |  | 9.42 |  | 7.69
综合人工工日 |  | 小计 | [6 empty] | 13.25 |  | 9.42 |  | 7.69
0.1工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 30.36
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 300V/500V1mm2 | [5 empty] | m | 10.2 | 0.88 |  | 8.98
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.45 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 9.43 | -
表-09
综合单价分析表
工程名称：室内中央空调 | [5 empty] | 标段：创新创业孵化基地 室内装修 |  |  |  | 第 14 页 共 17 页
项目编码 |  | 030411004002 |  | 项目名称 |  |  | 内外机连接线 |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 15
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
借8-448 | 电力电缆沿夹层敷设 电缆(截面 35mm2以下) | 100m | 0.01 | 929.62 | 108.05 |  | 244.17 | 539.18 | 9.3 |  | 1.08 | 2.44 | 5.39
综合人工工日 |  | 小计 | [6 empty] | 9.3 |  | 1.08 | 2.44 | 5.39
0.07016工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 5.05
清单项目综合单价 | [8 empty] | 23.27
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 内外机连接线 品牌 宁波·球冠 | [5 empty] | m | 1.01 | 5 |  | 5.05
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.08 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 6.13 | -
表-09
综合单价分析表
工程名称：室内中央空调 | [5 empty] | 标段：创新创业孵化基地 室内装修 |  |  |  | 第 15 页 共 17 页
项目编码 |  | 030411001001 |  | 项目名称 |  |  | 冷凝水管（UPVC管） （含10mm保温） |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 20
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
10-128 | 室外承插塑料排水管(零件粘接) DN50 | 10m | 0.1 | 71.55 | 5.82 |  |  | 41.5 | 7.16 |  | 0.58 |  | 4.15
综合人工工日 |  | 小计 | [6 empty] | 7.16 |  | 0.58 |  | 4.15
0.054工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 13.8
清单项目综合单价 | [8 empty] | 25.69
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 冷凝水管（UPVC管） （含10mm保温） De25 品牌 杭州·中财 | [5 empty] | m | 0.984 | 12.1 |  | 11.91
| 承插塑料排水管件 dn50 | [5 empty] | 个 | 0.452 | 4.18 |  | 1.89
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.57 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 14.37 | -
表-09
综合单价分析表
工程名称：室内中央空调 | [5 empty] | 标段：创新创业孵化基地 室内装修 |  |  |  | 第 16 页 共 17 页
项目编码 |  | 030411001002 |  | 项目名称 |  |  | 冷凝水管（UPVC管） （含10mm保温） |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 5
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
10-128 | 室外承插塑料排水管(零件粘接) DN50 | 10m | 0.1 | 71.55 | 5.82 |  |  | 41.5 | 7.16 |  | 0.58 |  | 4.15
综合人工工日 |  | 小计 | [6 empty] | 7.16 |  | 0.58 |  | 4.15
0.054工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 17.04
清单项目综合单价 | [8 empty] | 28.93
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 冷凝水管（UPVC管） （含10mm保温） De32 品牌 杭州·中财 | [5 empty] | m | 0.984 | 15.4 |  | 15.15
| 承插塑料排水管件 dn50 | [5 empty] | 个 | 0.452 | 4.18 |  | 1.89
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.57 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 17.61 | -
表-09
综合单价分析表
工程名称：室内中央空调 | [5 empty] | 标段：创新创业孵化基地 室内装修 |  |  |  | 第 17 页 共 17 页
项目编码 |  | 030411001003 |  | 项目名称 |  |  | 聚酯风管 |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
补充主材003 | 聚酯风管 | 项 | 1
综合人工工日 |  | 小计
0工日 |  | 未计价材料费 | [6 empty] | 800
清单项目综合单价 | [8 empty] | 800
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 聚酯风管 | [5 empty] | 项 | 1 | 800 |  | 800
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 800 | -
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室内中央空调 |  |  |  | 标段：创新创业孵化基地 室内装修 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  |  | 717.02
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.7 | 638.19
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21 | 78.83
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费- |  | 0
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室内中央空调 |  |  |  | 标段：创新创业孵化基地 室内装修 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
技术措施项目设备费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.05 | 18.77
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.1 | 412.95
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.03 | 11.26 |  |  |  | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
合 计 | [5 empty] | 1160
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室内中央空调 |  | 标段：创新创业孵化基地 室内装修 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  |  |  |  | 明细详见表-12-6
合 计
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：室内中央空调 |  |  | 标段：创新创业孵化基地 室内装修 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率 (%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税 |  |  |  |  | 1091.35
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 38700.47 |  | 2.4 | 928.81
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 38700.47 |  | 0.42 | 162.54
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 38700.47 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  | 39791.82 |  | 9 | 3581.26
合 计 | [6 empty] | 4672.61
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：室内中央空调 |  |  |  |  | 标段：创新创业孵化基地 室内装修 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 材料号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 01130141 | 扁钢 <-59 | kg | 9.6 |  |  | 5.84
2 | 01290154 | 钢板 δ12~20 Q235 | kg | 0.52338 |  |  | 3.57
3 | 02130201 | 尼龙扎带 | 根 | 15.3 |  |  | 0.6
4 | 03050409 | 带母镀锌螺栓 M8 | 套 | 7.038 |  |  | 0.21
5 | 03050571 | 精制带母镀锌螺栓 M2~5*4~20 | 套 | 72 |  |  | 0.22
6 | 03210405 | 尼龙砂轮片 φ100*16*3 | 片 | 0.0198 |  |  | 3.26
7 | 03210409 | 尼龙砂轮片 φ500*25*4 | 片 | 0.0516 |  |  | 10.55
8 | 03270104 | 铁砂布 2# | 张 | 1.5 |  |  | 1.06
9 | 03410206 | 电焊条 J422 φ3.2 | kg | 0.1716 |  |  | 6.29
10 | 03430511 | 铜气焊丝 | kg | 0.1182 |  |  | 34.3
11 | 03570225 | 镀锌铁丝 13#~17# | kg | 0.1 |  |  | 5.59
12 | 03652421 | 锯条 | 根 | 0.0306 |  |  | 0.2
13 | 03652422 | 钢锯条 | 根 | 1.075 |  |  | 0.21
14 | 11590504 | 聚氯乙烯热熔密封胶 | kg | 0.275 |  |  | 11.32
15 | 12070105 | 黄油(钙基脂) | kg | 0.0153 |  |  | 6.48
16 | 12300378 | 硼砂 | kg | 0.0344 |  |  | 6.69
17 | 12310308 | 丙酮 | kg | 0.425 |  |  | 5.25
18 | 12370305 | 氧气 | m3 | 0.8335 |  |  | 2.35
19 | 12370335 | 乙炔气 | kg | 0.3205 |  |  | 16.29
20 | 19610302 | 其它材料费 | 元 | 40.0508 |  |  | 0.86
21 | 24170307 | 绝缘胶带 | 卷 | 0.0306 |  |  | 0.86
22 | 25030102 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 300V/500V1mm2 | m | 204 |  |  | 0.88
23 | 26250311 | 镀锌电缆卡子 2*35 | 个 | 3.519 |  |  | 1.46
24 | 31110301 | 棉纱头 | kg | 2.45 |  |  | 6.16
25 | 31130104 | 其他材料费 | 元 | 9.1365 |  |  | 1
26 | 31150101 | 水 | m3 | 0.35 |  |  | 4.3
27 | 31150301 | 电 | kw·h | 3.2 |  |  | 0.8
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：室内中央空调 |  |  |  |  | 标段：创新创业孵化基地 室内装修 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 材料号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
28 | 31170107 | 电缆标志牌 塑料扁形 | 个 | 0.918 |  |  | 0.13
29 | 13120303 | 橡塑保温套管 | m | 67.32 |  |  | 3
30 | 13590321 | 保温扎带 | 卷 | 50.688 |  |  | 15
31 | 14130151@1 | 低压铜管 Ф22×1.2 | m | 15 |  |  | 66.47
32 | 14130151@2 | 低压铜管 Ф9.5×0.7 | m | 16 |  |  | 15.67
33 | 14130151@3 | 低压铜管 Ф12×0.8 | m | 20 |  |  | 23.22
34 | 14130151@4 | 低压铜管 Ф19.0×1.0 | m | 15 |  |  | 46.48
35 | 14310377@1 | 冷凝水管（UPVC管） （含10mm保温） De25 品牌 杭州·中财 | m | 19.68 |  |  | 12.1
36 | 14310377@2 | 冷凝水管（UPVC管） （含10mm保温） De32 品牌 杭州·中财 | m | 4.92 |  |  | 15.4
37 | 15112501@1 | 铜分歧管组件 管外径22及以内 | 个 | 2 |  |  | 50
38 | 15230307 | 承插塑料排水管件 dn50 | 个 | 11.3 |  |  | 4.18
39 | 25430101@1 | 内外机连接线 品牌 宁波·球冠 | m | 15.15 |  |  | 5
40 | 50030101@2 | 风管式室内机 DLR-40F/DYH 品牌 宁波·奥克斯 | 台 | 2 |  |  | 1543.88
41 | 50030101@3 | 风管式室内机 DLR-112F/DEH 品牌 宁波·奥克斯 | 台 | 1 |  |  | 2537.65
42 | 50030101@4 | 多联机室外机 DLR-260W5/DC26 品牌 宁波·奥克斯 | 台 | 1 |  |  | 18766.01
43 | 补充主材001 | 系统氟利昂追加 | KG | 2 |  |  | 90
44 | 补充主材003 | 聚酯风管 | 项 | 1 |  |  | 800
45 | 补充主材 | 门铰式回风口（定 | 个 | 6 |  |  | 195
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：室内中央空调 |  |  |  |  | 标段：创新创业孵化基地 室内装修 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 材料号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
| 004 | 制）
46 | 补充主材005 | 单层百叶风口（定制） | 个 | 6 |  |  | 155
表-21