# 江苏省南通卫生高等职业技术学校

护理系实训教学设备模型采购项目

竞争性磋商文件

项目编号：WXBS2024106

采购单位：江苏省南通卫生高等职业技术学校

代理机构：南通城建工程项目管理有限公司

2024年12月

目  录

采购文件备案表	3

第一部分  竞争性磋商公告	4

第二部分 磋商须知	6

第三部分 项目需求	15

第四部分 评审方法和评审标准	19

第五部分 合同条款	22

第六部分  响应文件组成	23

采购文件备案表

编制人： 日 期： 2024年12月5日

采购人(盖章) 日 期： 2024年12月5日

招标代理机构(盖章) 日 期： 2024年12月5日

第一部分  竞争性磋商公告

项目概况 江苏省南通卫生高等职业技术学校护理系实训教学设备模型采购项目的潜在供应商应在江苏省南通卫生高等职业技术学校、南通市卫生健康委员会网站获取采购文件，并于2024年12月16日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：WXBS2024106

项目名称：江苏省南通卫生高等职业技术学校护理系实训教学设备模型采购项目

项目类型：货物

所属行业：工业

预算金额：18万元，最终报价超过采购预算的为无效响应文件

资金来源：自筹

采购需求：学校护理系采购实训教学设备模型，详见项目需求。

供货期：15日历天。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单以及近三年没有重大违法记录。

3.本项目的特定资格要求：无

4.投标投标人不得存在下列情形之一：

①为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

②为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理的；

③与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

④与采购人存在厉害关系可能影响招标公正性的；

⑤单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

⑥处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内的；

⑦因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

5.本项目不允许组成联合体进行投标，不允许转包。

三、获取采购文件

时间： 2024年12月4日至 2024年12月16日。

方式：“江苏省南通卫生高等职业技术学校、南通市卫生健康委员会网站”自行下载

售价：采购文件资料费300元，在递交响应文件时向代理公司缴纳。

四、响应文件提交

响应文件递交的截止时间:2024年12月16日14时30分（北京时间）,逾期送达将作无效响应处理。

地点：南通市经济技术开发区振兴东路288号行政楼1408室

五、响应文件开启、招标时间和地点：

时间：2024年12月16日14时30分（北京时间）

地点：南通市经济技术开发区振兴东路288号行政楼1408室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.保证金：无

2.项目招标活动模式：现场招标模式

3.项目演示、样品、答辩等：按文件要求提供项目演示。

4.对项目需求部分（投标人其他资格要求、项目需求）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向代理单位提出。

5.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函等，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标或成交投标人，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名     称：江苏省南通卫生高等职业技术学校

地     址： 江苏省南通经济技术开发区振兴东路288号

采购项目负责人：钱老师     联系电话：13601499098

采购项目联系人：杨老师     联系电话：17798880869

2.采购代理机构信息

名  称：南通城建工程项目管理有限公司

地  址：南通市世纪大道18号恒隆国际A座801室

联系人：袁先生           联系电话：13906291538

第二部分 磋商须知

（一）总则

1.采购方式

1.1 本次采取竞争性磋商方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购单位及代理单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

6.磋商文件的解释

6.1磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由代理单位解释。

（二）磋商文件

1.磋商文件构成

1.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）竞争性磋商公告

（2）磋商须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）响应文件组成

（6）附件

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购单位联系解决。

1.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

2.磋商文件的澄清

2.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会

3.磋商文件的修改

3.1 在响应文件提交截止时间前，采购单位可以对磋商文件进行修改。

3.2 采购单位有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

3.3 磋商文件的修改将在江苏省南通卫生高等职业技术学校、南通市卫生健康委员会网站公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

（三）响应文件的编制

1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理单位及采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.响应文件构成

2.1 供应商编写的响应文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。供应商按“第六部分 响应文件组成及相应格式”要求编写响应文件。

3.磋商响应有效期

3.1磋商响应有效期为采购单位规定的响应文件提交截止时间后60天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

4. 磋商响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购单位于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购单位的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

（四）响应文件的提交

1.供应商按磋商公告规定的时间提交响应文件。

2.供应商递交响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。 采购单位可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的拒收

3.1 采购单位拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间提交的任何响应文件。

4. 响应文件的撤回和修改

4.1 响应文件的撤回

4.1.1响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其响应文件。

4.1.2 供应商撤回子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

4.2 响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其响应文件进行修改。

4.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改。

4.4 在响应文件截止时间至响应文件中规定的磋商响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

（五）磋商与评审

1.磋商仪式

1.1采购单位将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当在采购文件规定的时间参加磋商活动。

1.2 磋商活动由代理机构组织，进行现场磋商，并公布各供应商的最后报价。

1.3供应商在磋商过程中涉及到的磋商、最终报价等工作，按照代理机构指令执行。

2.磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，采购单位将立即组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。本代理单位人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3超过公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人以上单数组成。

2.4采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.5磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

3. 磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和采购代理单位工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、采购代理单位均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购单位将设专门人员与供应商联系。

3.6采购单位和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4．评审过程的澄清

4.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2接到磋商小组澄清要求的供应商应派人按磋商小组规定的时间和格式做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：采购人授权磋商小组对响应文件中的资格审查证明材料进行审查。

在进行资格性审查的同时，采购人从“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商人，采购单位将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购单位将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商活动将被拒绝。

5.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7同一项目（项目未分包）或同一分包（项目有不同分包），如出现同一品牌同一型号的产品有多个供应商参加磋商时，磋商中在其他条件合格的前提下，选取首次报价最低的供应商参加磋商最后报价，其他供应商作为无效响应处理。

5.8提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组采取随机抽取的方式确定一个成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5.9供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购单位及磋商小组联系。

6. 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形。

6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理。

6.1.1供应商在规定的时间内提交响应文件的。

6.1.2未完整提交响应文件的。

6.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

6.1.4不具备磋商文件中规定的资格要求的。

6.1.5响应报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

6.1.8供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

6.1.12响应文件未按照采购文件要求加盖签章。

6.1.13不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

6.1.14投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

6.1.15其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

6.2出现下列情形之一的，磋商失败。

6.2.1符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

6.2.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因系统故障原因造成磋商无法继续进行的。

6.3 响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

（六）成交

1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。

1.2 采购人授权磋商小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。

1.3 采购单位将在“江苏省南通卫生高等职业技术学校、南通市卫生健康委员会网站”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人、采购代理单位行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理单位或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；
　　2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑提出的格式要求

2.3.1质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，采购人有权不予受理。

2.3.2质疑函应包括：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；

（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；

（4）提起质疑的日期；

（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

2.3.3质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标人。招标人不具有法定调查、认定权限。

2.4《质疑函》的受理和答复

2.4.1采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2.4.2 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

2.4.3采购人或采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

2.5质疑处理

2.5.1 质疑成立的处理

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人在收到磋商供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、成交或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交、成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2.5.2质疑不成立的处理

若质疑不成立，或者成立未对成交、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

2.5.3虚假质疑的处理

（1）供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

（2）在江苏省范围内一年累计三次以上质疑，均查无实据的供应商将按失信行为记入该注册供应商诚信档案中。

2.6以下情形的质疑不予受理

2.6.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.6.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.6.3 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.6.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

3．成交通知书

3.l 成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃磋商项目的，应当依法承担法律责任。

（七）授予合同

1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订采购合同。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

（八）其他

1.本项目采购代理服务费由成交人承担，请参加竞争性磋商响应的供应商在报价时自行考虑，代理费的收费标准按国家发展改革委员会发改价格[2011]534号文件规定*60%执行，低于1500元按1500元收取。

2.代理费由成交单位在领取中标通知书时支付给采购代理单位，中标金额以总服务期的成交总价为准，响应供应商自行考虑包含在报价内的该项费用及风险并将其综合在单价内，不得单列。

友情提醒：商务技术部分评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。

第三部分 项目需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《正负偏离表》上明示。

一、项目建设背景

智慧护理实训中心为江苏省虚拟仿真示范基地，需进一步加强虚拟仿真实训基础设施建设，构建急救教育基地，提升学生健康素养，普及急救知识和技能，助力学校虚仿基地建设，护理系拟采购一批实训教学模型和相关设备。

二、采购标的

采购实训教学模型和相关设备，项目预算18万元，质保期3年，含心肺复苏模型3个，除颤仪教学机1台，静脉输液手臂8个，心电监护仪+监护模型人1套。

三、项目清单

1.配置预算

| 2.配置产品主要功能参数 序号 | 配置设备名称 | 单价（万元） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心肺复苏模型 | 3.5 | 套 | 3 |
| 2 | 除颤仪教学机 | 2 | 套 | 1 |
| 3 | 静脉输液手臂 | 0.22 | 套 | 8 |
| 4 | 心电监护仪+监护模型人 | 3.8 | 套 | 1 |

| 序号 | 配置设备名称 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 心肺复苏模型 | ▲1.全身心肺复苏模型，符合2020版国际复苏指南对QCPR高质量心肺复苏设定的新标准。 模型可支持液晶显示反馈装置通过传感器同步提供的QCPR操作反馈，来客观评估学生的操作表现。反馈数据包含：按压位置、按压频率数据、按压力度、按压后胸廓回复完整性、给气肺部充盈度；胃胀气提示；CPR过程中按压时间的百分比。 2.模型可真实模仿人体功能和解剖标志，精确解剖标记便于按压点的识别；正常体位时气道自然关闭，正确的头后仰/压额抬下颌动作可打开气管。 3.模型胸部配备三种可更换的按压弹簧用以模拟三种不同体重的病人，让操作者感受施加25kg、40kg、60kg不同按压力度在瘦小、标准、肥胖病人身上达到胸廓下沉5厘米的要求。 4.操作时可选择三种模式：实时反馈模式、考核模式、总结反馈模式。 4.1实时反馈模式能显示按压深度(过浅，足够)、按压速率 (过慢，正确，过快)、回弹 (不完全，完全)及按压位置过低； 4.2考核模式在考核中，不会显示任何操作数据只显示训练定时器； 4.3 CPR总结反馈显示以下数据: 4.3.1按压得分(XX %)：训练的按压总分，用来计算得分的因数有按压深度、按压率、释放、手部位置和按压比例。指示灯会显示整个训练中与深度、释放和按压率有关的错误。最主要的错误会不停闪烁。 4.3.2通气得分(XX %)：指通气的总分值，用来计算得分的因数为通气量和通气率。通气量最主要的错误（如有）会以短动画的方式显示出来。 4.3.3按压总时间: 每分钟按压百分比显示，用以测试操作者是否达到新指南要求的80%时间比率。 - 在进行BLS基础生命支持训练或考核时，导师可以通过一个心肺复苏技能训练考核报告仪无线连接1-6个模型、同时查看及管理1-6名学生的操作实况与数据。 6.在人工通气时，通过声效提示通气是充足、不足或过量。 7.可以真实模拟颈动脉的搏动，人工呼吸时胸部起伏。 8.电源为可充电的锂电池：充电和供电通过新USB－C接口。模型自带2种连接显示器设备信号有线连接、无线蓝牙信号。 ▲9.7模型可以用手机或平板下载QCPR心肺复苏软件进行反馈练习（提供证明资料）。 10.系统软件整体功能要求： 10.1 成人急救思维训练系统系统具有开放性、交互性，能够让学生课后进行自主学习。基于临床诊断和评估系统，可提供用户进行学习或考核的平台，包含以下几个功能区： 病例帮助，病例简介，评估，寻求帮助，气道/呼吸，循环/除颤，药物/流体，实验室，病例记录，病例退出共10个操作区组成 10.1.1系统自带基于真实数据的虚拟病人至少15病例进行病症诊断工作，在接近真实的诊疗环境中训练学生科学的思维能力，按照临床的诊治程序：开始界面介绍病患的基本资料及状况。学生可随机进行问诊和辅助检查，鉴别诊断后推理出临床诊断。每个病例运行可以产生相应的结果。 10.1.2病例帮助模块可以给学生操作提示，告诉病例学习的目标；评估模块可针模拟病人的现有状态进行评估如：是否有反应，气道是否清除，呼吸音是否缺失，心电监护仪是否打开等。 10.1.3寻求帮助模块可以模拟提供其他医护人员，模拟人员可以协助提供气道管理，胸外按压和除颤，也可以协助建立输液给药，并抽血进行实验室研究。 10.1.4气道/呼吸模块可以模拟进行鼻插管、氧气面罩、气管插管等操作 ▲10.1.5循环/除颤模块可以模拟提供心肺复苏，模拟5焦耳至360焦耳的除颤，模拟输出0mA至140Ma，Rate40至180bpm的起搏器（要求提供操作截图，体现该功能） ▲10.1.6药物/流体模块可以模拟IV/IO通路，静脉输液，同时可以模拟阿托品，阿司匹林等多种药物。（要求提供操作截图，体现该功能） 10.1.7实验室模块可以模拟给出模拟病人的动脉血气分析，葡萄糖，钾的实验数据，协助学生更准确判断病人的情况。 10.1.8病例记录模块可以全程记录学生操作的每一个步骤和时间，并针对学生的操作情况实时给出评分，操作记录可以以TXT文档的形式保存。 ▲10.2情景状态显示区：在操作界面的上显示学生的操作时间和得分情况；有模拟病人的显示检测区，学生每次操作如：气管插管，氧气面罩，CPR操作时，显示区会实时显示相应操作的画面。（要求提供操作截图，体现该功能） 10.3实时监测区域：可显示患者的多项生理参数，每项生理参数根据患者自身病理、生理改变产生相应的变化 10.4可以对模拟患者提供直观、人性化的控制。系统稳定、运行速度快，可屏蔽常见的染毒问题，易维护、升级便捷。 10.4.1可以查看学生表现、学生思维过程及全部评估结果，可编辑评估标准等。 10.4.2可以进入查看学生训练考核成绩结果。 10.5带有自动评价系统，实现个性化评价。 10.5.1具有自动临床思维能力评估系统和相关诊疗步骤的自动评估子系统，及时反馈学生的操作过程中的各步骤详细表现情况。 10.5.2具有系统分析功能，对参与学生的各项能力自动生成报告，并进行评估。 10.5.3具有“操作提示”功能、“回顾讨论”功能、“学习目标”功能、“使用说明”等功能。 10.5.4“回顾讨论”还可帮助学生进行分析总结。此外，通过帮助平台您还可以查看学习目标、软件使用说明和各模块简介等相关信息。 |
| 2 | 除颤仪教学机 | 1.产品采用人体工程学结构设计，携带方便，使用简单。 2.结构组成：由除颤模块、心电监护模块、电除颤手柄、心电监护连接线、主机等组成，模拟真实心电监护除颤仪结构，保证操作过程模拟真实除颤仪功能。 3.除颤功能： 3.1可识别除颤位置，未放置在患者右侧胸骨第2 肋间和左侧第五肋间与腋中线交界处，则不显示当前患者心电图，无法判定是否符合室颤除颤标准； 3.2可调节能量大小，能量选择范围0-360J； 3.3可选择单向波除颤或者双向波除颤； 3.4选好能量档位后，按下充电按钮，即对除颤手柄充电，达到预定值后，提示可放电，按下左右两个除颤手柄上的放点按钮，完成放电。 4.心电监护： 4.1显示模拟人的心率、心律； 4.2实时显现模拟人心电图，室颤还是窦性心律。 5.除颤仪训练器可与市场上任何品牌的模拟人的交互控制，进行模拟除颤、同步电复律、以配合完成抢救训练。 |
| 3 | 静脉输液手臂 | 1.模型为成人右手臂，外形逼真，手感柔软，具有逼真的皮肤纹理、血管走形等特征。 2.高分子环保材料制成，体表标志明显，便于操作定位。 3.可以进行手背静脉网的穿刺、输液操作训练，可穿刺点多，至少具备4条以上可操作血管； 4.可进行肘部静脉的穿刺、采血、输液操作训练，具有头静脉、肘正中静脉、贵要静脉可供穿刺等操作； 5.静脉注射：可选择不同类型的穿刺针进行训练，穿刺时有落空感，穿刺正确后可有回血，并可进行输液等练习。 4.肌内注射：三角肌部位。 5.皮下注射：三角肌下缘部位。 6.模拟血管内有支撑部件，可增加血管表面张力，血管耐穿刺，可反复进行练习。 |
| 4 | 心电监护仪+监护模型人 | 1.模型有软件控制模拟人与心电监护仪组成。 2.解剖标志明显，可触及两乳头，锁骨，胸骨、剑突等骨性标志。 3.软件控制，可调节心电监护期间的心率，血氧，血压等生命体征指标参数。病例可编辑，生命体征参数随着案例的改变，随之变化。 4.软件内置临床教学中常见及多发病例的心电图，用于学生的临床思维的判断及分析。 5.软件及功能特点： 5.1采用微电脑软件控制，储存有近50种正常及异常心电病例，训练考核时通过大屏触摸屏输入心电图的编码，设定、加减心率，通过监护仪描述该心电波形图相关心率，血氧、血压等特征。波形准确形象逼真。 5.2模拟人皮肤表面没有任何位置标记，完全依靠解剖结构进行定位，胸前皮肤具有超导功能，使用心电监护仪可获得心电监护数据。 6.基础护理功能： 6.1心电监护模拟人身高165CM，双眼可转动，四肢关节灵活，可实现多种护理功能，满足临床操作要求 6.2模拟人可采取仰卧屈膝位，两腿外展后可独立支撑，左右上臂，小腿可灵活旋转 6.3鼻腔清洁，氧气吸入 6.4洗脸，眼耳清洗滴药，口腔，牙齿护理 6.5床上擦浴及更衣 6.6扶助病人移向床头，轮椅使用，平车，担架运送等移动和搬运病人法 6.7轴线翻身法，肢体，肩部，全身等约束法 6.8瞳孔的观察示教：散大的瞳孔与正常瞳孔的对比 6.9外耳道的冲洗 6.10氧气吸入及雾化吸入疗法 6.11肌内注射 6.12皮下注射 6.13造瘘口护理 6.14男性生殖器的导尿，留置尿管和膀胱冲洗 6.15褥疮护理 7.训练考核情景式流程化：心电导联操作--2血氧探头操作--3血压测量操作--4心电监护仪参数调节，全流程模拟临床操作情景，训练学生的心电监护护理操作技能和临床思维。 8.心电监护的训练及考核；考核学生对心电导联位置的掌握能力、心电导联正确使用方法的训练；正确连接导联后监护仪即刻采集到病例对应的心律及心电图波形等。 9.根据病例采集相应的血氧，血压，心率等参数。 10.心电图的判读与保存，在学生操作过程中调取实时心电图，供学生操作完毕后判读。 11.头可后仰，保持呼吸道的通畅，便于特定病例给氧的练习。 12.协助病人起床，纵向翻身，进行呼吸道评估，背部叩击等。 |

2.实施时间

项目实施周期为15日历天。

3.实施地点

江苏省南通卫生高等职业技术学校指定地点。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

中标方需负责对业主管理员提供深入的培训，使管理员能完全掌握相关操作。

质保期限：三年

服务响应：如发生系统故障，承诺维保期内24小时内到现场解除故障，如遇重大故障远程无法解决时，需现场服务需求应在48小时内到达现场；提供每年不低于两次的现场巡检。

六、采购标的验收标准

采购单位按合同约定积极配合供应商履约，按合同约定及时组织相关专业技术人员进行验收，并出具验收报告，验收合格的作为支付款项的依据。

七、采购标的其他技术、服务等要求

质量保证期内提供工程师免费上门安装、调试、更换所供设备的所有零、部件，设备所有软件系统、相关数据库均提供免费升级服务；提供完备的软件、技术资料和用户维护手册。

八、付款条件

1.合同的签订：自中标通知书发出之日起10日内按时签约。

2.付款方式：合同签订生效后10个工作日内，支付合同全款的30%；实施完毕验收合格后10个工作日内，支付合同全款的60%；余款10%在一年后10个工作日内付清。

九、演示讲解： 详见招标文件第四部分开标和评标中商务技术分要求。

第四部分 评审方法和评审标准

一、磋商方式

现场磋商模式：供应商按采购文件要求参加磋商活动。

二、磋商程序及评审方法和标准

1.评审方法：综合评分法，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

商务技术部分评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。发出最后报价填报通知后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，默认首次报价为最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

供应商商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该供应商的评审总得分。

评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的供应商为成交候选人。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人授权磋商小组对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

（三）商务技术分：70分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | #### 技术参数 | 40 | 招标文件中技术参数作为评分指标，由评委根据投标文件中的指标响应情况进行评分：所投产品的技术参数全部满足招标文件中要求，得基准分40分，参数中有“▲”标志的为重要参数，每有一项负偏离扣7分，未标注“▲”标志的为一般参数，每有一项负偏离扣1分，扣完为止；本项最高得40分，最低得0分。 招标文件参数中需要提供证明满足参数要求的证明材料,包括但不局限于软件界面截图，照片、演示文件。 没有提供证明材料或提供的证明材料和参数不符,则根据是否为标注“▲”重要参数扣除对应的技术性能分。 |
| 2 | #### 项目实施方案 | 10 | 投标人提供质量保证方案，内容包括但不限于针对本项目安装、调试、验收拟定的进度计划和质量保证措施。 方案科学合理，进度快、措施完善的得10分； 方案较科学合理，进度较快、措施较完善的得7分； 方案科学合理性一般，进度慢、措施不完善的得3分；未提供的得0分。 |
| 3 | #### 质保方案 | 6 | 提供一年免费质保服务的得2分，在一年免费服务期的基础上每增加1年得2分，满分6分。 |
| 4 | #### 售后服务方案 | 8 | 投标人提供售后服务方案，内容包括但不限于质保期内外的售后服务内容、维护响应计划、故障响应时间、响应方式等。 方案科学合理，内容详细，响应时效快的得8分； 方案较科学合理，内容较详细，响应时效较快的得6分； 方案科学合理性一般、内容不详细，响应时效慢的得3分；未提供的得0分。 |
| 5 | #### 培训方案 | 6 | 投标人提供培训方案，内容主要包含培训人数、培训计划、培训课时安排、培训天数、培训次数等内容。 方案合理，培训计划完善，分析详尽、时间充足的得8分； 方案较合理，培训计划较完善，分析较为详尽、时间比较充足的得5分； 方案合理性一般、培训计划不完善，分析过于简单、时间较短的得2分；未提供的得0分。 |

备注：

（1）上述响应文件中所提供的相关合同业绩、获奖证书、获奖文件、证明及报告等必须与原件一致。采购结束后，采购人将对中标单位上述投标文件中所提供的相关材料进行核实，如发现虚假或与事实不符的，将取消其中标资格。

(四）价格分：30分

采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最低的最终报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的报价分统一按照下列公式计算：

报价得分= (评审基准价/最终报价)x30分。

磋商小组认为供应商的报价明显高于或低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效磋商处理。

（五）政府采购政策功能落实（无）

（六）成交供应商的确定

磋商小组汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。

采购人委托磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

（七）代理机构宣布评审结果。

（八）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在相关网站公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（九）发放成交通知书

公告成交结果结束后，采购人向成交供应商发放成交通知书 。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

第五部分 合同条款

（略）

第六部分  响应文件组成

响应文件由资格审查证明材料、商务技术文件、价格文件三部分组成。请供应商根据本磋商文件的要求提交响应文件，未按采购文件要求提交的响应文件按无效响应处理。

一、资格审查证明材料（一正二副单独密封，不能出现商务技术文件、价格文件）

1.声明函（格式见附件）；

2.投标人有效的营业执照或其他组织证书复印件；

3.法定代表人身份证明书（法定代表人参加时提供，格式见附件）；

4.法定代表人授权委托书原件（委托人参加时提供，格式见附件）；

5.其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务技术文件（一正二副单独密封，不能出现价格文件）

1.正负偏离表；（格式见附件）；

2.响应方案；

3.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

4.投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

三、价格文件（一正二副单独密封）

1. 报价总表;

附件1

声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：____年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人       （姓名）系       （授权单位名称）的法定代表人，现委托       （姓名）（身份证号       ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：    ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月     日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):

授权单位名称（盖章）：

授权单位法定代表人（签字或盖章）：

年月日

注：提供投标代表本人身份证复印件盖公章

附件4

正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件的要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的要求有偏离的，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由磋商小组认定。

3.供应商如果虚假响应，将被取消中标资格并报相关部门。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

5.无偏离只需盖章即可。

附件5

报价总表（首次）

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

日期：

| 序号 | 名称 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省南通卫生高等职业技术学校护理系实训教学设备模型采购项目 | 大写人民币： 元 小写：¥ 元 |  |

填写说明：

1.报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

2.如有分包，供应商参与任何一个包的标的，都需单独填写报价总表。

报价总表（最终）

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

日期：

| 序号 | 名称 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省南通卫生高等职业技术学校护理系实训教学设备模型采购项目 | 大写人民币： 元 小写：¥ 元 |  |

填写说明：

1.如有分包，供应商参与任何一个包的标的，都需单独填写报价总表。

2.最终投标响应报价在磋商现场填写，各响应供应商盖好公章或法定代表人或其被委托授权人签字。

3.最终报价不得高于前一次报价，否则作无效报价处理。

4.供应商成交后按最终报价相对于首次报价同比例下浮调整分项报价明细表。

附件6

分项报价明细表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

日期：

| 序号 | 配置设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心肺复苏模型 | 套 | 3 |  |  |
| 2 | 除颤仪教学机 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 静脉输液手臂 | 套 | 8 |  |  |
| 4 | 心电监护仪+监护模型人 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 总价 |  |  |  |  |

备注：投标总价高于预算金额的为无效报价，作废标处理。