编制说明

一、工程概况：

本工程为江苏省南通卫生高等职业技术学校-海安校区篮球场改造项目。

二、编制依据：

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

- 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）。

- 《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014版)，以及相应补充规定和南通市有关规定。

- 《江苏房屋修缮工程计价表》2009年版。

- 《江苏省建设工程费用定额》2014年版。

- 人工参照苏建价函〔2023〕63号文执行。

- 税金按照苏建价（2019）178号文执行。

- 2023年第4期《南通市建设工程造价信息》及市场询价。

- 本工程执行苏建价〔2016〕154号文，采用一般计税法计价；增值税调整办法参照苏建函价苏建函价〔2019〕178号。

三、其他说明：

- 措施费计取安全文明施工措施费、扬尘污染防治增加费。

- 规费税金根据文件江苏省文件规定执行。

- 4.本工程所产生的垃圾（含拆除物等垃圾）由施工方负责清理运出施工现场，并负责整个工程的最后清理，招标方对投标方的任何误解概不负责。

- 四、施工工艺

- 场地地面

工艺：丙烯酸。工序：基面打磨并清洁、涂刷丙烯酸底涂层、涂刷丙烯酸中涂层（两遍），涂刷丙烯酸面漆层（两遍），总厚度≥2MM，参照国标标准GB-T 14833-201、国标标准GB-T 20033.2-2005检测，地面需按照标准篮球场画线。

- 场地围栏

建议单片围网规格：高4米*宽3米，预留两扇3米宽*2米高双开门，钢管材质：镀锌钢管，立柱规格：Ф76mm，镀锌钢管壁厚2.0mm，横柱规格：Ф60mm镀锌，钢管壁厚1.5mm。连接方式：套管连接。安装方式：压扁铝条。PE包塑网：外径3.6mm，网孔50mm。整体结构：口字型，安装方式：直插式预埋。表面处理：静电喷涂。围网需固定在球场周边沟沿处，根据现场情况需预埋浇筑混凝土，同时球场水泥基础有部分不规则裂缝，需要切割填缝处理。

项目现状：

- 参考完工效果图：