学生宿舍电路改造工程招标书

江苏省南通卫生高等职业技术学校（以下简称招标人）拟对学校宿舍楼电路改造工程进行公开招标，欢迎符合资格的单位（以下简称投标人）参加投标。

一、招标文件编号：20150601

招标形式：公开招标

二、项目名称：学校宿舍楼电路改造工程

三、项目要求：

根据学校宿舍楼现有线路为基础，对宿舍楼共计948间宿舍进行电路改造，工程包括：

1.在宿舍南侧墙靠西侧约1m高度明装横置20位电箱，电箱内包括4个两孔插座，2个三孔插座，一个2P空气开关，从西墙原有五孔插座引电，走L型明线，线槽长度约为2m，在电箱上侧加装置物板，置物板规格为60cm*15cm，膨胀螺丝固定。

2.将宿舍原有五个五孔插座拆除原有面板，用白板封闭，内部裸露电线需用电工胶布包裹，加装白板过程中如需移动床铺，施工结束后必需将床铺恢复原位，所拆五孔插座面板应统一回收交由校方。

3.主材包括电箱、插座、空气开关、置物板、空白面板由校方提供，其余未注明但施工过程确需使用辅材由施工单位按要求自行准备。

4.施工方所准备辅材的材质要求：线槽要求为阻燃线槽，电线品牌要求为：远东、宝胜、公牛、百花。

四、报价方式：投标单位以单个宿舍施工单价报价（含各项税费、普通发票费用），完工结算时以实际校方要求施工宿舍数量乘单间报价为总施工价。

五、工期要求：合同签订日起一个月内完工。

六、投标人要求：

（一）投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，设有固定的经营地点，具有完善服务条件，拥有良好的信誉和售后服务。具有独立签订合同的权利，圆满履行合同的能力。

（二）投标人递交投标文件时必须交验投标资格证明文件。投标人必须具有企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证。

（三）无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

（四）投标时交纳保证金5000元，用信封密封两头加盖公章。随投标文件一并投递，未中标人保证金在评标结束后无息全额退回；中标人的保证金作为合同履约金在工程竣工后无息全额退还，否则将按有关规定扣除。

七、投标文件的编制和提交

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的下列要求编制投标文件。投标人如需现场踏勘，请提前联系。（联系人：曹洋华0513-51015580）

（一）投标文件应包括下列内容：（以下材料如未提供可认定为废标）

1、投标文件目录。

2、投标单价。报每间宿舍改造完工的单价，包括辅材，人工，税金等所有费用。

3、投标人资质证明文件复印件（加盖单位公章），包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人委托书等。

4、投标人单位基本情况介绍。

5、递交质量承诺、服务承诺书及服务责任人。

6、投标人认为需加以补充或说明的其它内容。

所有材料复印件必须加盖单位公章。

（二）投标文件分为正本一份，副本一份，并注明“正本”和“副本”字样。正、副本分别密封，不得并入一个密封袋中。袋口加贴密封条并在封条处加盖单位公章。正本与副本如有差异，以正本为准。

（三）投标文件原则上不允许有加行、涂改，允许个别补充、修改，但补充、修改处必须由投标人代表签字确认。

（四）投标截止时间：2015年7月1日9:30时前。

（五）递交投标文件地点：江苏省南通卫生高等职业技术学校基建办（南通市经济技术开发区振兴东路288号行政楼一楼115室）。

（六）联系人及电话：曹洋华0513-51015580

八、评标方式

（一）根据招标项目特点，由学校有关部门根据学校招投标办法组建评标委员会。

（二）评标工作的基本准则

1、坚持国家有关法律、法规，维护国家利益；

2、保护招投标人的各项合法权益，最大限度地实现招投标人的利益；

3、客观、公正、公开地对待所有投标人；

4、评标委员会成员对其评审意见承担责任；

5、投标人不得以任何形式干扰评标活动，否则没收投标保证金。

（三）评标标准

招标文件是评标的依据，严格按照招标文件注明的评标标准、方法及程序评标。

本次招标采用最低评标价法，在资质，工期符合要求的情况下，单间最低报价中标。

九、开标时间和地点

（一）开标时间：2015年7月1日10:00.

（二）开标地点：卫生高职校行政楼14楼会议室

十、中标

（一）中标通知

1、评标结束确定中标后，招标人将通知中标的投标人签订合同。

2、招标人无须向未中标的投标人解释原因，也不退还投标文件。

3、未中标的其他投标人招标人不再另行通知。

（二）履约保证

1、投标人不得串通投标，否则其投标书视为无效标书。

（三）合同签订

1、中标人从收到中标通知的五日内与招标人签订合同，合同主要条款见招标书项目要求主要内容。

2、招标文件、中标人的投标文件等均为签订合同的依据。

3、其它相关事宜另行约定。

十一、投标文件有效期

中标人的投标文件具有与合同相同的有效期。其它投标文件在招标人与中标的投标人签订合同后，自然失效。

江苏省南通卫生高等职业技术学校

2015年6月17日