BS2016008

江苏省南通卫生高等职业技术学校

高压配电维保服务项目招标书

南通体臣卫生学校（以下简称招标人）拟高压配电维保服务进行招标，欢迎符合资质的公司（以下简称投标人）参加投标。

一、招标文件编号：BS2016008

招标形式：公开招标

二、项目名称：高压配电维保服务项目。

三、项目要求：

1、地点

1、1号变电所：行政楼地下室；

2、2号变电所：西理实楼南侧。

2、设备

1、1000KVA变压器  2台；

2、1600KVA变压器  2台；

3、高低压进出线    8路；

4、开关柜         19台;

5、50KVA变压器    1台。

- 维护需求

1、1号变电所：

①主变小修、预防性试验（2台1600kVA）

②10kV所用变小修、预防性试验（1台50kVA）

③10kV开关柜检修15台（含10kV断路器、电流互感器、电压互感器、避雷器小修、预防性试验）

④10kV开关保护校验（含主变、出线、保护校验）

⑤10kV接地装置检查 （1套接地系统检查测试）

⑥10kV直流屏检查（1台直流屏、1组蓄电池柜）

⑦10kV电力电缆小修、预防性试验

⑧10kV母线检查、预防性试验

2、2号变电所：

①主变小修、预防性试验（2台1000kVA）

②10kV所用变小修、预防性试验（1台30kVA）

③10kV开关柜检修4台（含10kV断路器、电流互感器、电压互感器、避雷器小修、预防性试验）

④10kV开关保护校验（含主变、出线、保护校验）

⑤10kV接地装置检查 （1套接地系统检查测试）

⑥10kV直流屏检查（1台直流屏、1组蓄电池柜）

⑦10kV电力电缆小修、预防性试验

⑧10kV母线检查、预防性试验

4、其他：

每季度特巡一次，假期根据学校时间安排一次设备维护保养。

(三)、投标报价及其他

请各投标单位按照年度维护价格进行报价，报价包含税金等其他一切可能发生的费用。维保起止时间自合同签订之日起至合同规定日期止。本次招标最高限价3万元。

四、投标人要求：

（一）投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，设有固定的经营地点，具有高压维保资质。拥有良好的信誉、经营业绩和售后服务，具有独立签订合同的权利，圆满履行合同的能力。

（二）投标人递交投标文件时必须交验投标资格证明文件。投标人必须具有企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证。必须为本年度已年审合格、有效的营业执照。

（三）无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

（四）投标时交纳保证金2000元用信封密封后交至后勤处（行政楼1406室）。保证金在评标结束后当日全额退回。

五、投标文件编制

（一）编制须知

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的下列要求编制投标文件。

2.招标人不接受电话、传真等形式的投标。

（二）编制要求

投标文件应包括下列内容，不得有缺项和漏项，否则作废标处理。所有材料复印件必须加盖单位公章。

1．投标文件目录。

2．投标人资质证明文件复印件（加盖单位公章），包括资质证书、营业执照、组织机构代码证、税务登记证。

3．投标人单位基本情况介绍。

4．投标人认为需加以补充或说明的其它内容。

5．投标报价单。

（三）投标文件的签署及内容确认规定

1.投标文件分为正本一份，副本一份，并注明“正本”和“副本”字样。正、副本分别密封，不得并入一个密封袋中。袋口加贴密封条并在封条处加盖单位公章。并在封面处留有联系人、联系方式。

2.正本与副本如有差异，以正本为准。

3.投标文件原则上不允许有加行、涂改，允许个别补充、修改，但补充、修改处必须由投标人代表签字盖章确认。

六、投标文件递交

（一）投标截止时间：2016年5 月 6 日10时前。

（二）递交投标文件地点：新校区行政楼1406号房间（振兴东路288号）

（三）联系人及电话：朱虹   13912273137。

七、开标

（一）开标时间：2016年 5 月 6 日15：00

（二）开标地点：行政楼14楼会议室

八、评标

（一）根据招标项目特点，由学校有关部门根据学校招投标办法组建评标小组。

（二）评标工作的基本准则。

1.贯彻执行国家有关法律、法规，维护国家利益；

2.保护招投标人合法权益，最大限度地实现招投标人的利益；

3.客观、公正、公开地对待所有投标人；

4.评标小组成员对其评审意见承担责任；

5.投标人不得以任何形式干扰评标活动，否则废除其投标书。

（三）评标方法和程序

1.评标小组先集体审查投标文件，看是否与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符。

2.采用价格单因素评标法，确定最低报价为中标价格。

九、中标

（一）中标通知

1.评标结束确定中标后，招标人将通知中标的投标人签订合同。

2.招标人无须向未中标的投标人解释原因，也不退还投标文件。

3.未中标的其他投标人招标人不再另行通知。

（二）履约保证

1.投标人不得串通投标，否则其投标书视为无效标书。

2.中标人不得转让中标项目，否则将失去取得合同的资格。

（三）合同签订

1.中标人从收到中标通知的五日内与招标人签订合同，合同主要条款见招标书项目要求主要内容。

2.招标文件、中标人的投标文件等均为签订合同的依据。

3.其它相关事宜另行约定。

十、投标文件有效期

中标人的投标文件具有与合同相同的有效期。其它投标文件在招标人与中标的投标人签订合同后，自然失效。

江苏省南通卫生高等职业技术学校

2016年4月18 日