南通体臣卫生学校油漆涂料工程招标书

一、招标内容

工程项目：宿舍楼涂料施工工程；

工程地点：南通体臣卫生学校内；

工程内容：

| 油 漆 |  | 涂 料 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 项目 |  |
| 13、14号楼门窗 |  | 13、14号宿舍楼 |  |
| 壁橱 |  | 男生宿舍区平房 |  |
| 卫生间隔断 |  | 食堂 |  |
| 楼梯扶手 |  |  |  |
| 防盗门 |  |  |  |
| 自来水污水管 |  |  |  |
| 合计 |  | 合计 |  |

二、投标说明：

作业条件：脚手架等施工工具由投标单位自行提供。

油漆施工工艺：1. 表面预处理要按要求施工使其符合上漆标准；

2.木门窗、钢门窗漆选用“雄鹰牌”；

3.符合相关规范标准，达到优良工程。

涂料施工工艺：1.使用“振中牌”涂料，要求表面清理完全，涂饰均匀。

2.基层应平整、坚实、牢固；涂料应刷2遍以上。

3.符合相关规范标准，达到优良工程。

承包方式：包工包料，报价分别为每平方单价，工程量按实际净面积结算。

工程验收：施工方应保证验收合格，因工程质量问题所发生相关费用应由施工方负责。

施工工期：根据学校要求，及时进场施工，2011年8月10日竣工验收。

中标价不是合同价。

三、招投标时间及联系方式

1、招标文件发放时间：2011年7月10日

投标截止时间：2008年7月15日16：00；

2、递交投标文件地点：南通体臣卫生学校办公室（青年东路150号）；

3、联系人及电话黄主任   85228507。

南通体臣卫生学校

2011年7月10日