江苏省南通卫生高等职业技术学校

护理系情境化急救虚拟训练中心项目

政府采购磋商文件

- 采购文件编号：JSZC-320600-ZRJS-C2022-0121

江苏中润工程建设咨询有限公司

2022年9月1日

地址: 南通市崇川区崇川路58号            邮政编码：226008

http://www.ntjszr.com/

目   录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  评审方法和评审标准

第五部分  响应文件组成

- 第一部分  竞争性磋商公告

受[江苏省南通卫生高等职业技术学校]的委托，江苏中润工程建设咨询有限公司就[江苏省南通卫生高等职业技术学校护理系情境化急救虚拟训练中心项目](项目编号:JSZC-320600-ZRJS-C2022-0121  )进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

(江苏省南通卫生高等职业技术学校护理系情境化急救虚拟训练中心)项目的潜在供应商应在（江苏省政府采购网）获取采购文件，并于2022年9月13日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320600-ZRJS-C2022-0121

项目名称：江苏省南通卫生高等职业技术学校护理系情境化急救虚拟训练中心项目

项目类型：货物

所属行业：工业

预算金额：160万元

最高限价：160万元

采购需求：详见磋商文件，请仔细研究。

合同履行期限：合同签订并生效后40日历天内完成软件开发、设备安装、调试、培训、验收并交付使用。

本项目是否接受联合体投标：否。

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：2022年9月1日至2022年9月6日

地点：江苏省政府采购网

方式：自行下载磋商文件。

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

2022年9月13日9点30分（北京时间），逾时，采购人将拒绝接受磋商响应文件。

地点：南通市崇川路58号南通产业技术研究院9号楼10楼1003开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目磋商活动模式：见面磋商模式，供应商在南通市崇川路58号南通产业技术研究院9号楼10楼1003参加磋商活动。

3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向磋商文件制作人或项目磋商经办人提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：江苏省南通卫生高等职业技术学校

联系人：单老师

联系方式：13511591058

2.采购代理机构信息

名称：江苏中润工程建设咨询有限公司

地址：南通市崇川路58号

联系方式：王  工 0513-55887688

第二部分 磋商须知

- 一、总则

- 1.采购方式

1.1 本次采取竞争性磋商方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

- 3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏中润工程建设咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购代理机构收取标书工本费300元，无论是否中标，该费用不予退还。

4.3本项目招标代理服务费按发改价格【2011】534号文标准的60%向成交供应商收取，评委费按实支付；供应商报价时应综合考虑（不单列）。

- 5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 6.磋商文件的解释

6.1磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由采购代理机构解释。

- 二、磋商文件

- 1.磋商文件构成

1.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）竞争性磋商公告

（2）磋商须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）响应文件组成

（6）附件

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

1.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 2.磋商文件的澄清

2.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会

- 3.磋商文件的修改

3.1 在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行修改。

3.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

3.3 磋商文件的修改将在江苏省政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- 三、响应文件的编制

- 1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构及采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 2.响应文件构成

2.1 供应商编写的响应文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。供应商按“第五部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

- 3.磋商响应有效期

3.1磋商响应有效期为采购代理机构规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

- 4. 磋商响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的提交

- 1.响应文件的提交

1.1响应文件三部分内容（资格审查文件、商务技术文件、价格文件）须分别单独密封，并牢固装订成册，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。价格文件不得出现于其他磋商文件中。

1.2响应文件每一部分内容均须提供“一正、两副”纸质响应文件，并将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

1.3纸质响应文件须采用A4纸（图纸等除外），正本须打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由响应文件签署人签字并加盖公章。

1.4响应文件密封后应标明响应文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于磋商前不得启封。

1.5递交时间：供应商须在规定的响应文件接收截止时间前送达指定地点。供应商提交磋商文件，即视为已响应参加政府采购活动。

友情提醒：代理机构将拒绝接收未按照磋商文件要求密封的响应文件，拒绝接收在响应文件接收截止时间后递交的响应文件。

2.响应文件截止日期

2.1 供应商提交响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到交通路况、停车、疫情管控等风险因素，如因供应商自身原因造成的磋商响应文件提交不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 3.响应文件的拒收

3.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后提交的任何响应文件。

- 4. 响应文件的撤回和修改

4.1 响应文件的撤回

4.1.1 响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，书面撤回其磋商响应文件。

4.1.2 供应商撤回磋商响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

4.2 响应文件的修改

在响应文件提交截止时间之后，供应商不得再对其提交的响应文件进行修改。

五、磋商与评审

1.磋商仪式

1.1采购代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当在磋商公告中规定的时间和地点参加磋商活动。

1.2 磋商活动的文件密封性检查工作由采购代理机构组织。

1.3供应商在磋商过程中涉及到的磋商文件密封性检查、磋商结果确认等工作，按照采购代理机构指引进行。

2.磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，采购代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3超过公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人以上单数组成。

2.4采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取，或者从代理机构的政府采购专家资源库中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.5磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

3. 磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

3.6采购代理机构和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4.评审过程的澄清

4.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2接到磋商小组澄清要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，由采购人对响应文件中的资格审查证明材料进行审查。

5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商人，采购代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，并记录存档。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商活动将被拒绝。

5.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系（适用于不见面磋商模式）。

6. 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形。

6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理。

6.1.1供应商在规定的时间内未成功提交磋商响应文件的。

6.1.2未完整提交响应文件的。

6.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

6.1.4不具备磋商文件中规定的资格要求的。

6.1.5响应报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

6.1.8供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

6.1.12响应文件未按照采购文件要求盖章、密封的。

6.1.13投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

6.1.14其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

6.2出现下列情形之一的，磋商失败。

6.2.1符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

6.2.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因系统故障原因造成磋商无法继续进行的（适用于不见面磋商模式）。

6.3 响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- （六）成交

- 1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。

1.2 采购人授权磋商小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。

1.3 采购代理机构将在“江苏省政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

- 2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、磋商文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

供应商提起质疑采取书面形式，现场送达。

质疑受理联系地址：南通市崇川路58号南通产业技术研究院9号楼10楼1004，联系电话：0513-55887688。

采购人质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 3．成交通知书

3.l 成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应在成交结果公告期满后5个工作日内到采购代理机构办理领取成交通知书手续，否则，由此产生的后果供应商自负。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃磋商项目的，应当依法承担法律责任。

- （七）授予合同

- 1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内（在新冠疫情防控期间为十五日内），按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 3.政府采购履约资金扶持政策

3.1成交供应商如需获得履约保证金支持，可在南通市政府采购网直接办理线上履约保证保险申请，详情请见南通市政府采购网首页 “易企服”综合服务平台-金融服务-履约保证保险专栏。

- 第三部分  项目需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

整套急救一体化虚实结合训练系统由高级抢救模拟人及虚拟场景组成。利用计算机交互、虚拟现实（VR）等现代化高仿真技术，模拟各种不同的真实急救场景，结合高级抢救模拟人进行交互式急救训练，虚实结合，学员通过裸眼、VR眼镜等多种不同模式，将现实和虚拟环境相结合，沉浸在可视化的虚拟场景中体验急救过程中病人的各种生理反应，如同在真实的急救情境中进行抢救，全面训练学员的急救临床思维以及急救技能。

通过构建一套先进、可靠的 “智能信息化技能中心管理系统”，为师生、管理维护人员、教学管理和质量评价人员提供一个统一软硬件平台，全方位推动教学设备管理、教学过程管理和教学资源管理的改革，促进教学环境的改善、教学手段的革新和教学质量的提升，同时为教学管理部门提供教学监管平台；通过技能中心管理系统，提高技能中心各技能训练室的使用效率和服务水平，实现对中心教学资源、实验室开放、理论教学、实验教学、技能考核等实现全过程管理，让技能中心的管理规范化、流程化、信息化。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

按国家现行相关法律法规和行业标准执行。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

（一）急救一体化虚实结合训练系统

1.训练系统功能需求

★1.1具备虚实交互：虚拟场景中的3D虚拟病人可与模拟人同步，具有和病例同步的生命体征；学员对模拟人进行的各种抢救操作，可在虚拟场景中同步对应的虚拟操作显示，包括动、胸外按压、面罩通气（包括给药名称和浓度）、气管插管、除颤、心肺音听诊、肠鸣音听诊、静脉注射（包括给药名称和浓度）、气胸减压、导尿、病人位置改变等。学员可通过VR眼镜同步实时观看抢救操作（需提供产品实物照片、对应3D虚拟病人图片，并加盖原厂鲜章核实）。

1.2具备可编辑功能：开放式情境设计，可自行编辑情境及模拟人病情严重程度，可保存自定义病例。

1.3具备沉浸性：360°全景，沉浸式显影技术，逼真展现急救现场情境。

1.4具备各种急救场景：火灾，车祸，溺水，地震，地铁等院外以及ICU等各种院内场景。

1.5模拟人、导师控制系统、生命体征监护仪及交互式3D虚拟病人系统全为无线连接。

2.模拟人功能需求

2.1支持面罩通气、经口及经鼻气管插管、喉罩通气等多种气道处理装置。

★2.2模拟人内置传感器，可监测气管插管位置，位于气道或食道；3D虚拟病人可自动同步显示气管插管动画（需提供产品实物照片、对应软件监测插管位置截图，3D虚拟病人截图，并加盖原厂鲜章核实）。

★2.3模拟人呼吸音听诊区域：前胸不少于5个听诊位置，各个听诊位置可分别独立调节，系统可学员的听诊位置，3D虚拟病人可自动同步显示听诊动画。可在3D虚拟病人系统进行呼吸音听诊，虚拟病人和模拟人呼吸音自动同步（需提供产品实物对应软件监测听诊位置视频，3D虚拟病人截图，并加盖原厂鲜章核实）。

2.4可训练听诊音，包括：正常呼吸音、哮鸣音、干罗音、湿罗音、喘鸣音、胸膜摩擦音等。

2.5使用面罩进行通气时，在计算机屏幕上会显示通气量。

★2.6双侧均可进行气胸减压，具备监测功能，监测穿刺操作是否成功；3D虚拟病人可自动同步显示气胸减压动画（需提供产品实物对应软件界面设置视频，3D虚拟病人截图，并加盖原厂鲜章核实）。

2.7双侧均可进行胸膜腔穿刺和放置胸部引流管。

2.8具备与正常人相一致的心脏听诊区，包括主动脉区、肺动脉瓣区、二尖瓣区、三尖瓣区，各心脏听诊区的声音可独立调节。

★2.9可进行心音听诊训练：包括正常第一、第二心音、各种病理性杂音、奔马律、心包摩擦音，3D虚拟病人可自动同步显示听诊动画。可在3D虚拟病人系统进行心音听诊，虚拟病人和模拟人心音自动同步（需提供产品实物对应软件监测听诊位置视频，3D虚拟病人截图，并加盖原厂鲜章核实）。

★2.10可用临床使用的除颤仪进行除颤，除颤后模拟人病情可根据案例设置自动进行变化。3D虚拟病人可自动同步显示除颤动画（需提供产品实物照片、对应软件界面设置截图，3D虚拟病人截图，并加盖原厂鲜章核实）。

2.11可触及双侧颈动脉搏动。

2.12静脉手臂建立静脉通道。

2.13符合AHA 2020心肺复苏指南。

★2.14可即时反馈心肺复苏的质量，可对按压和通气指标进行监测。3D虚拟病人可自动同步显示心脏按压动画（需提供产品实物照片、对应软件监测界面截图，3D虚拟病人截图，并加盖原厂鲜章核实）。

2,15具备虚拟导师功能：虚拟导师通过语音讲解及虚拟动画指示，分步讲解急救流程及操作要点，学员可根据虚拟导师指导进行学习。

2.16自检功能：自动检测VR头盔、定位器、追踪器、情景控制器、模拟人的连接情况。断线自动报警、自动连接及故障排除指南（需提供产品实物及对应软件监测界面视频）。

★2.17具备集中训练或考核功能，一台平板可同时监控≥30台心肺复苏模拟人同时进行监测，监测指标可在融合大屏显示（提供软件连接界面截图、融合大屏显示实景照片）。

2.18.可同时监测多台模拟人的实时数据，包括按压频率、按压深度、回弹状况、通气量。

2.19.可监测任一模拟人的实施数据，如下：（提供软件连接界面截图）

1）实施监测并显示按压位置，包括偏左，偏右，偏上，偏下和正确，并以次数显示。

2）实施监测并显示按压深度，包括不足，正确，过大。

3）实施监测并显示按压频率，包括正确、过慢、过快。

4）实施监测并显示回弹状况。

5）实施监测并显示通气量，包括不足、正确、过大、吹气进胃。

6）实时监测气道状态：气道打开、气道未打开。

7）实时监测按压中断时间，超时在界面显示提醒。

8）实时监测循环次数

2.20操作结束后，可查看成得分及排名，详细报告包括如下：（提供软件连接界面截图）

1）按压整体正确率，按压间歇时间，按压次数，平均按压深度，平均按压频率

2）按压深度正确，过浅，过深次数及正确率；

3）按压位置正确，偏左、偏右、偏上、偏下次数及正确率

4）按压回弹充分，按压未回弹次数及正确率

5）通气整理正确率，通气次数，平均通气量及平均通气速率

6）通气量正确，过大，过小的次数及正确率

2.21具备模拟人连接、断线提醒，有图标提示。

2.22可调节按压和通气的范围值以符合指南的更改(包括ERC和AHA指南)。

2.23肠鸣音可进行4个象限的听诊，声音大小可调整,3D虚拟病人可自动同步显示听诊动画。可在3D虚拟病人系统进行肠鸣音听诊，虚拟病人和模拟人肠鸣音自动同步（需提供产品实物照片、对应软件监测听诊位置截图，3D虚拟病人截图，并加盖原厂鲜章核实）。

2.24导尿：软件监测导尿管插入膀胱；可控制模拟人尿量，可练习导尿术。（需提供产品实物照片、对应软件界面设置截图，3D虚拟病人截图，并加盖原厂鲜章核实）

3.VR交互式3D病人系统功能要求

3.1 具备医学思维考核，具备3D虚拟病人，3D虚拟病人可表现出：呼吸、出汗、紫绀、气促、闭眼、眨眼、流泪、呻吟、疼痛、呼喊等症状，包括呼吸、循环、神经、分泌和语音等多个系统的功能。

★3.2 与模拟人具备一致的病例系统，导师控制系统与交互式3D病人系统均须具备以下干预操作措施（提供导师控制系统与交互式3D病人系统界面截图，并加盖原厂鲜章核实）：

清理呼吸道：刺激咳嗽、液体吸除、盐雾疗法、鼓励咳嗽

复律：双相除颤器-同步

导尿管&导管：中心静脉置管、外周静脉置管、鼻胃管、

除颤：双相除颤器-同步

生命补给：胸外按压

饮食：复合糖

给氧：不再吸入型面、给氧-高流量、鼻套管

病人位置：仰卧-床头板30度、仰卧-床头板45度、仰卧在床上、坐在床上、左侧卧、枕头在病人后边

病人体温：温暖膨胀式被子

输血：输血、输血小板

机械通气：无创机械通气治疗、有创机械通气-口腔

3.3 3D虚拟病人内置丰富的临床情景语音对话，可以根据学生的提问实时进行中文回答。

3.4包括生命体征：体温、脉搏、血压、呼吸，呼吸可通过虚拟病人的动态胸廓起伏判断。

3.5其他检查包括：一般情况、头颈部、胸、肺、心、腹部、脊柱、四肢、直肠肛门、外生殖器、皮肤等；

3.6辅助检查

1）辅助检查包括但不限于实验室检查、影像学检查、电生理、细菌学检查等；

2）实验室检查包括但不限于动脉血气分析，生化检查，血培养，血糖，血常规，血脂，尿常规，尿抗原等；

3）影像学检查包括但不限于CT血管造影，骨盆X线摄影，腹部CT断层扫描，腹部X线摄影，腹部超声，颈动脉多普勒超声，胸部CT扫描，胸片，结肠镜检查，冠状动脉造影，头颅CT，颈椎侧脊柱X光片，盆腔CT断层扫描，经食管超声，经胸超声，上消化道内镜检查等。放大缩小X光、CT图像，可以同屏显示多个检查的结果和监测指标，可以监测到疾病在发展时生命体征参数的变化。

4）考生通过虚化验分析的分类图选择相应检查项目，系统提供实时生成的实验室检查结果报告供判读。

3.7诊断：可选择诊断结果，诊断结果可多选。

3.8模拟监护仪至少可显示以下波形：心电图、Resp、EtCO2、SpO2、ABP、CVP、中心静脉压、肺动脉压（PAP）；至少监测并显示以下参数：心率、脉搏、血氧饱和度SpO2、无创血压、外周体温、血液温度、有创动脉血压、肺动脉压、EtCO2、O2（EtO2、FiO2）、N2O、呼吸频率、TOF、CVP等。

3.9模拟临床监护仪特点，具备报警静音、报警暂停、报警设置、病人信息、波形冻结、历史记录、血压测量等功能设置按钮。

3.10具有病例编辑平台，操作者可任意开发无限量病例程序，模拟人的所有变化都可预先设计，设计时可方便选择预置的病人对药物和治疗发生生理和病理反应的模块，时间和过程均可控，导师不需操作系统模拟人会模仿真实的生理及病理状态，根据接受的治疗和药物，智能化发生回应，正确与错误的治疗方法都会产生相应的变化。

★3.11具备趋势功能，可显示15分钟各种生命体征参数变化趋势。趋势可运行、暂停、重置和取消，并具备运行实时运行进度条（需提供软件功能界面截图，并加盖原厂鲜章核实）。

3.12具备虚拟导师功能：虚拟导师通过语音讲解及虚拟动画指示，分步讲解急救流程及操作要点，学员可根据虚拟导师指导进行学习。

3.13自检功能：自动检测VR头盔、定位器、追踪器、情景控制器、模拟人的连接情况。断线自动报警、自动连接及故障排除指南（需提供产品实物及对应软件监测界面视频）。

3.14具备模拟人连接、断线提醒，有图标提示。

3.15可调节按压和通气的范围值以符合指南的更改(包括ERC和AHA指南)。

★3.16与模拟人交互同步3D虚拟病人画面包括但不限于（需提供产品实物照片、对应软件监测插管位置截图，3D虚拟病人截图，并加盖原厂鲜章核实）：

1）3D虚拟病人可自动同步显示气管插管动画。

2）3D虚拟病人可自动同步显示听诊动画。可在3D虚拟病人系统进行呼吸音听诊，虚拟病人和模拟人呼吸音自动同步。

3）3D虚拟病人可自动同步显示气胸减压动画。

4）3D虚拟病人可自动同步显示听诊动画。可在3D虚拟病人系统进行心音听诊，虚拟病人和模拟人心音自动同步。

5）3D虚拟病人可自动同步显示除颤动画。

6）3D虚拟病人可自动同步显示心脏按压动画。

7）3D虚拟病人可自动同步显示听诊动画。可在3D虚拟病人系统进行肠鸣音听诊，虚拟病人和模拟人肠鸣音自动同步。

8）3D虚拟病人可自动同步显示导尿动画。

4.配置及参数要求

4.1VR主机1套：配置不低于CPU：i7 10700F，内存：16G，硬盘：256GSSD+1TB，显卡：RTX 2060S 8G，WiFi，蓝牙

4.2头戴式显示器1套：配置不低于分辨率2160*1200，1080*1200单眼分辨率，90Hz刷新率，110°视场角，低余晖AMOLED 屏，内置前摄像头、麦克风、3.5mm 立体声耳机接口

4.3空间定位器1套：支持SteamVRTracking 2.0，定位空间最大至6*6M，水平视场不小于150°，垂直视场不小于110°。

4.4高级抢救模拟人1具（含AED训练器），心肺复苏模拟人5具。

4.5导师控制系统（主机、软件各1套）

4.6生命体征监护仪（主机、软件各1套）

4.7交互式3D病人系统（主机、软件各1套）

5.配套设备要求

5.1吊塔1套

5.1.1主体材料要求为高强度铝合金，整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露。具有升高或旋转限位装置，必须防腐蚀，便于清洁

5.1.2吊塔臂≥1000mm，最大承载重量≥180Kg

5.1.3气体终端要求：

（1）要求所有气体插座和接头由原厂生产

（2）各种气体插座均标识为不同颜色和不同形状，具有防误插功能，并且具有Standby（原位待接通状态）功能

（3）插座插头可保证2万次以上的插拔，可带气维修

5.1.4吊塔插座为交流电220V并有单独接地线，插座需带等电位接地端子，接地线不得与吊塔接地共用

5.1.5具体规格和要求、配置：

（1）单臂吊塔，臂长L ≥1000mm

（2）最大承载重量≥180Kg

（3）阻尼刹车系统，阻力可调

（4）吊柱式箱体，长度≥800mm，为椭圆型无棱角设计（长36CM x宽21CM），箱体两侧带两根不锈钢输液泵支架，箱体的设计遵循了模块化的原则，强、弱电和气体管道在箱体的内部完全分开。确保使用安全并不影响接口的同时使用

（5）吊臂（包括吊臂柱）旋转角度≥340º

（6）设备托盘（带双边侧导轨）：2个（每个设备托盘最大承载重量≥50Kg）

（7）其中一个设备托盘带抽屉：1个；抽屉带自动吸合式设计

（8）可旋转伸展式输液架：1套

（9）每套配置气源：氧气2只、负压吸引2只、压缩空气1只

（10）每套配置电源插座≥6个（兼容国、美、英标准），电源终端安装在塔箱同一侧

（11）接地端子2个

（12）配置可以升级，附件可以按照用户要求灵活选配

5.1.6标准配置：1、箱体、横臂、底座各一套；2、气体接口标准配置：氧气2个、负压吸引2个、压缩空气1个；3、电气插座：6个；4、等电位接地端子: 2个；5、抽屉1个； 6、输液杆架1个；7、证书技术资料一套

5.2室内全彩LED柔性曲面屏幕一套：像素间距：2mm；像素结构：1R1G1B；LED封装方式：SMD1515；模组尺寸：320mm*160mm*8.6mm；模组像素点：160*80/12800点；刷新频率：3840HZ；驱动：恒流IC；扫描方式：1/40；整屏尺寸：16440*3000（mm）；屏体分辨率：(8160H*1440L)=11750400点；屏幕为弧形屏，选用软模组；LED屏控制系统

（二）技能中心管理系统

- 一）技术参数要求

1、系统架构：B/S、C/S、移动端的开发模式；

2、数据库架构：支持单机数据库及数据库集群；

3、必须支持以IE、GoogleChrome、Safari等浏览器为主的各类Windows\MacOS的PC终端；

★4、必须配套教师端、学生端Android和IOS移动终端使用的App程序；

5、性能要求：支持注册用户量≥10000、支持在线用户量≥3000；

6、可靠性要求：能实现7×24小时不间断服务、数据库每天自动备份；

★7、必须与OSCE考试管理系统、技能在线学习与考核系统、理论在线学习与考试系统、心电图在线学习与考试系统、影像学在线学习与考试系统为统一用户管理平台，支持多个教学管理系统的用户和用户组权限统一设置维护。

- 二）功能要求

系统应包括资源管理模块、开放实验室预约管理、课程管理、自主学习管理等模块。通过运用本系统，能够高效管理技能中心实验设备，系统开展实验室开放，提升技能中心设备的使用率及管理效率。

1.资源管理要求

通过资源管理，可对中心设备、耗材、房间等资源进行科学、高效的管理。同时支持移动端App扫码对设备进行外借、维修、房间变更等管理。

1.1设备管理要求

1）支持一键切换资产明细表和物品清单两种不同展示方式，支持物品清单以列表布局显示和卡片式布局显示（提供页面截图，展示模型列表布局和卡片式布局界面）。

2）支持添加/查看/编辑/删除物品信息，包括名称、类别、规格型号、制造商、关联学科、关联技能、功能介绍、注意事项等，支持上传物品图片。

3）支持添加/查看/编辑资产信息，包括资产所属设备、资产名称、资产编号、RFID标签、单价、质保期、生产日期、购置日期、供应商、供应商联系人、供应商联系电话、存放地点、保管人等。

4）支持通过excel表批量导入资产信息，支持资产图片批量导入。

5）支持自动为每个资产，生成配套二维码。

6）支持物品列表/资产列表显示字段自定义设置，只显示用户关注的字段。

7）支持按资产类别、资产状态（良好、破损、待报废、报废）筛选资产信息。

8）支持按资产名称、编号、购置日期等进行查询。

★9）支持显示物品总数量，可查询该物品所在位置，在楼层布局图中显示分布在各院区、楼栋、楼层、房间的数量。（提供页面截图，展示不同院区、楼栋、楼层、房间模型的数量，需要楼层的布局图，在布局图的不同房间显示模型的分布和数量）

1.2耗材管理要求

1）支持编辑/删除耗材信息，支持通过excel表批量导入、初始化耗材信息。

2）支持耗材批量入库、领用登记，支持查询耗材入库、领用记录；支持耗材库存预警值设置，低于预警值时系统自动提醒，并通过图形化显示。

1.3外借/维修管理

1）支持设备外借/维修管理，可批量进行设备外借/维修登记，设置“预计归还日期”，对即将逾期和逾期未归还的设备，系统自动提醒。

★2）支持教师端App通过扫描资产二维码，在App端进行外借/维修登记、归还登记和房间变更登记。（提供页面截图，展示教师端APP外借/维修登记、归还登记和房间变更登记功能）

3）支持查看外借/维修设备列表，支持按外借中/已归还对外借记录进行筛选、查询，支持按维修中/已归还对外借记录进行筛选、查询。

1.4 空间管理

1）支持对多院区、多楼栋、多楼层的跨区域管理，支持用户自定义添加院区、大楼名称、楼层。（提供页面截图，展示“添加院区”、“添加大楼”、“添加楼层”设置功能）

2）支持添加/修改/删除房间信息，包括院区、大楼名称、楼层、房间名称、房间类型、面积、最大容纳人数、备注说明等。

3）支持通过excel表批量导入房间信息。

4）支持用户自定义添加房间类型，例如：教室、实训室、办公室、走廊、库房、报告厅、会议室等。

5）支持空间列表显示字段自定义设置，只显示用户关注的字段。

6）支持上传楼层、房间布局图，布局图可放大、缩小；支持设备在布局图中所在房间位置定位显示。

2.开放实验室管理

开放实验室管理应实现在无需教师监管的情况下，学生自主预约实验室、实验项目进行训练。系统全程监管、记录、统计，实现各种开放资源的互动，提高实验室及教学设备的使用率。

2.1开放实验设置要求

1）支持开放实验室及开放项目设置，支持同一实验室多项技能项目同时开放预约。

2）支持查询实验室在不同时间段的占用情况。

3）支持课程名称、学科、技能、最大预约人数等信息设置。

3）支持自动匹对中心可用设备/耗材资源清单，可选择课程所需多项设备/耗材及数量。

4）支持“不重复”单次和“重复”循环开放设置。支持批量设置，按照“起止时间”范围内，按周循环设置每日不同时段的开放预约。

5）支持按系统所有人、指定专业/班级/科室、自定义分组以及指定学生进行选择，作为可开放实验可预约对象。

★6）支持以“时间”、“节次”两种不同模式进行开放时段设置，支持用户自定义每节课的起止时间（提供页面截图，展示以“时间”、“节次”两种不同模式进行开放时段设置功能）。

7）支持开放实验列表显示字段自定义设置，只显示用户关注的字段。

8）支持开放实验查询/编辑/删除，支持通过开放课程名称、开放实验室、开放日期等信息查询开放实验室/项目列表。

9）支持查询报名学生列表、预约时间等，支持报名学生列表excel表导出。

★10）支持教师端App进行开放实验筛选/查询、开放实验编辑、查看报名学生列表。（提供页面截图，展示APP端按“技能”、“日期”、“培训室”进行筛选功能，展示学生报名列表）

2.2 开放实验预约

1）支持学生端App进行开放实验室/项目预约，支持通过技能、日期进行筛选，支持通过日历表按日进行查询、预约，支持按项目进行模糊查询。

2）预约成功后，预约实验室/项目自动导入日历表日程，学生可通过App日历表和“实验预约”进行查看实验预约。

3）开放预约截止后，系统自动根据预约人数是否达到最低开放要求，自动进行通知开放或取消。

4）学生可在开放预约截止时前，取消预约。

★5）支持用户自定义设定课程预约距开课前最低人数判断时间、预约截止时间、取消预约截止时间。支持用户选择开启/关闭取消预约次数检测，开启后可关联黑名单。（提供页面截图，展示“课程预约距开课前最低人数判断时间”设置功能、“预约截止时间”设置功能、“取消预约截止时间”设置功能、“取消预约次数检测” 开启/关闭设置功能以及黑名单设置功能）

2.3 开放实验预约通知

1）任何预约实验室/项目预约成功、取消等变动，系统自动以移动端App通知相关人员，并自动更新日历表日程。

2）具备预约到时提醒通知。

2.4 开放实验签到/签退

1）支持教师Web端/移动端App手动签到、学生移动端App扫码签到/签退。签到二维码必须为动态二维码。

2）支持用户自定义设置签到开始和结束的时间。

3）支持用户选择开启/关闭签退功能。支持用户自定义设置签退的开始、结束和最迟补签退时间。可设置开启/关闭补签退提醒功能，可设置每日推送提醒时间。

4）支持用户选择开启/关闭未签到和未签退次数检测，开启后可关联黑名单。

2.5 开放实验黑名单管理

★1）支持用户自定义黑名单规则，包括学生在预约成功后在设定时间内累计未签到和未签退次数达到设定值时，可触发黑名单措施。包括是否取消该学员已预约的其他实验，是否限制学生在后续设定的一定时间段内使用实验预约功能（提供页面截图，展示最近的统计“天数”设置功能、“累计取消预约次数”设置功能、“消该学员已预约的其他实验” 开启/关闭设置功能、“限制后续预约”开启/关闭以及天数设置功能）。

2）触发黑名单措施后，学生在黑名单措施期间通过学生端App再次进行实验预约时，系统弹出已被加入黑名单提示。

3）管理员可查看黑名单人员列表，支持按照学生类型、账号/用户名进行筛选、查询。

4）管理员可查看黑名单的历史记录并查看原因，包括关联的课程、学科、授课老师、培训室、开课时间和进入黑名单的原因，支持按照学生类型、账号/用户名及及进入黑名单的起始时间进行筛选、查询。

5）支持黑名单和历史记录列表显示字段自定义设置，只显示用户关注的字段。

6）管理员可按照实际情况手动解除相关人员的黑名单限制。

3. 课程管理

课程管理应以技能中心实践技能培训课程为基础，也可用于理论大讲课、小讲课、PBL讨论课、开放讲座等课程管理。包含排课设置、课程预约、课程签到、课程评价过程中的事务及提醒功能，并具备学生出勤率，老师授课数量、质量统计分析等功能。

3.1 排课设置

1）所排课程分必修课程、选修课程，可指定学生或者开放预约。

2）必修课程支持按指定专业/班级/科室、自定义分组以及指定学生进行选择，作为课程对象。

3）选修课程支持按系统所有人、指定专业/班级/科室、自定义分组以及指定学生进行选择，作为可预约对象。

4）支持课程名称、学科、技能、最高开课人数、最低开课人数等信息设置。

5）支持自动匹对中心可用设备/耗材资源清单，可选择课程所需多项设备/耗材及数量。

6）排课过程中自动检测资源冲突（设备、人员、房间冲突等)，可对已选择资源进行限时锁定。

7）支持以“时间”、“节次”两种不同模式进行开放时段设置，支持用户自定义每节课的起止时间。（提供页面截图，展示按“时间”、“节次”选择功能）

8）支持课程排课/开课申请时设定一项（或多项）技能教学项目。

9）支持一次课程多名授课老师模式。

10）支持课程列表显示字段自定义设置，只显示用户关注的字段。

11）支持课程查询/编辑/删除，支持通过课程名称、授课老师、授课地点、时间区间等信息查询课程列表及课程详情。

12）支持查询学生列表，支持学生列表excel表导出。

13）支持教师端App进行课程筛选/查询、课程编辑、查看学生列表、生成动态签到二维码。

14）授课教师可根据自己课程需要，可通过课程模板快速新建课程，也可自行编辑新建课程，并将新建课程保存为课程模板。可从“公共模板库”进行搜索、收藏为个人课程模板。

3.2 课程审批

★1）支持用户自定义审批流程：可设置单级单人审批、单级多人审批、多级多人审批规则；可自定义设置审批时限；可按指定人、部门负责人、角色设置审批人。（提供页面截图，展示≥2级审批功能设置，展示按“指定人、部门负责人、角色”设置审批人功能设置）

2）开课申请发起后系统按设定流程进行审批确认，可根据课程距开课前审批时限，超时未审批系统自动识别为“超时”。

3）开课申请发起后，系统自动通过Web端、教师移动端App逐级通知审批人员，并有相应的消息提示。

4）审批人员可通过Web端、教师移动端App进行课程审批，并可按照实际情况对课程所用场地进行调整。

3.3 课程通知

1）审批人员“通过”、“拒绝”申请批复，系统自动以教师移动端App通知相应申请人。已审批通过的课程，系统自动导入日历表日程。

2）任何课程变更，系统自动以教师移动端App通知相关人员，并自动更新日历表日程。

3.4 课程预约

1）支持学生端App进行课程预约，支持通过学科、技能、日期进行筛选，支持通过日历表按日进行查询、预约，支持按项目进行模糊查询。

2）预约成功后，预约课程自动导入日历表日程，学生可通过App日历表和“我的课程”进行查看所有课程。

3）课程预约截止后，系统自动根据预约人数是否达到最低开课要求，自动进行通知开课或取消。

4）学生可在开放预约截止时前，取消预约。

5）支持用户自定义设定课程预约距开课前最低人数判断时间、预约截止时间、取消预约截止时间。支持用户选择开启/关闭取消预约次数检测，开启后可关联黑名单。

3.5 课程签到/签退

1）支持教师Web端/移动端App手动签到、学生移动端App扫码签到/签退。签到二维码必须为动态二维码。

2）支持用户自定义设置签到开始和结束的时间。

★3）支持用户选择开启/关闭签退功能。支持用户自定义设置签退的开始、结束和最迟补签退时间。可设置开启/关闭补签退提醒功能，可设置每日推送提醒时间，向教室、学生移动端可自动发送补签退提醒。（提供页面截图，展示“开始签到时间”设置功能、签退开启/关闭设置功能、“结束签到时间”设置功能、“签退开始时间”设置功能、“签退结束时间”设置功能、“最迟补签退时间” 设置功能、“补签退提醒” 开启/关闭设置功能、“推送提醒时间”设置功能）

4）支持用户选择开启/关闭未签到和未签退次数检测，开启后可关联黑名单。

3.6 课程评价

1）学员可通过App填写教师评价表，评价结果自动统计，帮助教师进一步完善课程。

2）排课/申请时可设置是否需要评价表。

3）系统自带评价表模板，用户可自定义评价表内容。

4）评价统计：可统计授课老师课时量、评价表份数、课程评价雷达图、评价得分明细、机构排名等数值、图表展示结果。（提供页面截图，展示“教师技能评价雷达图”、“机构排名”界面）

3.7 课程黑名单管理

1）支持用户自定义黑名单规则，包括学生在预约成功后在设定时间内累计未签到和未签退次数达到设定值时，可触发黑名单措施。包括是否取消该学员已预约的其他实验，是否限制学生在后续设定的一定时间段内使用课程预约功能。

2）触发黑名单措施后，学生在黑名单措施期间通过学生端App再次进行课程预约时，系统弹出已被加入黑名单提示。

3）管理员可查看黑名单人员列表，支持按照学生类型、账号/用户名进行筛选、查询。

4）管理员可查看黑名单的历史记录并查看原因，包括关联的课程、学科、授课老师、培训室、开课时间和进入黑名单的原因，支持按照学生类型、账号/用户名及及进入黑名单的起始时间进行筛选、查询。

5）支持黑名单和历史记录列表显示字段自定义设置，只显示用户关注的字段。

6）管理员可按照实际情况手动解除相关人员的黑名单限制。

4. 日程管理

1、以日历形式（包括Web端、App端）展示与用户相关日程事项，用户可查看日程事项详情。

2、所有实验预约、固定课程自动导入日历表，用户也可以自定义添加日程事项，并以不同颜色标记。

3、提供待办事项列表，并提供点击列表进入事项详情页的功能；

4、具备日历日程提醒功能，使管理人员能快速知晓待办事项。

5. 考勤管理

★5.1支持通过移动端App GPS定位进行学生考勤管理，可添加多个考勤规则，以适应不同学生适用。考勤类型，包括固定班制和排班制。固定班制，可设置工作日天数、工作时段、节假日、允许签到/签退时间等。（提供页面截图，展示“固定班制”和“排班制”设置界面，固定班制工作日天数、工作时段、节假日、允许签到/签退时间设置界面，展示定位签到界面）

5.2可为不同考勤规则的添加打卡地点、设置有效打卡范围。

5.3排班制可设定多个班次时间段。

5.4 可按天、月及指定时间段对学生进行考勤统计，统计内容包括但不限于应出勤天数、正常出勤天数、旷工天数、工作时长等。正常、迟到、早退、未签到、未签退等信息。

6. 消息管理

1、管理员可以创建通知公告，进行发布。

2、发送对象包括学生、教师等，并支持按群组/所有人发送信息，相关人员可在移动端APP上收到相关消息通知。

3、可设置即时发送和定时发送2种模式。

7. 人员管理

1、可自由添加任意层级的组织机构，并提供组织机构查找、编辑以及删除功能。

2、支持新增/编辑/删除，支持批量导出、导入用户数据。

3、设置用户的角色。

8. 自主学习管理

8.1云端资源管理功能

1）可支持上传视频、音频、PDF课件资源。

2）课件资源可按照时长（视频/音频）、页数（PDF课件）、文件大小、引用次数、上传时间等字段进行排序。

3）支持对课件进行查找、预览、重命名等操作。

8.2 云端课程管理功能

1）可根据需要自定义栏目、分类进行自主学习课程的展示，可为课程配置个性化封面。

2）支持按课节数、状态、播放次数、评价次数、创建时间等字段进行排序。

3）支持课程上架、下架管理。可查看用户对课程的评价信息，可查看用户的学习记录，学习记录支持按最近学习时间、本次时长和总时长进行排序。

4）支持按栏目，课程创建时间或输入关键词查找课程。

5）同一课程下可分建多节课程，关联不同课件资源，学生端以系列课的形式查看、学习课程更加方便。

★8.3 学生端App功能

1）按机构定义的栏目和分类进行自主学习课程的查看和学习。

2）支持加入课程学习，已加入学习的课程可在我的自主学习模块查看和学习。

3）支持课程的评价、下载，已下载的离线音视频课件可在离线课程模块反复学习。

4）支持总学习时间、本周学习时间的统计，支持本校排名统计。（提供页面截图，展示总学习时间、本周学习时间，本校排名界面）

9. 总体统计功能

9.1工作台数据简报

1）支持可按本年/本季度/本月形成数据简报，内容包括完成课时、完成实验、总出勤率等。

2）支持按本年/本季度/本月形成部门出勤率统计柱状图。

3）支持按本年/本季度/本月展现部门实验次数。

4）支持按本年/本季度/本月展现部门课时量占比以及该时间维度下该部门教师课时量前10位。

9.2部门课时量统计

1）支持以列表和折线图两种方式显示部门课时量，不同部门在折线图上以不同颜色展示并标识，可直接在折线图上查看某部门在设定时间段内的工作量统计。

2）支持按照部门和起止时间快速筛选所需数据。

9.3 教师课时量统计

1）支持以列表和折线图两种方式显示教师课时量，不同教师在折线图上以不同颜色展示并标识，可直接在折线图上查看某教师在设定时间段内的工作量统计。

2）支持按照部门和起止时间快速筛选所需数据。

9.4 设备借用量统计

1）可按周/月/全年/日四个维度查看设备借用统计折线图。

2）可按自定义起止时间快速形成设备借用排行。

9.5 设备借用量统计

1）支持以列表和折线图两种方式显示设备使用量

2）可按照本周/上周/本月/上月/今年/去年/过去7天/过去14天/过去30天/过去90天/过去180天/过去360天多个时间固定时间段或者自定义起止时间为维度以及天/周/日三个不同粒度查看设备使用统计折线图。

3）支持单个设备检索并查看使用量，也可固定同时展现3/5/10/30/全部设备的使用量，不同设备在折线图上用不同颜色标识，也可直接在折线图上查看某设备在设定时间段内的工作量统计。

10.用户管理

10.1本系统的用户管理功能可以由集成的通用用户管理系统实现。

10.2可自由添加任意层级的组织机构，并提供组织机构查找、编辑以及删除功能。

10.3可查看组织机构下的用户信息。

10.4可设置用户所属以及所管组织机构，用户可以属于/分管多个组织机构。

10.5可以新增、导入用户。

10.6可以编辑、查询、删除已存在的用户信息，支持关键字模糊查询以及多条件的组合查询。

10.7批量设置组织机构，批量导出、导入用户数据，批量修改用户角色及所属\所分管组织机构，批量删除用户。

10.8设置用户的角色。系统分基本角色和高级角色。基本角色包含：管理员、教师和学员。基于基本角色的基础上编辑添加SP、实验员等多种角色，不同角色，可自定义进行权限分配。

★10.9高级角色可根据关联子系统的需要，设置用户的查看范围，包括所有范围、仅本人数据、所在部门数据（不含子部门）、所在部门子部门数据、所在部门及子部门数据、同级部门数据（不包含子部门）、同级部门及所有子部门数据、所在部门顶级部门下所有数据。（提供页面截图，展示数据范围设置选项，选项至少包括所有数据、仅本人数据、所在部门数据（不含子部门）、所在部门子部门数据、所在部门及子部门数据、同级部门数据（不包含子部门）、同级部门及所有子部门数据、所在部门顶级部门下所有数据。）

11.移动端APP功能

1、支持日历表功能，显示相关所有课程、开放实验等日程。

2、支持消息提醒，并自动更新日历表日程。

3、教师端App

1）支持扫码进行资源管理

2）支持课程新建、课程管理、课程审核以及课程评价

3）支持开放实验管理

4）支持新建课程/开放实验模板、模板编辑、模板库管理

5）支持学员分组管理、考勤签到查询

4、学生端App

1）支持GPS考勤签到、签退

2）支持开放实验/开放课程预约报名、取消、查询、签到、签退等功能

3）支持音视频、文档等教学资源在线学习

四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

1.采购清单

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VR主机 | 套 | 1 |
| 2 | 头戴式显示器 | 套 | 1 |
| 3 | 空间定位器 | 套 | 1 |
| 4 | 高级抢救模拟人（含AED训练器） | 具 | 1 |
| 5 | 心肺复苏模拟人 | 具 | 5 |
| 6 | 导师控制系统 | 套 | 1 |
| 7 | 生命体征监护仪 | 套 | 1 |
| 8 | 交互式3D病人系统 | 套 | 1 |
| 9 | 吊塔 | 套 | 1 |
| 10 | 室内全彩LED柔性曲面屏幕 | 套 | 1 |
| 11 | 技能中心管理系统 | 套 | 1 |

2.免费维护期：自项目验收合格起1年。

3.实施地点：学校指定地点。

4.合同签订并生效后40日历天内完成软件开发、安装、调试、培训、验收并交付使用。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

1.质量保证期（免费维护期）：安装、调试、验收合格后1年免费质保, 质保期自设备安装完成验收合格以后算起。

2.投标供应商需提供质量保证承诺及维修响应承诺，主机设备和配件质量保证期要求至少1年全免费上门质保，设备故障报修后24小时内响应，质量保证期（免费维护期）满后供货商应负责上门维修。

3. 在质量保证期（免费维护期）内，卖方有责任对设备进行定期维护和修理，从验收合格交付使用起，在规定的保修期内，任何由制造设计原理引起的非正常损坏，应由卖方负责免费修理。保修期外，产生的损坏或故障，维修优先确保使用，再支付相关费用，不得影响正常工作。

4.投标单位须对项目现场进行踏勘，相关费用由投标单位自行承担，投标单位在报价时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标单位对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

现场踏勘联系人：单老师  13511591058

六、采购标的的验收标准；

1.在中标人项目完毕后，采购人将组织验收小组根据招标公告和中标人投标文件对中标人所供货物进行验收。如验收时发现有参数偏离且未在投标文件中说明的，视为验收不合格。

2.必要时，采购单位可邀请相关质量监督部门对成交供应商所供货物进行验收及检测，因检测发生的一切费用由成交供应商负责，如验收或检测发现所供货物不合格，将解除双方合同、履约保证金不予退还并进行相关处罚。因检测导致货物损坏的，由供应商免费补足，确保学校正常使用。

七、采购标的的其他技术、服务等要求；

无

八、付款方式；

1.签订合同预付30%；货物到场安装结束验收合格后支付同价的70%，审计结束后支付至审定价100%。

2.最终以双方签订的政府采购合同内确定的条款为准。

九、履约保证金：

1.本项目成交后的履约保证金为合同价的5%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2.成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格、免费维修期届满后一次性退还履约保证金（保函除外）；

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

第四部分 评审方法和评审标准

一、磋商方式

见面磋商模式：供应商在采购文件规定的时间和地点参加磋商活动。

二、磋商程序及评审方法和标准

1.评审方法：综合评分法，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

商务技术部分评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。代理机构发送最后报价填报通知后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家。

供应商商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该供应商的评审总得分。

评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的供应商为成交候选人。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

（三）商务技术分：70分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数 | 45分 | 技术要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合或优于招标文件要求进行评价。符合技术要求的得45分，带“★”参数为重要参数，每有一项负偏离的，扣5分；其他参数为一般参数，每有一项负偏离的，扣2分；扣完为止。 注：投标文件中应提供技术参数的相关证明材料，包括不限于：产品样本或技术手册，检测报告，功能截图，生产厂家（国内总代理）出具的技术证明文件等，并注明对应条款供评委评判，否则评标委员会有权视相应技术参数不响应招标要求，视为负偏离。 |
| 2 | 项目业绩 | 3分 | 投标人提供投标产品近三年以来同类设备销售业绩情况，每有一个业绩得1分，最高得3分（须需提供合同书复印件）。 |
| 3 | 产品资质 | 2分 | 所投设备生产厂家具备ISO9001、ISO14001质量体系认证证书的，每提供一份得1分，最高得2分. |
| 4 | 项目设计方案 | 8分 | 评委对投标人所提供整体项目设计方案的完善性进行打分，设计方案合理、完善、可行性强得8分；设计方案较合理、可行性较强得5分；设计方案合理性一般得2分；未提供得0分。 |
| 5 | 安装调试验收方案 | 3分 | 评委对投标人所提供整体项目安装调试验收方案的完善性进行打分，方案科学合理，可行性强得3分；较合理得2分；一般得1分；未提供得0分。 |
| 6 | 售后服务及供货、培训方案 | 5分 | （1）评委对投标人所提供整体项目售后服务方案的完善性进行打分，服务方案科学合理，可行性强得3分；较合理得2分；一般得1分；未提供得0分。 （2）供货计划、进度安排等严谨合理，符合使用单位要求，培训方案科学合理，可行性强得2分；较合理得1分；一般得0.5分；未提供得0分。 |
| 7 | 质保承诺 | 4分 | 投标人提供的质量保证期（免费维修维护期）在磋商文件要求的基础上每多一年加2分，最多得4分。 |

（四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8.根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

（六）成交供应商的确定

磋商小组汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。

采购人委托磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

（六）采购人代表宣布评审结果。

（七）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏省政府采购网公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放成交通知书

公告成交结果的同时，采购代理机构向成交供应商发放成交通知书。联系电话：0513-55887688。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

- 第五部分  响应文件组成

响应文件由资格审查证明材料、商务技术文件、价格文件三部分组成。

一、资格审查证明材料（不能出现商务技术文件、价格文件）

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；

3.法定代表人授权委托书原件，磋商代表本人身份证复印件（格式见附件3）；

4.供应商须提供具有营业执照副本复印件并加盖公章；

5.磋商公告资格要求提供相应的佐证材料；

二、商务技术文件（不能出现价格文件）

1.供应商情况一览表（格式见附件4）；

2.商务部分正负偏离表（格式见附件5）；

3.技术部分正负偏离表（格式见附件6）；

4.响应方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；

5.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

6.供应商认为需要提交的其他商务技术材料。

三、价格文件

1. 报价总表（格式见附件7）；

2.分项报价明细表（格式见附件8）；

3.中小企业声明函（格式见附件9）

4.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

5.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件11）

6.供应商信用承诺书（格式见附件12）。

附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

注：提供投标代表本人身份证复印件盖公章

附件4

供应商情况一览表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 |  | 人 |  | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  |  | 实现利润 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 万元 |  |  | 主要 产品 | 1. |  |  |  |  |
|  | 固定资产 （万元） |  | 原值： 净值： |  |  |  | 2. |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  | M2 |  |  |  | 3. |  |  |  |  |
| 本次 投标 产品 情况 | 本次投标 产品名称 |  |  | 型 号 |  | 上年 产销量 | 产品技术 先进水平 | 曾获何级 何种奖励 |  | 主要用户 名称 |  |
| 其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于供应商违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其磋商资格将被取消）。 |  |  |  |  |  | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |  |  |  |  |

附件5

商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。完全响应以空表提交。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由磋商小组认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件6

技术部分正负偏离表

项目名称：                                    项目编号：

| 序号 | 招标文件要求技术规格 | 投标文件响应技术规格 | 偏离情况 （响应、负偏离） | 说明并表明证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、急救一体化虚实结合训练系统 |  |  |  |
| 2 | 1.概述 |  |  |  |
| 3 | 整套急救一体化虚实结合训练系统由高级抢救模拟人及虚拟场景组成。利用计算机交互、虚拟现实（VR）等现代化高仿真技术，模拟各种不同的真实急救场景，结合高级抢救模拟人进行交互式急救训练，虚实结合，学员通过裸眼、VR眼镜等多种不同模式，将现实和虚拟环境相结合，沉浸在可视化的虚拟场景中体验急救过程中病人的各种生理反应，如同在真实的急救情境中进行抢救，全面训练学员的急救临床思维以及急救技能。 |  |  |  |
| 4 | ★1.1具备虚实交互性：虚拟场景中的3D虚拟病人与模拟人同步，具有和病例同步的生命体征；学员对模拟人进行的各种抢救操作，在虚拟场景中同步对应的虚拟操作显示，包括动、胸外按压、面罩通气（包括给药名称和浓度）、气管插管、除颤、心肺音听诊、肠鸣音听诊、静脉注射（包括给药名称和浓度）、气胸减压、导尿、病人位置改变等。学员可通过VR眼镜同步实时观看抢救操作。（需提供产品实物照片、对应3D虚拟病人图片，并加盖原厂鲜章核实） |  |  |  |
| 5 | 1.2具备可编辑功能：开放式情境设计，可自行编辑情境及模拟人病情严重程度，可保存自定义病例。 |  |  |  |
| 6 | 1.3具备沉浸性：360°全景，沉浸式显影技术，逼真展现急救现场情境。 |  |  |  |
| 7 | 1.4具备各种急救场景：火灾，车祸，溺水，地震，地铁等院外以及ICU等各种院内场景。 |  |  |  |
| 8 | 1.5模拟人、导师控制系统、生命体征监护仪及交互式3D虚拟病人系统全为无线连接。 |  |  |  |
| 9 | 2.模拟人功能 |  |  |  |
| 10 | 2.1支持面罩通气、经口及经鼻气管插管、喉罩通气等多种气道处理装置。 |  |  |  |
| 11 | ★2.2模拟人内置传感器，可监测气管插管位置，位于气道或食道；3D虚拟病人可自动同步显示气管插管动画。（需提供产品实物照片、对应软件监测插管位置截图，3D虚拟病人截图，并加盖原厂鲜章核实） |  |  |  |
| 12 | ★2.3模拟人呼吸音听诊区域：前胸不少于5个听诊位置，各个听诊位置可分别独立调节，系统可学员的听诊位置，3D虚拟病人可自动同步显示听诊动画。可在3D虚拟病人系统进行呼吸音听诊，虚拟病人和模拟人呼吸音自动同步。（需提供产品实物对应软件监测听诊位置视频，3D虚拟病人截图，并加盖原厂鲜章核实） |  |  |  |
| 13 | 2.4可训练的听诊音，包括：正常呼吸音、哮鸣音、干罗音、湿罗音、喘鸣音、胸膜摩擦音等。 |  |  |  |
| 14 | 2.5使用面罩进行通气时，在计算机屏幕上会显示通气量。 |  |  |  |
| 15 | ★2.6双侧均可进行气胸减压，具备监测功能，监测穿刺操作是否成功；3D虚拟病人可自动同步显示气胸减压动画。（需提供产品实物对应软件界面设置视频，3D虚拟病人截图，并加盖原厂鲜章核实） |  |  |  |
| 16 | 2.7双侧均可进行胸膜腔穿刺和放置胸部引流管。 |  |  |  |
| 17 | 2.8具备与正常人相一致的心脏听诊区，包括主动脉区、肺动脉瓣区、二尖瓣区、三尖瓣区，各心脏听诊区的声音可独立调节。 |  |  |  |
| 18 | ★2.9可进行心音听诊训练：包括正常第一、第二心音、各种病理性杂音、奔马律、心包摩擦音，3D虚拟病人可自动同步显示听诊动画。可在3D虚拟病人系统进行心音听诊，虚拟病人和模拟人心音自动同步。（需提供产品实物对应软件监测听诊位置视频，3D虚拟病人截图，并加盖原厂鲜章核实） |  |  |  |
| 19 | ★2.10可用临床使用的除颤仪进行除颤，除颤后模拟人病情可根据案例设置自动进行变化。3D虚拟病人可自动同步显示除颤动画。（需提供产品实物照片、对应软件界面设置截图，3D虚拟病人截图，并加盖原厂鲜章核实） |  |  |  |
| 20 | 2.11可触及双侧颈动脉搏动。 |  |  |  |
| 21 | 2.12静脉手臂建立静脉通道。 |  |  |  |
| 22 | 2.13符合AHA 2020心肺复苏指南。 |  |  |  |
| 23 | ★2.14可即时反馈心肺复苏的质量，可对按压和通气指标进行监测。3D虚拟病人可自动同步显示心脏按压动画。（需提供产品实物照片、对应软件监测界面截图，3D虚拟病人截图，并加盖原厂鲜章核实） |  |  |  |
| 24 | 2,15具备虚拟导师功能：虚拟导师通过语音讲解及虚拟动画指示，分步讲解急救流程及操作要点，学员可根据虚拟导师指导进行学习。 |  |  |  |
| 25 | 2.16自检功能：自动检测VR头盔、定位器、追踪器、情景控制器、模拟人的连接情况。断线自动报警、自动连接及故障排除指南。（需提供产品实物及对应软件监测界面视频） |  |  |  |
| 26 | ★2.17具备集中训练或考核功能，一台平板可同时监控≥30台心肺复苏模拟人同时进行监测，监测指标可在融合大屏显示。（提供软件连接界面截图、融合大屏显示实景照片） |  |  |  |
| 27 | 2.18.可同时监测多台模拟人的实时数据，包括按压频率、按压深度、回弹状况、通气量。 |  |  |  |
| 28 | 2.19.可监测任一模拟人的实施数据，如下：（提供软件连接界面截图） |  |  |  |
| 29 | 1）实施监测并显示按压位置，包括偏左，偏右，偏上，偏下和正确，并以次数显示。 |  |  |  |
| 30 | 2）实施监测并显示按压深度，包括不足，正确，过大。 |  |  |  |
| 31 | 3）实施监测并显示按压频率，包括正确、过慢、过快。 |  |  |  |
| 32 | 4）实施监测并显示回弹状况。 |  |  |  |
| 33 | 5）实施监测并显示通气量，包括不足、正确、过大、吹气进胃。 |  |  |  |
| 34 | 6）实时监测气道状态：气道打开、气道未打开。 |  |  |  |
| 35 | 7）实时监测按压中断时间，超时在界面显示提醒。 |  |  |  |
| 36 | 8）实时监测循环次数 |  |  |  |
| 37 | 2.20操作结束后，可查看成得分及排名，详细报告包括如下：（提供软件连接界面截图） |  |  |  |
| 38 | 1）按压整体正确率，按压间歇时间，按压次数，平均按压深度，平均按压频率 |  |  |  |
| 39 | 2）按压深度正确，过浅，过深次数及正确率； |  |  |  |
| 40 | 3）按压位置正确，偏左、偏右、偏上、偏下次数及正确率 |  |  |  |
| 41 | 4）按压回弹充分，按压未回弹次数及正确率 |  |  |  |
| 42 | 5）通气整理正确率，通气次数，平均通气量及平均通气速率 |  |  |  |
| 43 | 6）通气量正确，过大，过小的次数及正确率 |  |  |  |
| 44 | 2.21具备模拟人连接、断线提醒，有图标提示。 |  |  |  |
| 45 | 2.22可调节按压和通气的范围值以符合指南的更改(包括ERC和AHA指南)。 |  |  |  |
| 46 | 2.23肠鸣音可进行4个象限的听诊，声音大小可调整,3D虚拟病人可自动同步显示听诊动画。可在3D虚拟病人系统进行肠鸣音听诊，虚拟病人和模拟人肠鸣音自动同步。（需提供产品实物照片、对应软件监测听诊位置截图，3D虚拟病人截图，并加盖原厂鲜章核实） |  |  |  |
| 47 | 2.24导尿：软件监测导尿管插入膀胱；可控制模拟人尿量，可练习导尿术。（需提供产品实物照片、对应软件界面设置截图，3D虚拟病人截图，并加盖原厂鲜章核实） |  |  |  |
| 48 | 3.VR交互式3D病人系统 |  |  |  |
| 49 | 3.1 3D虚拟病人具有医学思维考核的优点，具备3D虚拟病人，3D虚拟病人可表现出：呼吸、出汗、紫绀、气促、闭眼、眨眼、流泪、呻吟、疼痛、呼喊等症状，包括呼吸、循环、神经、分泌和语音等多个系统的功能。 |  |  |  |
| 50 | ★3.2 VR交互式3D病人系统与模拟人具备一致的病例系统，导师控制系统与交互式3D病人系统均须具备以下干预操作措施：（提供导师控制系统与交互式3D病人系统界面截图，并加盖原厂鲜章核实） |  |  |  |
| 51 | 清理呼吸道：刺激咳嗽、液体吸除、盐雾疗法、鼓励咳嗽 |  |  |  |
| 52 | 复律：双相除颤器-同步 |  |  |  |
| 53 | 导尿管&导管：中心静脉置管、外周静脉置管、鼻胃管、 |  |  |  |
| 54 | 除颤：双相除颤器-同步 |  |  |  |
| 55 | 生命补给：胸外按压 |  |  |  |
| 56 | 饮食：复合糖 |  |  |  |
| 57 | 给氧：不再吸入型面、给氧-高流量、鼻套管 |  |  |  |
| 58 | 病人位置：仰卧-床头板30度、仰卧-床头板45度、仰卧在床上、坐在床上、左侧卧、枕头在病人后边 |  |  |  |
| 59 | 病人体温：温暖膨胀式被子 |  |  |  |
| 60 | 输血：输血、输血小板 |  |  |  |
| 61 | 机械通气：无创机械通气治疗、有创机械通气-口腔 |  |  |  |
| 62 | 3.3 3D虚拟病人内置丰富的临床情景语音对话，可以根据学生的提问实时进行中文回答。 |  |  |  |
| 63 | 3.4包括生命体征：体温、脉搏、血压、呼吸，呼吸可通过虚拟病人的动态胸廓起伏判断。 |  |  |  |
| 64 | 3.5其他检查包括：一般情况、头颈部、胸、肺、心、腹部、脊柱、四肢、直肠肛门、外生殖器、皮肤等； |  |  |  |
| 65 | 3.6辅助检查 |  |  |  |
| 66 | 1）辅助检查包括但不限于实验室检查、影像学检查、电生理、细菌学检查等； |  |  |  |
| 67 | 2）实验室检查包括但不限于动脉血气分析，生化检查，血培养，血糖，血常规，血脂，尿常规，尿抗原等； |  |  |  |
| 68 | 3）影像学检查包括但不限于CT血管造影，骨盆X线摄影，腹部CT断层扫描，腹部X线摄影，腹部超声，颈动脉多普勒超声，胸部CT扫描，胸片，结肠镜检查，冠状动脉造影，头颅CT，颈椎侧脊柱X光片，盆腔CT断层扫描，经食管超声，经胸超声，上消化道内镜检查等。放大缩小X光、CT图像，可以同屏显示多个检查的结果和监测指标，可以监测到疾病在发展时生命体征参数的变化。 |  |  |  |
| 69 | 4）考生通过虚化验分析的分类图选择相应检查项目，系统提供实时生成的实验室检查结果报告供判读。 |  |  |  |
| 70 | 3.7诊断：可选择诊断结果，诊断结果可多选。 |  |  |  |
| 71 | 3.8模拟监护仪至少可显示以下波形：心电图、Resp、EtCO2、SpO2、ABP、CVP、中心静脉压、肺动脉压（PAP）；至少监测并显示以下参数：心率、脉搏、血氧饱和度SpO2、无创血压、外周体温、血液温度、有创动脉血压、肺动脉压、EtCO2、O2（EtO2、FiO2）、N2O、呼吸频率、TOF、CVP等。 |  |  |  |
| 72 | 3.9模拟临床监护仪特点，具备报警静音、报警暂停、报警设置、病人信息、波形冻结、历史记录、血压测量等功能设置按钮。 |  |  |  |
| 73 | 3.10具有病例编辑平台，操作者可任意开发无限量病例程序，模拟人的所有变化都可预先设计，设计时可方便选择预置的病人对药物和治疗发生生理和病理反应的模块，时间和过程均可控，导师不需操作系统模拟人会模仿真实的生理及病理状态，根据接受的治疗和药物，智能化发生回应，正确与错误的治疗方法都会产生相应的变化。 |  |  |  |
| 74 | ★3.11具备趋势功能，可显示15分钟各种生命体征参数变化趋势。趋势可运行、暂停、重置和取消，并具备运行实时运行进度条。（需提供软件功能界面截图，并加盖原厂鲜章核实） |  |  |  |
| 75 | 3.12具备虚拟导师功能：虚拟导师通过语音讲解及虚拟动画指示，分步讲解急救流程及操作要点，学员可根据虚拟导师指导进行学习。 |  |  |  |
| 76 | 3.13自检功能：自动检测VR头盔、定位器、追踪器、情景控制器、模拟人的连接情况。断线自动报警、自动连接及故障排除指南。（需提供产品实物及对应软件监测界面视频） |  |  |  |
| 77 | 3.14具备模拟人连接、断线提醒，有图标提示。 |  |  |  |
| 78 | 3.15可调节按压和通气的范围值以符合指南的更改(包括ERC和AHA指南)。 |  |  |  |
| 79 | ★3.16与模拟人交互同步3D虚拟病人画面包括但不限于：（需提供产品实物照片、对应软件监测插管位置截图，3D虚拟病人截图，并加盖原厂鲜章核实） |  |  |  |
| 80 | 1）3D虚拟病人可自动同步显示气管插管动画。 |  |  |  |
| 81 | 2）3D虚拟病人可自动同步显示听诊动画。可在3D虚拟病人系统进行呼吸音听诊，虚拟病人和模拟人呼吸音自动同步。 |  |  |  |
| 82 | 3）3D虚拟病人可自动同步显示气胸减压动画。 |  |  |  |
| 83 | 4）3D虚拟病人可自动同步显示听诊动画。可在3D虚拟病人系统进行心音听诊，虚拟病人和模拟人心音自动同步。 |  |  |  |
| 84 | 5）3D虚拟病人可自动同步显示除颤动画。 |  |  |  |
| 85 | 6）3D虚拟病人可自动同步显示心脏按压动画。 |  |  |  |
| 86 | 7）3D虚拟病人可自动同步显示听诊动画。可在3D虚拟病人系统进行肠鸣音听诊，虚拟病人和模拟人肠鸣音自动同步。 |  |  |  |
| 87 | 8）3D虚拟病人可自动同步显示导尿动画。 |  |  |  |
| 88 | 4.配置 |  |  |  |
| 89 | 4.1VR主机1套：配置不低于CPU：i7 10700F，内存：16G，硬盘：256GSSD+1TB，显卡：RTX 2060S 8G，WiFi，蓝牙 |  |  |  |
| 90 | 4.2头戴式显示器1套：配置不低于分辨率2160*1200，1080*1200单眼分辨率，90Hz刷新率，110°视场角，低余晖AMOLED 屏，内置前摄像头、麦克风、3.5mm 立体声耳机接口 |  |  |  |
| 91 | 4.3空间定位器1套：支持SteamVRTracking 2.0，定位空间最大至6*6M，水平视场不小于150°，垂直视场不小于110°。 |  |  |  |
| 92 | 4.4高级抢救模拟人1具（含AED训练器），心肺复苏模拟人5具。 |  |  |  |
| 93 | 4.5导师控制系统（主机、软件各1套） |  |  |  |
| 94 | 4.6生命体征监护仪（主机、软件各1套） |  |  |  |
| 95 | 4.7交互式3D病人系统（主机、软件各1套） |  |  |  |
| 96 | 5.配套设备 |  |  |  |
| 97 | 5.1吊塔1套 |  |  |  |
| 98 | 5.1.1主体材料要求为高强度铝合金，整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露。具有升高或旋转限位装置，必须防腐蚀，便于清洁 |  |  |  |
| 99 | 5.1.2吊塔臂≥1000mm，最大承载重量≥180Kg |  |  |  |
| 100 | 5.1.3气体终端要求： |  |  |  |
| 101 | （1）要求所有气体插座和接头由原厂生产 |  |  |  |
| 102 | （2）各种气体插座均标识为不同颜色和不同形状，具有防误插功能，并且具有Standby（原位待接通状态）功能 |  |  |  |
| 103 | （3）插座插头可保证2万次以上的插拔，可带气维修 |  |  |  |
| 104 | 5.1.4吊塔插座为交流电220V并有单独接地线，插座需带等电位接地端子，接地线不得与吊塔接地共用 |  |  |  |
| 105 | 5.1.5具体规格和要求、配置： |  |  |  |
| 106 | （1）单臂吊塔，臂长L ≥1000mm |  |  |  |
| 107 | （2）最大承载重量≥180Kg |  |  |  |
| 108 | （3）阻尼刹车系统，阻力可调 |  |  |  |
| 109 | （4）吊柱式箱体，长度≥800mm，为椭圆型无棱角设计（长36CM x宽21CM），箱体两侧带两根不锈钢输液泵支架，箱体的设计遵循了模块化的原则，强、弱电和气体管道在箱体的内部完全分开。确保使用安全并不影响接口的同时使用 |  |  |  |
| 110 | （5）吊臂（包括吊臂柱）旋转角度≥340º |  |  |  |
| 111 | （6）设备托盘（带双边侧导轨）：2个（每个设备托盘最大承载重量≥50Kg） |  |  |  |
| 112 | （7）其中一个设备托盘带抽屉：1个；抽屉带自动吸合式设计 |  |  |  |
| 113 | （8）可旋转伸展式输液架：1套 |  |  |  |
| 114 | （9）每套配置气源：氧气2只、负压吸引2只、压缩空气1只 |  |  |  |
| 115 | （10）每套配置电源插座≥6个（兼容国、美、英标准），电源终端安装在塔箱同一侧 |  |  |  |
| 116 | （11）接地端子2个 |  |  |  |
| 117 | （12）配置可以升级，附件可以按照用户要求灵活选配 |  |  |  |
| 118 | 5.1.6标准配置：1、箱体、横臂、底座各一套；2、气体接口标准配置：氧气2个、负压吸引2个、压缩空气1个；3、电气插座：6个；4、等电位接地端子: 2个；5、抽屉1个； 6、输液杆架1个；7、证书技术资料一套 |  |  |  |
| 119 | 5.2室内全彩LED柔性曲面屏幕一套：像素间距：2mm；像素结构：1R1G1B；LED封装方式：SMD1515；模组尺寸：320mm*160mm*8.6mm；模组像素点：160*80/12800点；刷新频率：3840HZ；驱动：恒流IC；扫描方式：1/40；整屏尺寸：16440*3000（mm）；屏体分辨率：(8160H*1440L)=11750400点；屏幕为弧形屏，选用软模组；LED屏控制系统 |  |  |  |
| 120 | 二、技能中心管理系统 |  |  |  |
| 121 | 一）、项目概述 |  |  |  |
| 122 | 1、通过构建一套先进、可靠的 “智能信息化技能中心管理系统”，为师生、管理维护人员、教学管理和质量评价人员提供一个统一软硬件平台，全方位推动教学设备管理、教学过程管理和教学资源管理的改革，促进教学环境的改善、教学手段的革新和教学质量的提升，同时为教学管理部门提供教学监管平台。 |  |  |  |
| 123 | 2、通过技能中心管理系统，提高技能中心各技能训练室的使用效率和服务水平，实现对中心教学资源、实验室开放、理论教学、实验教学、技能考核等实现全过程管理，让技能中心的管理规范化、流程化、信息化。 |  |  |  |
| 124 | 二）、技术要求 |  |  |  |
| 125 | 1、系统架构：B/S、C/S、移动端的开发模式； |  |  |  |
| 126 | 2、数据库架构：支持单机数据库及数据库集群； |  |  |  |
| 127 | 3、必须支持以IE、GoogleChrome、Safari等浏览器为主的各类Windows\MacOS的PC终端； |  |  |  |
| 128 | ★4、必须配套教师端、学生端Android和IOS移动终端使用的App程序； |  |  |  |
| 129 | 5、性能要求：支持注册用户量≥10000、支持在线用户量≥3000； |  |  |  |
| 130 | 6、可靠性要求：能实现7×24小时不间断服务、数据库每天自动备份； |  |  |  |
| 131 | ★7、必须与OSCE考试管理系统、技能在线学习与考核系统、理论在线学习与考试系统、心电图在线学习与考试系统、影像学在线学习与考试系统为统一用户管理平台，支持多个教学管理系统的用户和用户组权限统一设置维护。 |  |  |  |
| 132 | 三）、功能要求 |  |  |  |
| 133 | 本系统主要包括资源管理模块、开放实验室预约管理、课程管理、自主学习管理等模块。通过运用本系统，能够高效管理技能中心实验设备，系统开展实验室开放，提升技能中心设备的使用率及管理效率。 |  |  |  |
| 134 | 3.1资源管理 |  |  |  |
| 135 | 通过资源管理，可对中心设备、耗材、房间等资源进行科学、高效的管理。同时支持移动端App扫码对设备进行外借、维修、房间变更等管理。 |  |  |  |
| 136 | 3.1.1、设备管理 |  |  |  |
| 137 | 1）支持一键切换资产明细表和物品清单两种不同展示方式，支持物品清单以列表布局显示和卡片式布局显示。（提供页面截图，展示模型列表布局和卡片式布局界面） |  |  |  |
| 138 | 2）支持添加/查看/编辑/删除物品信息，包括名称、类别、规格型号、制造商、关联学科、关联技能、功能介绍、注意事项等，支持上传物品图片。 |  |  |  |
| 139 | 3）支持添加/查看/编辑资产信息，包括资产所属设备、资产名称、资产编号、RFID标签、单价、质保期、生产日期、购置日期、供应商、供应商联系人、供应商联系电话、存放地点、保管人等。 |  |  |  |
| 140 | 4）支持通过excel表批量导入资产信息，支持资产图片批量导入。 |  |  |  |
| 141 | 5）支持自动为每个资产，生成配套二维码。 |  |  |  |
| 142 | 6）支持物品列表/资产列表显示字段自定义设置，只显示用户关注的字段。 |  |  |  |
| 143 | 7）支持按资产类别、资产状态（良好、破损、待报废、报废）筛选资产信息。 |  |  |  |
| 144 | 8）支持按资产名称、编号、购置日期等进行查询。 |  |  |  |
| 145 | ★9）支持显示物品总数量，可查询该物品所在位置，在楼层布局图中显示分布在各院区、楼栋、楼层、房间的数量。（提供页面截图，展示不同院区、楼栋、楼层、房间模型的数量，需要楼层的布局图，在布局图的不同房间显示模型的分布和数量） |  |  |  |
| 146 | 3.1.2、耗材管理 |  |  |  |
| 147 | 1）支持编辑/删除耗材信息，支持通过excel表批量导入、初始化耗材信息。 |  |  |  |
| 148 | 2）支持耗材批量入库、领用登记，支持查询耗材入库、领用记录；支持耗材库存预警值设置，低于预警值时系统自动提醒，并通过图形化显示。 |  |  |  |
| 149 | 3.1.3、外借/维修管理 |  |  |  |
| 150 | 1）支持设备外借/维修管理，可批量进行设备外借/维修登记，设置“预计归还日期”，对即将逾期和逾期未归还的设备，系统自动提醒。 |  |  |  |
| 151 | ★2）支持教师端App通过扫描资产二维码，在App端进行外借/维修登记、归还登记和房间变更登记。（提供页面截图，展示教师端APP外借/维修登记、归还登记和房间变更登记功能） |  |  |  |
| 152 | 3）支持查看外借/维修设备列表，支持按外借中/已归还对外借记录进行筛选、查询，支持按维修中/已归还对外借记录进行筛选、查询。 |  |  |  |
| 153 | 3.1.4、空间管理 |  |  |  |
| 154 | 1）支持对多院区、多楼栋、多楼层的跨区域管理，支持用户自定义添加院区、大楼名称、楼层。（提供页面截图，展示“添加院区”、“添加大楼”、“添加楼层”设置功能） |  |  |  |
| 155 | 2）支持添加/修改/删除房间信息，包括院区、大楼名称、楼层、房间名称、房间类型、面积、最大容纳人数、备注说明等。 |  |  |  |
| 156 | 3）支持通过excel表批量导入房间信息。 |  |  |  |
| 157 | 4）支持用户自定义添加房间类型，例如：教室、实训室、办公室、走廊、库房、报告厅、会议室等。 |  |  |  |
| 158 | 5）支持空间列表显示字段自定义设置，只显示用户关注的字段。 |  |  |  |
| 159 | 6）支持上传楼层、房间布局图，布局图可放大、缩小；支持设备在布局图中所在房间位置定位显示。 |  |  |  |
| 160 | 3.2开放实验室管理 |  |  |  |
| 161 | 开放实验室管理实现在无需教师监管的情况下，学生自主预约实验室、实验项目进行训练。系统全程监管、记录、统计，实现各种开放资源的互动，提高实验室及教学设备的使用率。 |  |  |  |
| 162 | 3.2.1、开放实验设置 |  |  |  |
| 163 | 1）支持开放实验室及开放项目设置，支持同一实验室多项技能项目同时开放预约。 |  |  |  |
| 164 | 2）支持查询实验室在不同时间段的占用情况。 |  |  |  |
| 165 | 3）支持课程名称、学科、技能、最大预约人数等信息设置。 |  |  |  |
| 166 | 3）支持自动匹对中心可用设备/耗材资源清单，可选择课程所需多项设备/耗材及数量。 |  |  |  |
| 167 | 4）支持“不重复”单次和“重复”循环开放设置。支持批量设置，按照“起止时间”范围内，按周循环设置每日不同时段的开放预约。 |  |  |  |
| 168 | 5）支持按系统所有人、指定专业/班级/科室、自定义分组以及指定学生进行选择，作为可开放实验可预约对象。 |  |  |  |
| 169 | ★6）支持以“时间”、“节次”两种不同模式进行开放时段设置，支持用户自定义每节课的起止时间。（提供页面截图，展示以“时间”、“节次”两种不同模式进行开放时段设置功能） |  |  |  |
| 170 | 7）支持开放实验列表显示字段自定义设置，只显示用户关注的字段。 |  |  |  |
| 171 | 8）支持开放实验查询/编辑/删除，支持通过开放课程名称、开放实验室、开放日期等信息查询开放实验室/项目列表。 |  |  |  |
| 172 | 9）支持查询报名学生列表、预约时间等，支持报名学生列表excel表导出。 |  |  |  |
| 173 | ★10）支持教师端App进行开放实验筛选/查询、开放实验编辑、查看报名学生列表。（提供页面截图，展示APP端按“技能”、“日期”、“培训室”进行筛选功能，展示学生报名列表） |  |  |  |
| 174 | 3.2.2、开放实验预约 |  |  |  |
| 175 | 1）支持学生端App进行开放实验室/项目预约，支持通过技能、日期进行筛选，支持通过日历表按日进行查询、预约，支持按项目进行模糊查询。 |  |  |  |
| 176 | 2）预约成功后，预约实验室/项目自动导入日历表日程，学生可通过App日历表和“实验预约”进行查看实验预约。 |  |  |  |
| 177 | 3）开放预约截止后，系统自动根据预约人数是否达到最低开放要求，自动进行通知开放或取消。 |  |  |  |
| 178 | 4）学生可在开放预约截止时前，取消预约。 |  |  |  |
| 179 | ★5）支持用户自定义设定课程预约距开课前最低人数判断时间、预约截止时间、取消预约截止时间。支持用户选择开启/关闭取消预约次数检测，开启后可关联黑名单。（提供页面截图，展示“课程预约距开课前最低人数判断时间”设置功能、“预约截止时间”设置功能、“取消预约截止时间”设置功能、“取消预约次数检测” 开启/关闭设置功能以及黑名单设置功能） |  |  |  |
| 180 | 3.2.3、开放实验预约通知 |  |  |  |
| 181 | 1）任何预约实验室/项目预约成功、取消等变动，系统自动以移动端App通知相关人员，并自动更新日历表日程。 |  |  |  |
| 182 | 2）具备预约到时提醒通知。 |  |  |  |
| 183 | 3.2.4、开放实验签到/签退 |  |  |  |
| 184 | 1）支持教师Web端/移动端App手动签到、学生移动端App扫码签到/签退。签到二维码必须为动态二维码。 |  |  |  |
| 185 | 2）支持用户自定义设置签到开始和结束的时间。 |  |  |  |
| 186 | 3）支持用户选择开启/关闭签退功能。支持用户自定义设置签退的开始、结束和最迟补签退时间。可设置开启/关闭补签退提醒功能，可设置每日推送提醒时间。 |  |  |  |
| 187 | 4）支持用户选择开启/关闭未签到和未签退次数检测，开启后可关联黑名单。 |  |  |  |
| 188 | 3.2.5、开放实验黑名单管理 |  |  |  |
| 189 | ★1）支持用户自定义黑名单规则，包括学生在预约成功后在设定时间内累计未签到和未签退次数达到设定值时，可触发黑名单措施。包括是否取消该学员已预约的其他实验，是否限制学生在后续设定的一定时间段内使用实验预约功能。（提供页面截图，展示最近的统计“天数”设置功能、“累计取消预约次数”设置功能、“消该学员已预约的其他实验” 开启/关闭设置功能、“限制后续预约”开启/关闭以及天数设置功能） |  |  |  |
| 190 | 2）触发黑名单措施后，学生在黑名单措施期间通过学生端App再次进行实验预约时，系统弹出已被加入黑名单提示。 |  |  |  |
| 191 | 3）管理员可查看黑名单人员列表，支持按照学生类型、账号/用户名进行筛选、查询。 |  |  |  |
| 192 | 4）管理员可查看黑名单的历史记录并查看原因，包括关联的课程、学科、授课老师、培训室、开课时间和进入黑名单的原因，支持按照学生类型、账号/用户名及及进入黑名单的起始时间进行筛选、查询。 |  |  |  |
| 193 | 5）支持黑名单和历史记录列表显示字段自定义设置，只显示用户关注的字段。 |  |  |  |
| 194 | 6）管理员可按照实际情况手动解除相关人员的黑名单限制。 |  |  |  |
| 195 | 3.3课程管理 |  |  |  |
| 196 | 课程管理以技能中心实践技能培训课程为基础，也可用于理论大讲课、小讲课、PBL讨论课、开放讲座等课程管理。包含排课设置、课程预约、课程签到、课程评价过程中的事务及提醒功能，并具备学生出勤率，老师授课数量、质量统计分析等功能。 |  |  |  |
| 197 | 3.3.1、排课设置 |  |  |  |
| 198 | 1）所排课程分必修课程、选修课程，可指定学生或者开放预约。 |  |  |  |
| 199 | 2）必修课程支持按指定专业/班级/科室、自定义分组以及指定学生进行选择，作为课程对象。 |  |  |  |
| 200 | 3）选修课程支持按系统所有人、指定专业/班级/科室、自定义分组以及指定学生进行选择，作为可预约对象。 |  |  |  |
| 201 | 4）支持课程名称、学科、技能、最高开课人数、最低开课人数等信息设置。 |  |  |  |
| 202 | 5）支持自动匹对中心可用设备/耗材资源清单，可选择课程所需多项设备/耗材及数量。 |  |  |  |
| 203 | 6）排课过程中自动检测资源冲突（设备、人员、房间冲突等)，可对已选择资源进行限时锁定。 |  |  |  |
| 204 | 7）支持以“时间”、“节次”两种不同模式进行开放时段设置，支持用户自定义每节课的起止时间。（提供页面截图，展示按“时间”、“节次”选择功能） |  |  |  |
| 205 | 8）支持课程排课/开课申请时设定一项（或多项）技能教学项目。 |  |  |  |
| 206 | 9）支持一次课程多名授课老师模式。 |  |  |  |
| 207 | 10）支持课程列表显示字段自定义设置，只显示用户关注的字段。 |  |  |  |
| 208 | 11）支持课程查询/编辑/删除，支持通过课程名称、授课老师、授课地点、时间区间等信息查询课程列表及课程详情。 |  |  |  |
| 209 | 12）支持查询学生列表，支持学生列表excel表导出。 |  |  |  |
| 210 | 13）支持教师端App进行课程筛选/查询、课程编辑、查看学生列表、生成动态签到二维码。 |  |  |  |
| 211 | 14）授课教师可根据自己课程需要，可通过课程模板快速新建课程，也可自行编辑新建课程，并将新建课程保存为课程模板。可从“公共模板库”进行搜索、收藏为个人课程模板。 |  |  |  |
| 212 | 3.3.2、课程审批 |  |  |  |
| 213 | ★1）支持用户自定义审批流程：可设置单级单人审批、单级多人审批、多级多人审批规则；可自定义设置审批时限；可按指定人、部门负责人、角色设置审批人。（提供页面截图，展示≥2级审批功能设置，展示按“指定人、部门负责人、角色”设置审批人功能设置） |  |  |  |
| 214 | 2）开课申请发起后系统按设定流程进行审批确认，可根据课程距开课前审批时限，超时未审批系统自动识别为“超时”。 |  |  |  |
| 215 | 3）开课申请发起后，系统自动通过Web端、教师移动端App逐级通知审批人员，并有相应的消息提示。 |  |  |  |
| 216 | 4）审批人员可通过Web端、教师移动端App进行课程审批，并可按照实际情况对课程所用场地进行调整。 |  |  |  |
| 217 | 3.3.3、课程通知 |  |  |  |
| 218 | 1）审批人员“通过”、“拒绝”申请批复，系统自动以教师移动端App通知相应申请人。已审批通过的课程，系统自动导入日历表日程。 |  |  |  |
| 219 | 2）任何课程变更，系统自动以教师移动端App通知相关人员，并自动更新日历表日程。 |  |  |  |
| 220 | 3.3.4、课程预约 |  |  |  |
| 221 | 1）支持学生端App进行课程预约，支持通过学科、技能、日期进行筛选，支持通过日历表按日进行查询、预约，支持按项目进行模糊查询。 |  |  |  |
| 222 | 2）预约成功后，预约课程自动导入日历表日程，学生可通过App日历表和“我的课程”进行查看所有课程。 |  |  |  |
| 223 | 3）课程预约截止后，系统自动根据预约人数是否达到最低开课要求，自动进行通知开课或取消。 |  |  |  |
| 224 | 4）学生可在开放预约截止时前，取消预约。 |  |  |  |
| 225 | 5）支持用户自定义设定课程预约距开课前最低人数判断时间、预约截止时间、取消预约截止时间。支持用户选择开启/关闭取消预约次数检测，开启后可关联黑名单。 |  |  |  |
| 226 | 3.3.5、课程签到/签退 |  |  |  |
| 227 | 1）支持教师Web端/移动端App手动签到、学生移动端App扫码签到/签退。签到二维码必须为动态二维码。 |  |  |  |
| 228 | 2）支持用户自定义设置签到开始和结束的时间。 |  |  |  |
| 229 | ★3）支持用户选择开启/关闭签退功能。支持用户自定义设置签退的开始、结束和最迟补签退时间。可设置开启/关闭补签退提醒功能，可设置每日推送提醒时间，向教室、学生移动端可自动发送补签退提醒。（提供页面截图，展示“开始签到时间”设置功能、签退开启/关闭设置功能、“结束签到时间”设置功能、“签退开始时间”设置功能、“签退结束时间”设置功能、“最迟补签退时间” 设置功能、“补签退提醒” 开启/关闭设置功能、“推送提醒时间”设置功能） |  |  |  |
| 230 | 4）支持用户选择开启/关闭未签到和未签退次数检测，开启后可关联黑名单。 |  |  |  |
| 231 | 3.3.6、课程评价 |  |  |  |
| 232 | 1）学员可通过App填写教师评价表，评价结果自动统计，帮助教师进一步完善课程。 |  |  |  |
| 233 | 2）排课/申请时可设置是否需要评价表。 |  |  |  |
| 234 | 3）系统自带评价表模板，用户可自定义评价表内容。 |  |  |  |
| 235 | 4）评价统计：可统计授课老师课时量、评价表份数、课程评价雷达图、评价得分明细、机构排名等数值、图表展示结果。（提供页面截图，展示“教师技能评价雷达图”、“机构排名”界面） |  |  |  |
| 236 | 3.3.7、课程黑名单管理 |  |  |  |
| 237 | 1）支持用户自定义黑名单规则，包括学生在预约成功后在设定时间内累计未签到和未签退次数达到设定值时，可触发黑名单措施。包括是否取消该学员已预约的其他实验，是否限制学生在后续设定的一定时间段内使用课程预约功能。 |  |  |  |
| 238 | 2）触发黑名单措施后，学生在黑名单措施期间通过学生端App再次进行课程预约时，系统弹出已被加入黑名单提示。 |  |  |  |
| 239 | 3）管理员可查看黑名单人员列表，支持按照学生类型、账号/用户名进行筛选、查询。 |  |  |  |
| 240 | 4）管理员可查看黑名单的历史记录并查看原因，包括关联的课程、学科、授课老师、培训室、开课时间和进入黑名单的原因，支持按照学生类型、账号/用户名及及进入黑名单的起始时间进行筛选、查询。 |  |  |  |
| 241 | 5）支持黑名单和历史记录列表显示字段自定义设置，只显示用户关注的字段。 |  |  |  |
| 242 | 6）管理员可按照实际情况手动解除相关人员的黑名单限制。 |  |  |  |
| 243 | 3.4日程管理 |  |  |  |
| 244 | 1、以日历形式（包括Web端、App端）展示与用户相关日程事项，用户可查看日程事项详情。 |  |  |  |
| 245 | 2、所有实验预约、固定课程自动导入日历表，用户也可以自定义添加日程事项，并以不同颜色标记。 |  |  |  |
| 246 | 3、提供待办事项列表，并提供点击列表进入事项详情页的功能； |  |  |  |
| 247 | 4、具备日历日程提醒功能，使管理人员能快速知晓待办事项。 |  |  |  |
| 248 | 3.5考勤管理 |  |  |  |
| 249 | ★1、支持通过移动端App GPS定位进行学生考勤管理，可添加多个考勤规则，以适应不同学生适用。考勤类型，包括固定班制和排班制。固定班制，可设置工作日天数、工作时段、节假日、允许签到/签退时间等。（提供页面截图，展示“固定班制”和“排班制”设置界面，固定班制工作日天数、工作时段、节假日、允许签到/签退时间设置界面，展示定位签到界面） |  |  |  |
| 250 | 2、可为不同考勤规则的添加打卡地点、设置有效打卡范围。 |  |  |  |
| 251 | 3、排班制可设定多个班次时间段。 |  |  |  |
| 252 | 4、可按天、月及指定时间段对学生进行考勤统计，统计内容包括但不限于应出勤天数、正常出勤天数、旷工天数、工作时长等。正常、迟到、早退、未签到、未签退等信息。 |  |  |  |
| 253 | 3.6消息管理 |  |  |  |
| 254 | 1、管理员可以创建通知公告，进行发布。 |  |  |  |
| 255 | 2、发送对象包括学生、教师等，并支持按群组/所有人发送信息，相关人员可在移动端APP上收到相关消息通知。 |  |  |  |
| 256 | 3、可设置即时发送和定时发送2种模式。 |  |  |  |
| 257 | 3.7人员管理 |  |  |  |
| 258 | 1、可自由添加任意层级的组织机构，并提供组织机构查找、编辑以及删除功能。 |  |  |  |
| 259 | 2、支持新增/编辑/删除，支持批量导出、导入用户数据。 |  |  |  |
| 260 | 3、设置用户的角色。 |  |  |  |
| 261 | 3.8自主学习管理 |  |  |  |
| 262 | 3.8.1、云端资源管理功能 |  |  |  |
| 263 | 1）支持上传视频、音频、PDF课件资源。 |  |  |  |
| 264 | 2）课件资源可按照时长（视频/音频）、页数（PDF课件）、文件大小、引用次数、上传时间等字段进行排序。 |  |  |  |
| 265 | 3）支持对课件进行查找、预览、重命名等操作。 |  |  |  |
| 266 | 3.8.2、云端课程管理功能 |  |  |  |
| 267 | 1）可根据需要自定义栏目、分类进行自主学习课程的展示，可为课程配置个性化封面。 |  |  |  |
| 268 | 2）支持按课节数、状态、播放次数、评价次数、创建时间等字段进行排序。 |  |  |  |
| 269 | 3）支持课程上架、下架管理。可查看用户对课程的评价信息，可查看用户的学习记录，学习记录支持按最近学习时间、本次时长和总时长进行排序。 |  |  |  |
| 270 | 4）支持按栏目，课程创建时间或输入关键词查找课程。 |  |  |  |
| 271 | 5）同一课程下可分建多节课程，关联不同课件资源，学生端以系列课的形式查看、学习课程更加方便。 |  |  |  |
| 272 | ★3.8.3、学生端App功能 |  |  |  |
| 273 | 1）按机构定义的栏目和分类进行自主学习课程的查看和学习。 |  |  |  |
| 274 | 2）支持加入课程学习，已加入学习的课程可在我的自主学习模块查看和学习。 |  |  |  |
| 275 | 3）支持课程的评价、下载，已下载的离线音视频课件可在离线课程模块反复学习。 |  |  |  |
| 276 | 4）支持总学习时间、本周学习时间的统计，支持本校排名统计。（提供页面截图，展示总学习时间、本周学习时间，本校排名界面） |  |  |  |
| 277 | 3.9总体统计 |  |  |  |
| 278 | 3.9.1、工作台数据简报 |  |  |  |
| 279 | 1）支持可按本年/本季度/本月形成数据简报，内容包括完成课时、完成实验、总出勤率等。 |  |  |  |
| 280 | 2）支持按本年/本季度/本月形成部门出勤率统计柱状图。 |  |  |  |
| 281 | 3）支持按本年/本季度/本月展现部门实验次数。 |  |  |  |
| 282 | 4）支持按本年/本季度/本月展现部门课时量占比以及该时间维度下该部门教师课时量前10位。 |  |  |  |
| 283 | 3.9.2、部门课时量统计 |  |  |  |
| 284 | 1）支持以列表和折线图两种方式显示部门课时量，不同部门在折线图上以不同颜色展示并标识，可直接在折线图上查看某部门在设定时间段内的工作量统计。 |  |  |  |
| 285 | 2）支持按照部门和起止时间快速筛选所需数据。 |  |  |  |
| 286 | 3.9.3、教师课时量统计 |  |  |  |
| 287 | 1）支持以列表和折线图两种方式显示教师课时量，不同教师在折线图上以不同颜色展示并标识，可直接在折线图上查看某教师在设定时间段内的工作量统计。 |  |  |  |
| 288 | 2）支持按照部门和起止时间快速筛选所需数据。 |  |  |  |
| 289 | 3.9.4、设备借用量统计 |  |  |  |
| 290 | 1）可按周/月/全年/日四个维度查看设备借用统计折线图。 |  |  |  |
| 291 | 2）可按自定义起止时间快速形成设备借用排行。 |  |  |  |
| 292 | 3.9.5、设备借用量统计 |  |  |  |
| 293 | 1）支持以列表和折线图两种方式显示设备使用量 |  |  |  |
| 294 | 2）可按照本周/上周/本月/上月/今年/去年/过去7天/过去14天/过去30天/过去90天/过去180天/过去360天多个时间固定时间段或者自定义起止时间为维度以及天/周/日三个不同粒度查看设备使用统计折线图。 |  |  |  |
| 295 | 3）支持单个设备检索并查看使用量，也可固定同时展现3/5/10/30/全部设备的使用量，不同设备在折线图上用不同颜色标识，也可直接在折线图上查看某设备在设定时间段内的工作量统计。 |  |  |  |
| 296 | 3.10用户管理 |  |  |  |
| 297 | 1、本系统的用户管理功能由集成的通用用户管理系统实现。 |  |  |  |
| 298 | 2、可自由添加任意层级的组织机构，并提供组织机构查找、编辑以及删除功能。 |  |  |  |
| 299 | 3、可查看组织机构下的用户信息。 |  |  |  |
| 300 | 4、可设置用户所属以及所管组织机构，用户可以属于/分管多个组织机构。 |  |  |  |
| 301 | 5、可以新增、导入用户。 |  |  |  |
| 302 | 6、可以编辑、查询、删除已存在的用户信息，支持关键字模糊查询以及多条件的组合查询。 |  |  |  |
| 303 | 7、批量设置组织机构，批量导出、导入用户数据，批量修改用户角色及所属\所分管组织机构，批量删除用户。 |  |  |  |
| 304 | 8、设置用户的角色。系统分基本角色和高级角色。基本角色包含：管理员、教师和学员。基于基本角色的基础上编辑添加SP、实验员等多种角色，不同角色，可自定义进行权限分配。 |  |  |  |
| 305 | ★9、高级角色可根据关联子系统的需要，设置用户的查看范围，包括所有范围、仅本人数据、所在部门数据（不含子部门）、所在部门子部门数据、所在部门及子部门数据、同级部门数据（不包含子部门）、同级部门及所有子部门数据、所在部门顶级部门下所有数据。（提供页面截图，展示数据范围设置选项，选项至少包括所有数据、仅本人数据、所在部门数据（不含子部门）、所在部门子部门数据、所在部门及子部门数据、同级部门数据（不包含子部门）、同级部门及所有子部门数据、所在部门顶级部门下所有数据。） |  |  |  |
| 306 | 3.11移动端APP功能 |  |  |  |
| 307 | 1、支持日历表功能，显示相关所有课程、开放实验等日程。 |  |  |  |
| 308 | 2、支持消息提醒，并自动更新日历表日程。 |  |  |  |
| 309 | 3、教师端App |  |  |  |
| 310 | 1）支持扫码进行资源管理 |  |  |  |
| 311 | 2）支持课程新建、课程管理、课程审核以及课程评价 |  |  |  |
| 312 | 3）支持开放实验管理 |  |  |  |
| 313 | 4）支持新建课程/开放实验模板、模板编辑、模板库管理 |  |  |  |
| 314 | 5）支持学员分组管理、考勤签到查询 |  |  |  |
| 315 | 4、学生端App |  |  |  |
| 316 | 1）支持GPS考勤签到、签退 |  |  |  |
| 317 | 2）支持开放实验/开放课程预约报名、取消、查询、签到、签退等功能 |  |  |  |
| 318 | 3）支持音视频、文档等教学资源在线学习 |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格作出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有标“★”参数要求的指标，投标人必须按要求提供所投设备的具体佐证材料，否则视为负偏离。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件7

报价总表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 磋商货物、服务名称 | 磋商总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写：元（人民币） |

日期：

填写说明：

1、报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

2、如有分包，供应商参与任何一个包的标的，都需单独填写报价总表。

附件8

分项报价明细表（货物类）

供应商（盖章）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价。且本表各分项报价合计应当与报价总表报价合计相等。

- 附件9

- 中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 附件10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件11

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

附件12

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

- 附件13

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。