南通体臣卫生学校新增盥洗水池工程招标书

南通体臣卫生学校（以下简称招标人）拟新增盥洗水池工程进行招标，欢迎符合资质的公司（以下简称投标人）参加投标。

一、招标文件编号：20121013

招标形式：公开招标

二、项目名称：新增盥洗水池工程。

三、项目要求：

招标人要求在16号楼一楼大厅东侧新增一排盥洗水池。具体要求为沿墙总长度约为34米砖砌台，宽70cm，高度约80cm，瓷砖贴面，水龙头约50cm间隔设置，砖砌台内设PVC排水管道，就近排至雨水井内（样式与招标人16号楼二楼东现有盥洗室水池类式，投标人可以现场测量并报价）。（附图）

以上工程包工包料，合同签订后一周内完工，整体工程质保壹年，水龙头由招标人提供样品，投标人所用的龙头质量必须达到或超过招标人样品质量，自来水管按国家质保标准执行。中标报价为固定报价，不受市场价格变动影响，无论何种情况均不调整。

四、投标人要求：

（一）投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，设有固定的经营地点，具有完善服务条件，拥有良好的信誉和售后服务。具有独立签订合同的权利，圆满履行合同的能力。

（二）投标人递交投标文件时必须交验投标资格证明文件。投标人必须具有企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证。必须为本年度已年审合格、有效的营业执照。

（三）投标时交纳保证金2000元至我校财务处。未中标人保证金在评标结束后五个工作日内无息退回；中标人的保证金在项目验收付款后无息退回。

（四）无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

五、投标文件的编制和提交

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的下列要求编制投标文件。

（一）投标文件应包括下列内容

1．投标文件目录。

2．投标报价单，附工程量清单报价（水龙头送1个进行封样）。

3. 施工设计图或效果图。

4．投标人资质证明文件复印件（加盖单位公章），包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证。

5．投标人单位基本情况介绍。

6．递交工程质量承诺书。

7．投标人认为需加以补充或说明的其它内容。所有材料复印件必须加盖单位公章。

（二）投标文件分为正本一份，副本一份，并注明“正本”和“副本”字样。正本与副本如有差异，以正本为准。密封并在封签处加盖单位公章

（三）投标文件原则上不允许有加行、涂改，允许个别补充、修改，但补充、修改处必须由投标人代表签字盖章确认。

六、投标报价

（一）报价：按项目要求报价（含税）。

（二）投标截止时间：2012年10月18日17时前。

（三）递交投标文件地点：南通体臣卫生学校三楼监察室（青年东路150号）。

（四）联系人及电话：黄主任   83584885。

七、开标

（一）开标时间：2012年10月19日14：00

（二）开标地点：综合楼三楼会议室Z301

八、评标

（一）根据招标项目特点，由学校有关部门根据学校招投标办法组建评标小组。

（二）评标工作的基本准则

1．贯彻执行国家有关法律、法规，维护国家利益；

2．保护招投标人合法权益，最大限度地实现招投标人的利益；

3．客观、公正、公开地对待所有投标人；

4．评标小组成员对其评审意见承担责任；

5．投标人不得以任何形式干扰评标活动，否则废除其投标书。

（三）评标方法和程序

1．评标小组先集体审查投标文件，看是否与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符。

2．采用价格单因素评标法，确定最低报价为中标价格，其投标人为中标人。

（四）保密

1．评标小组成员名单保密。

2．在评标过程中及评标结束后，评标小组的研究情况和所有投标人的商业秘密都属于保密内容。有关投标文件的评审和比较、澄清或解释，以及有关授予合同的意向等一切情况都不得透露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

九、中标

（一）中标通知

1．评标结束确定中标后，招标人将通知中标的投标人签订合同。

2．招标人无须向未中标的投标人解释原因，也不退还投标文件。

3．未中标的其他投标人招标人不再另行通知。

（二）履约保证

1．投标人不得串通投标，否则其投标书视为无效标书。

2．中标人不得转让中标项目，否则将失去取得合同的资格。

（三）合同签订

1．中标人从收到中标通知的五日内与招标人签订合同，付款方式为工程验收合格后一月内付款90%；质保金10%一年后退还。其它相关事宜另行约定。

2．招标文件、中标人的投标文件等均为签订合同的依据。

十、投标文件有效期

中标人的投标文件具有与合同相同的有效期。其它投标文件在招标人与中标的投标人签订合同后，自然失效。

南通体臣卫生学校

2012年10月11日