标书编号：BS2021085

江苏省南通卫生高等职业技术学校

宿舍区人脸比对设备系统扩容项目招标文件

江苏省南通卫生高等职业技术学校（以下简称招标人）拟对宿舍区人脸比对设备系统扩容项目进行招标，欢迎符合资格的单位（以下简称投标人）参加投标。

- 招标文件编号：BS2021085

- 项目名称：宿舍区人脸比对设备系统扩容项目

三、招标文件售价：人民币100元。（现场交纳，行政楼1408开标室，事后不退）

四、项目要求：

（一）项目报价

1、本项目供应商报价时需含人工费、设备费、安装费、税金等全部费用，包括设备调试费用、人员培训费及提供服务所需设备、配件等设备辅材等一切费用。本项目为固定总价，请投标人认真按照要求报价。结算不作调整。（招标人提出的变更除外）

2、本项目最高限价4.98万元。投标人需根据采购清单分项报价，后汇总报价（见附件）。

（二）项目基本要求

1、采购清单：见附件。投标产品必须符合上述要求，投标产品必须注明规格型号。

2.质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：国家有统一标准的，执行国家标准；国家没有统一标准的，执行厂家标准。招标人有特殊要求的，按招标文件中有关条款执行。本项目质保期一年。

3、供货地点：江苏省南通卫生高等职业技术学校

4、供货要求:合同签订后15天内。

5、结帐方式：验收合格后付95%，余5%作为质保金，一年质保到期后一次性付清。

6、投标人需进行现场踏勘。招标人组织集中踏勘，集中踏勘时间为2021年9月27日上午10时，踏勘联系部门：现教中心；联系人：申老师13921603300，过时不再组织踏勘。投标人一旦递交投标文件，视为投标人已经明确知悉施工现场和现场交通的全部情况和风险，并已综合考虑到报价中。施工中不得对施工场地和交通情况提出要求、变更或索赔。投标人提供经过招标人签字盖章的现场踏勘证明函，格式自拟。

五、投标须知

（一）投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，设有固定的经营地点，具有与采购货物相应的经营资质和一定经营规模，拥有良好的信誉、经营业绩和售后服务。具有独立签订合同的权利，圆满履行合同的能力。由于投标人原因导致合同无法履行，由投标人承担全部责任。

（二）投标人必须具有营业执照。

（三）无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

（四）投标人缴纳投标保证金1000元，中标后即转为履约保证金。如中标单位违约投标保证金概不退还。未中标单位开标后退还。保证金交至学校行政楼1408室。

（五）投标保证金

1、投标保证金在投标时由投标人以现金形式提交保证金，保证金用信封密封缴至江苏省南通卫生高等职业技术学校行政楼14楼1408室。并在信封表面注明投标单位，联系人和联系方式。

2、投标人在递交投标材料时，未提交保证金的，视为放弃本次投标资格。

3、缴纳保证金的投标人无故未参加投标的，招标人有权没收其保证金作为违约金。

4、未中标的投标人保证金在开标结束后现场原额退还；中标人保证金在合同签订后转为合同履约保证金，项目验收合格交付后原额退还，合同另有规定的除外。

5、中标人无正当理由拒绝签订合同的，招标人有权取消其中标资格，并有权扣除其投标保证金作为违约金。

六、投标文件编制

（一）编制须知

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的下列要求编制投标文件。

2.招标人不接受电话、传真等形式的投标。

（二）编制要求

投标文件应包括下列内容，不得有缺项和漏项，否则作废标处理。所有材料复印件必须加盖单公章。

（1）投标文件目录；

（2）投标人营业执照（复印件加盖公章）；

（3）法定代表人授权委托书及法定代表人和受委托人身份证复印件（法定代表人亲自参加招投标的除外）。

（4）供应商近三年没有重大违法记录的书面声明（加盖供应商公章）；

（5）人脸比对一体机原厂商出具针对本项目的质保承诺书；

（6）提供与学校原有“教育综合安全管理平台”对接承诺函（对接费用综合包含在报价中）；

（7）投标人提供经过招标人签字盖章的现场踏勘证明函，格式自拟。

（8）投标报价单须另用小信封密封，放入投标文件正本内，并在封面著名投标人，联系人，联系电话等信息。

投标文件分为正本一份，副本一份，并注明“正本”和“副本”字样。正本与副本如有差异，以正本为准。正本和副本分别密封并在封签处加盖单位公章，并在封面上注明投标项目，投标人、联系电话等信息。投标报价单须另用小信封密封，放入投标文件正本内。

七、投标文件递交

（一）投标截止时间：2021年 10月 12日14 时30分。

（二）递交投标文件地点：新校区行政楼1408号房间（振兴东路288号）

（三）项目联系人及电话： 朱老师  13912273137

投标联系人及电话：申老师13921603300

八、开标

（一）开标时间：2021年10月 12 日14时30分。

（二）开标地点：行政楼1408会议室。

以上时间和地点如有变动，招标人有权进行变更并通告，请投标人关注报名现场变更信息。

（三）由招标人组织开标，投标人的法定代表人或授权人持有效身份证参加开标会。

（四）评标小组由招标人随机抽取人员组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

九、中标

（一）中标通知

1、符合投标资质的投标人通过评审合格后，进入价格标评审。价格评审采用价格单因素法。有效且报价最低的投标人为中标候选人。

2、中标结果在江苏省南通卫生高职校网站上公示或电话告知。

3、评标结束确定中标并公示结束后，招标人将通知中标人签订合同。

4、投标人投标文件将入档封存，概不退还。未中标投标人及时办理退保证金手续。

5、如中标候选人自行放弃中标的，或在公示期间被举报有违规行为经查证属实的，则取消中标候选人资格。

（二）合同签订

1.中标人从收到中标通知的15日内与招标人签订合同，合同主要条款见招标书项目要求主要内容。

2.招标文件、中标人的投标文件等均为签订合同的依据。

3.其它相关事宜另行约定。

十、投标文件有效期

中标人的投标文件具有与合同相同的有效期。其它投标文件在招标人与中标的投标人签订合同后，自然失效。

江苏省南通卫生高等职业技术学校

大宗物资与服务采购管理办公室

2021年9月30日

附件：采购清单及报价单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸比对一体机 | 海康、大华、宇视 | 1.设备采用7英寸LCD触摸显示屏，屏幕流明度350cd/㎡，分辨率不小于1024*600，屏幕防暴等级IK04。 2.设备采用嵌入式Linux系统，支持刷脸认证，支持IC卡，身份证卡号读取，CPU卡内容读取及开启/关闭NFC刷卡功能，并支持指纹蓝牙一体模块（具有指纹和蓝牙功能）或身份证模块拼接扩展。（提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章） 3.设备采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080。 4.设备本地人脸库存储容量5000张，本地卡存储容量6000张，本地出入记录存储容量50000条。 5.设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1（10M/100M/1000M自适应）；RS485*1；韦根*1； USB *1；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*4； PSAM*1；SIM*1；机械防拆开关*1。（提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章） 6.设备支持授权人员刷人脸时可抓拍图片并实时上传平台，支持被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。 7.设备支持通过WEB进行设备信息查询;支持通过WEB进行用户信息管理;支持通过WEB进行设备时间管理;支持通过WEB进行系统维护;支持通过WEB进行安全操作管理;支持通过WEB进行人脸、指纹等技术参数配置;支持通过WEB进行图像参数配置。 8.支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别；2.人脸识别距离：0.2~3m，识别高度范围为0.9~2.2m；3. 人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率99.85%；4. 人脸比对平均时间≤0.2s；5.支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别4.（提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章） 9.设备支持以下认证方式：人脸识别、刷卡、二维码、密码； 支持上述任意一种、任意两组组合、任意三组组合的认证开门； 当设备与门锁联动时，应对识别媒介（人脸、指纹、卡、密码等）的使用权限进行设置，根据使用场景和组合认证方式实现开门功能：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门；支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置 支持按时间分时段管控门禁权限，支持255组时段计划模板，支持1024个假日计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持首卡开门管理。（提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章） 10.设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息； 远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发。 11.设备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲；同时支持管理中心远程视频预览功能； 支持接入NVR设备，实现视频监控录像 。（提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章） 12.设备支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单报警功能，报警信息可上传平台。 13.设备具有数据管理功能，包括支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至平台；支持断网续传离线记录非明文数据功能；设备对USB导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文存储方案；设备本地支持根据具体用户按天、周、月、自定义时间段或全部查询事件记录。 14.设备应具备以下报警功能：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值； 设备被拆除； 胁迫码； 黑名单事件；设备应具有2路入侵探测接口，能联动报警输出； 设备应具有防拆功能，强力拆除时，可上传报警事件到中心。（提供公安部检验报告复印件并加盖原厂公章） 15.设备支持IP65防水等级。 16.适用温度范围：-40℃至80℃；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。 17.设备须与学校原有系统无缝对接，进行统一管理 18.投标时提供原厂商出具针对本项目的质保承诺书 | 台 | 9 |
| 2 | 接入授权 | 海康、大华、宇视 | 一体机接入许可 | 套 | 9 |
| 3 | 机顶盒 | 柏明 彩斯特 百乐 | 硬件配置不低于：CPU 四核 ARM Cortex-A7，主频达 1.3GHz ；内存：1GByte DDR3 1600MHz，内置 8G （6.3G可用）存储空间。支持横屏/竖屏播放，支持180度旋转功能。 1.支持分屏功能； 2.开机自动循环播放； 3.支持定时开关机功能； 4.支持超长流水字幕显示功能，可调节滚动字幕字体大小和速度； 5.支持文件直接在本机上拷贝删除的功能，支持USB文件更新功能； 6.支持USB播放，支持热插拔，内容更新方便快捷； 7.支持音视频格式：MPG-2、AVI、MP4、DIV、TS、TP、TRP、MKV、MOV、DAT、WMV等； 8.播放模式：单曲重复放、文件夹循环播放、全盘循环播放； 9.图片播放：旋转、缩放、平移、幻灯片播放、背景音乐播放； 10.音频模式：左声道、右声道、立体声； 11.OSD多国语言：支持中文、英文等多国语言； 12.支持支持中文、英文的流水滚动字幕。字幕字体大小可调； 13.带万年历功能； 14.支持USB直接进行程序更新和升级。 | 台 | 8 |
| 4 | 电源适配器 | 国产优质 | 12V3A电源适配器 | 只 | 13 |
| 5 | 信息发布屏壁装支架 | 国产优质 | 配套信息发布屏壁装支架 | 只 | 2 |
| 6 | 信息发布屏壁支架加长螺栓 | 国产优质 | 信息发布屏壁支架加长螺栓 | 只 | 8 |
| 7 | 三位多用插座 | 国产优质 | 三位多用插座 | 只 | 9 |
| 8 | 网络模块 | 天诚、帝一、中视恒通 | 六类网络模块 | 只 | 9 |
| 9 | 电源线 | 天诚、帝一、中视恒通 | RVV2*1.0 | 米 | 600 |
| 10 | 六类非屏蔽网络线缆 | 天诚、帝一、中视恒通 | 六类非屏蔽网络线缆 | 箱 | 4 |
| 11 | PVC线槽 | 国产优质 | 4CMPVC线槽 | 米 | 30 |
| 12 | 辅材 | 国产优质 | 配套网络水晶头、管件及各类接插件 | 批 | 1 |
| 13 | 施工费 |  | 安装调试 | 项 | 1 |
| A | 小计 |  |  |  |  |