BS2016031

江苏省南通卫生高等职业技术学校

卫生人机对话考试探测设备采购招标书

江苏省南通卫生高等职业技术学校（以下简称招标人）现对卫生人机对话考试探测设备进行公开招标，欢迎符合资格的单位（以下简称投标人）参加投标。

| 采购需求一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 采购要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 移动工作站 | 推荐品牌：联想、HP、DELL CPU≥六代智能英特尔酷睿i7-6500U处理器(2.5GHz睿频至3.1GHz,4MB) 操作系统：Windows 10 中文版 网卡：Intel 8260AC 显示屏：14英寸FHD LED背光显示屏 内存：≥8GB(8GB/0GB) PC3-12800 1600MHz DDR3L 内存 硬盘≥256GB 固态硬盘 显卡≥NVIDIA GeForce 940MX，2GB独立显存 四合一读卡器/蓝牙4.1/720p HD 摄像头 指纹识别/23Whr/23Whr/背光键盘/1年部件和人工 提供厂家出具针对本项目的唯一授权及三年质保函原件 注册用户必须为南通卫生高等职业技术学校 | 2 | 台 |
| 2 | 手持式金属探测器 | 推荐品牌：Guard Spirit 、 塞利曼仪器（SLM） 、麦盾 一、特点 1、采用循环开关分别切换声响报警和隐蔽震动报警功能。 2、灵敏度高，能探测黑色金属和有色金属。使用简单、方便、调整容易。 3、当探测到金属时具有声（或振动）和光同时报警功能。 4、碱性电池以10%-50%报警比例工作，可连续工作40小时以上。 5、电池9V放至7V左右，探测距离不变。电池电压不足时，将自动连续报警。 二、探测距离 黑色金属探测距离 - 1/2大头针≤10mm - 六四式手枪 ≤ 150mm - 六寸匕首 ≤ 140mm - 直径8mm钢球≤ 30mm 有色金属探测距离 - 10mm*5mm*0.08mm铝片/铜片≤9mm - DIP14 IC集成电路 ≤ 4mm - 1克重银戒子 ≤ 30mm - 1克重铅块 ≤ 20mm 三、探测距离达不到规定要求或灵敏度过高，以至引起不稳定或对人体也发出警报时，可进行灵敏度的调整。 售后：每年不少于6次，12天的现场技术支持服务，保障设备对考试现场的检测 | 45 | 把 |
| 3 | 金属探测门 | 推荐品牌：神州探王、安天下、守门神 一、功能 探测区域：根据人体基本机构将探测门划分多个相互重叠的探测区域。采用网状探测方式和单一频率激励技术，消除探测区域内的弱区和盲区。 报警方式：声光报警，音调快慢可区分金属物大小，多种报警音量模式适用于不同场合的选择，通过门柱左右超亮LED报警灯可准确显示人体相应高度藏匿的违禁物品。 探测灵敏度：最高灵敏度可以探测到回形针大小的金属含量物体，可在0-99级灵敏度之间进行调节、可根据探测要求把各区位调节器调到适当的灵敏度，同时可对整体灵敏度进行另外调节。预先设定金属物品重量、体积、大小、部位、排除钥匙、首饰、皮带扣等误报警。 频率切换：可以切换不同的频率，以避免相同产品在同一区域内产生频率干扰而不能正常工作。 外观工艺：采用PVC产品合成材料及特种工艺制造，外形豪华美观很适合大型高级场所使用。 智能统计：智能化的客流量和报警计数功能，能够自动统计人员通过次数和报警次数。 抗干扰能力：采用数字、模拟和左右平衡技术，防止误报警和漏报，大大提高抗干扰能力。 安全保护：采用双重密码保护，只允许授权人员操作，可根据需要对密码进行修改，并提供密码丢失恢复设置，安全性更高。参数设置自动存储，无须采用不间断电源保护，更安全更方便 电磁辐射：符合EMC电磁辐射标准，采用弱磁场技术，对心脏起搏器佩戴者、孕妇、软盘、交卷、录像带等无害。 安装调试：金属探测门采用一体化设计，仅需20分钟即可安装或拆卸完毕，随机配备安装和调试说明书 二、技术参数 输入工作电压：AC 110V-240V 50-60Hz 产品重量：约64kg 设备功率：<30W 外型尺寸：2240mm(高)*860mm(宽)*580mm（深） 工作环境：-40℃---+75℃ 通道尺寸：2010mm(高)*700mm(宽)*500mm（深） | 2 | 台 |
| 4 | 售后服务 | 每年卫生人机对话考试不少于6次，三年内需12天/年的现场技术支持服务，保障设备正常运行和对考试现场的检测。 |  |  |
| 备注：上述技术参数要求为最低参数要求，报价货物相应的技术参数不得负偏离，否则视为无效报价。 |  |  |  |  |

说明：

一、上表中货物总价最高限价为人民币九万元整，报价超过限价的为无效报价。

二、供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.对于参加报价的供应商，营业执照中必须具有相应货物生产或销

售的经营范围。

三、报价注意事项：

- 供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。报价中含相关附件、授权、软件资源使用、货物运输、安装、调试、使用培训、税金、质保、售后服务等所有相关费用，请各供应商在报价时请充分考虑各种因素（如运输、送货等各种费用）。

2.供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件3日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：江苏省南通卫生高等职业技术学校

技术咨询联系人及电话：

3.报价文件构成

（1）报价承诺书（按照附件一格式填写）；

- 有效的营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

- 质保承诺书（按照附件二格式填写）；

- 报价货物采购要求响应表：必须按提供的样表格式（附件三）填写，对货物需求一览表中的采购要求进行逐条响应，不允许负偏离，否则视为无效报价文件；所有页面均须加盖报价单位公章，否则视为无效报价文件。

- 其他证明材料

- 报价表：必须按提供的样表格式（附件四）填写报价，所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件。

报价文件正、副本各一份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则视为无效报价文件。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：询价编号、项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价文件。

4.报价文件递交

报价文件请于2016年12月 5  日上午10:00密封送至江苏省南通卫生高等职业技术学校 行政楼1406室  （只接受直接送达），逾时则不予受理。

联系电话：

地址：南通经济开发区振兴东路288号。

5.报价保证金

（1）报价供应商必须交纳人民币1000元的报价保证金。报价保证金必须以现金形式现场提交（其他形式概不接收）。不同时递交本项目的保证金，视为放弃投标资格。

（2）报价供应商在投标时提供虚假资料的，经查证核实后报价单位所交的报价保证金将不予退还。

（3）报价供应商用虚假资料获得成交资格，经查实取消成交资格，其报价保证金将不予退还。

（4）报价供应商在投标截止时间后，要求撤销投标的，报价保证金将不予退还。

（5）报价供应商如有串标、围标行为的，经查证核实后报价保证金将不予退还。成交候选人或成交供应商如有串标、围标行为的，经查实后取消其成交资格，同时保证金不予退还。

（6）未成交的报价供应商的报价保证金将按规定予以退还（不计息）。

（7）被确定为成交的候选人，如成交无异议，报价保证金在签订合同后一个月内返还(不计息)。

四、商务部分要求：

1.质量要求：供应商须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的原装合格产品（供货时提供相关证明材料、随机资料及相关软件资源）。

2.质保、售后服务要求：本项目所有货物必须提供叁年全免费质保，并负责终身维修。质保期内成交供应商应免费维修，质保期外的维修收费按国家和供应商的相关规定办理。所有设备质保时间为自验收合格之日起计。

3.交货期：接到采购单位通知后，供应商须在3个日历日内完成供货、安装完毕，否则按违约处理。

4.交货、安装地点：成交供应商应按照采购单位的要求，在指定位置安装牢固，确保正常使用。

5.约定事项：在成交供应商供货安装完毕后，采购单位将组织验收小组根据询价公告和供应商报价文件对供应商所供货物进行进行验收。如验收时发现有参数偏离且未在报价文件中说明的，视为验收不合格。

五、合同的签订及注意事项：

1.成交结果将在相关网站（www.qdztb.com）予以公布，公示期为七个工作日，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商。成交供应商须在公示期满后三个工作日内与采购单位签订合同，合同签订之日起二个工作日内须到启东市公共资源交易所备案。因采购单位原因不能签订合同的，三个工作日内必须以书面形式向启东市公共资源交易所报告。

2.成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，报价保证金不予退还，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

3.成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

六、成交原则：符合采购需求且整体报价最低者成交。

七、付款方式：设备到场安装调试培训完毕，经采购单位验收合格后一周内一次性付清。

江苏省南通卫生高等职业技术学校

二0一六年十一月十六日

附件一：报价承诺书

报 价 承 诺 书

江苏省南通卫生高等职业技术学校：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加（项目名称及编号）询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．如果我方在报价有效期内撤回报价文件，报价保证金将不被贵方退还。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

6．我方的报价文件自开标后60天内有效。

7．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：             邮编：

电话：             传真：

报价单位代表姓名：        职务：

报价单位名称：（加盖单位公章）

年     月      日

附件二：质保承诺书

质 保 承 诺 书

江苏省南通卫生高等职业技术学校：

（报价供应商全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加（项目名称及编号）询价的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方承诺对本项目所有货物提供三年的全免费质保及上门质保(含部件及人工)及售后服务。

2.在免费质保期内，同一商品、同一质量问题连续三次维修仍无法正常使用，我方将无条件给予全套更新或退货。

3.在免费质保期内，我方在接到用户单位电话通知后，将在4小时之内上门服务，并在8小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在12小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责对送修货物维修完毕并送至用户单位处。

4.与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：             邮编：

电话：             传真：

报价单位代表：          职务：

报价单位代表移动电话：

报价单位名称（加盖单位公章）：

年    月    日

附件三：报价货物采购要求响应表

卫生人机对话考试探测设备采购项目

| 序号 | 货物名称 | 采购要求 | 报价货物（服务）响应 | 报价货物参数响应度 （正偏离、满足、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

报价单位盖章：

法人代表签字：

年   月   日

附件四、报价表范本

报    价    表

卫生人机对话考试探测设备采购项目

| 序号 | 货物名称 | 报价货物品牌、型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动工作站 |  | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 手持式金属探测器 |  | 45 | 把 |  |  |
| 3 | 金属探测门 |  | 2 | 台 |  |  |
| 合计（人民币大写）： |  |  | ￥： |  |  |  |
| 注：售后服务费不单独报价，包含在设备报价中。 |  |  |  |  |  |  |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位：                    （须盖章）

联 系 人：

联系电话：

时    间：