第（一）次回复  回复时间：2021-5.12

江苏省建设工程施工图设计文件

审查意见回复单

建设单位：江苏省南通卫生高等职业技术学校

项目名称：南通卫生高职校后勤楼内部改造项目

意见书编号：FJ-2021-148A（1）

设计单位（章）：南通市规划设计院有限公司                  专业：给排水

| 审查意见 |  |  |  |  |  |  | 回复 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、强制性条文及安全性方面 无 二、强制性标准方面 无 三、其它 .(单体工程)南通卫生高职校后勤楼内部改造项目 1.宜在管道高点设置真空破坏器； |  |  |  |  |  |  | 三、其它 1.已修改，详水施8。 |  |  |
| 本专业签字栏 |  |  |  | 各专业负责人会签栏 |  |  |  |  |  |
| 设计人 | 校对人 |  | 审核人 | 建筑 | 结构 | 给排水 |  | 电气 | 暖通 |
| 注意事项 |  | 修改图或变更通知单中修改内容须注明原设计图所在图纸号及相关图节点号等。 |  |  |  |  |  |  |  |