**关于南通卫生高职校海安校区宿舍楼**

**屋面防水工程项目的补充公告**

我校海安校区宿舍楼屋面防水工程项目（招标文件编号BS2020028）招标文件补充公告如下：

1. **项目概况说明及要求。**

**1.男生宿舍楼，施工面积约800平方米。**

该楼屋面仅做五分之三的面积（东侧），现有屋面为**满铺防水卷材**，需将施工范围内**满铺防水卷材**完全铲除后，才可进行下道工序施工。

**2.女生宿舍楼，施工面积约1300平方米。**

该楼屋面全部为施工范围，现有屋面为**防水卷材贴缝**，需将施工范围内的**贴缝卷材**完成铲除后，才可进行下道工序施工。

**3.铲除→找平→防水涂料→防水卷材**，以上各道工序需经校方现场验收确认后方可进行下道工序施工。

4.以上所有施工范围内的**防水涂料及防水卷材均为满铺施工。**

**二．评标方法。**

为保证工程施工质量，将原有最低价中标的评标方式变更为：

**低于评标基准价且和该基准价最接近的投标人为中标候选人。**

确定评标基准价的原则：以有效投标文件的算术平均值为评标基准价。（①若有效投标文件＜5家时，按所有有效投标文件的算术平均值为评标基准价；②若有效投标文件≥5家时，去掉其中的一个最高值和一个最低值后取算术平均值为评标基准价。

1. **开标时间。**

原定于2020年7月15日14:00的开标时间变更为2020年7月17日9:30。

特此公告

南通卫生高等职业技术学校

大宗物资与服务采购管理办公室

2020年7月13日