标书编号：BS2016005

江苏省南通卫生高等职业技术学校

语音室强电改造价格竞谈邀请书

江苏省南通卫生高等职业技术学校（以下简称招标人）现对语音室强电改造进行价格竞谈邀请，欢迎符合条件的单位或个人（以下简称投标人）参加竞谈。

一、招标文件编号：BS2016005

二、项目名称：语音室强电改造

三、项目要求：

（一）项目报价

按具体要求报人工费及辅材总价。本项目最高限价9750元。主材由学校提供。

（二）项目要求

1、施工内容：行政楼语音教室强电改造人工（主材电缆线长度约260米，2P开关15只，4P开关10只）。外部穿线（配电间至教室）应尽量走桥架或穿管，确保美观。教室内部地插的接线需重新调整，保证三相电流均衡。具体施工情况可现场踏勘。现场查勘时间为3月29日下午2点。

2、施工地点：行政楼203、行政楼305、307、322、326教室。

3、工期要求:2016年4月12日前。

4、结帐方式：验收合格后一次性付清。由双方确认结算费用后，中标人开具正式发票，投标人在收到发票后15个工作日内及时支付结算费用。

5、验收：由学校组织职能部门按照规范进行验收。

6、责任：因投标人施工质量问题导致无法验收或正常使用，将由投标人承担一切合同及连带责任。施工中发生的安全责任由投标人承担。

四、投标人要求

（一）投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，设有固定的经营地点，施工人员具有电力操作的资格证，拥有良好的信誉、经营业绩和售后服务。具有独立签订合同、圆满履行合同的能力。

（二）投标人必须具有法人营业执照、税务登记证、拟施工人员的资质证明。

（三）无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

（四）投标人缴纳投标保证金1000元，中标后即转为质量保证金。施工验收合格后全额退还，中标单位如在投标过程中违约保证金概不退还。未中标单位开标后退还。保证金交至学校财务处。

五、投标文件编制

（一）编制须知

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的下列要求编制投标文件，投标文件应对招标文件规定的实质性要求和条件做出相应的回答。

2.招标人不接受电话、传真等形式的投标。

（二）编制要求

投标文件应包括下列内容，不得有缺项和漏项。所有材料复印件必须加盖单公章。

1．投标文件目录。

2．投标人资质证明文件（加盖公章），包括营业执照、税务登记证，施工人员资质证明。投标施工人员必须与现场施工人员身份相符。

3．投标人认为需加以补充或说明的其它内容。

4．投标报价单（盖章）。

六、投标文件递交

（一）投标截止时间：2016年 3月31日10时前。

（二）递交投标文件地点：新校区行政楼1406号房间（振兴东路288号）

（三）联系人及电话：朱 虹   13912273137。

七、开标

（一）开标时间：即时开标。

（二）开标地点：行政楼14楼会议室

八、中标

（一）中标通知

1、最低价中标，如最低价投标单位放弃则次低价中标，以此类推。

2、评标结束确定中标后，招标人将通知中标的投标人签订合同。

3、招标人无须向未中标的投标人解释原因，也不退还投标文件。

（二）履约保证

1.投标人中标后不得无故放弃，否则投标保证金不予退还。

2.中标人不得转让中标项目。

（三）合同签订

1.中标人从收到中标通知的五日内与招标人签订合同，合同主要条款见招标书项目要求主要内容。

2.招标文件、中标人的投标文件等均为签订合同的依据。

3.其它相关事宜另行约定。

九、投标文件有效期

中标人的投标文件具有与合同相同的有效期。其它投标文件在招标人与中标的投标人签订合同后，自然失效。

江苏省南通卫生高等职业技术学校

2016年3月28日