南通体臣卫生学校

护理设备采购招标书

2010ZB053

- 投标条件

- 投标单位必须具备独立法人资格，有企业法人执照、税务登记。

- 要提供相应的资质证书，质量体系认证证书和产品检验报告。

- 提供近期工作业绩。

- 提供售后服务承诺。

- 招标内容

见附件：

三、价格、付款方式

1、报上述设备的产地名称、型号、参数说明以及单价和总价，其中价格包括安装、材料设备、运输、税收、安装调试、等一切费用。

2、验收合格后，付全部款项的90%，余款10%作为质保金一年后付清。

四、标书发布，开评标办法

1、2010年 12 月 16日，发布标书，标书可至南通体臣卫生学校后勤处索取或登陆南通体臣卫生学校网站（www.nttcwx.com） 下载。

2、2010年   12月 20日上午  17  时前，将投标文件封送至南通体臣卫生学校三楼办公室黄主任处。

3、最低价中标，中标价不是最终合同价。

南通体臣卫生学校

2010.12.16

监控系统清单

| 序 号 | 产品名称 | 规格型号 | 参数 | 数量 | 单 价 | 合 计 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外防水彩色摄像机 | ZLD-8818 | 1/3SONY、470TV、0.00LUX、35颗8红外灯，红外距离60米 | 7只 |  |  |  |
| 2 | 室外支架 | 国产 |  | 9个 |  |  |  |
| 2 | 红外彩色半球摄像机 | DLZ-8190 | 1/3SONY、480TV、0.00LUX、14颗8红外灯，红外距离15米 | 3只 |  |  |  |
| 3 | 彩色红外摄像机 | DZL-8816 | 1/3SONY、480TV、0.00LUX、36颗红外灯，红外距离30米 | 2 |  |  |  |
| 4 | 电源 | 12V1000MA |  | 5 |  |  |  |
| 5 | 电源 | 12V1500MA |  | 7 |  |  |  |
| 6 | 硬盘 | 1T | 西数 | 1个 |  |  |  |
| 7 | 视频线 | SYV75-5 （96编） | 一舟 | 800米 |  |  |  |
| 8 | 电源线 | RVV2*1.0 | 一舟 | 100米 |  |  |  |
| 9 | Q9头 | 焊接 |  | 30个 |  |  |  |
| 10 | 8路无源视频发射 | UTP108AR | 优特普 | 1台 |  |  |  |
| 11 | 8路有源视频接收器 | UTP108AT | 优特普 | 1台 |  |  |  |
| 12 | 单路无源发射器 | UTP102P | 优特普 | 2只 |  |  |  |
| 13 | 网线 | 超五类 | 讯道 | 700米 |  |  |  |
| 14 | PVC线管 | 16# |  | 1200米 |  |  |  |
| 15 | 嵌入式硬盘录像机 | 16路 | 大华 | 1台 |  |  |  |
| 16 | 显示器 | 22寸 | 优派 | 1台 |  |  |  |
| 17 | 辅材（含电源箱、开关接线板等） |  |  | 15 |  |  |  |
| 18 | 机柜 | 1.2米 | 创佳 | 1台 |  |  |  |
| A | 器材价 |  |  |  |  |  |  |
| B | 施工费 |  |  |  |  |  |  |
| C | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| D | 合计 |  |  |  |  |  |  |