江苏省南通卫生高等职业技术学校

职工活动室改造工程招标书

江苏省南通卫生高等职业技术学校（以下简称招标人）拟对学校行政楼18楼职工活动室改造工程进行公开招标，欢迎符合资格的单位（以下简称投标人）参加投标。

一、招标文件编号：20150102

招标形式：公开招标

二、项目名称：行政楼18楼职工活动室改造工程

三、项目要求：

根据学校行政楼18层建筑设计平面布置图，对职工活动室进行改造，工程包括：1801瑜伽室60 M2；1802、1803多功能室126 M2；1804台球室62 M2；1805健身室100M2（详见图纸）。

四、分室施工主要要求：

（一）1801瑜伽室：（详见设计图，并以图纸施工）

①东立面要求采用镜面，以不锈钢包边，除底边外用乳胶膝涂刷。

②西立面基础采用石膏板制作凹凸造型，用墙纸（甲供）与乳胶膝施工。

③南立面采用乳胶膝涂刷。

④北立面制作二间小型更衣间及八个上下一体储物柜。

⑤顶面不做改变，保留原有灯具及空调进送风口。

（二）1802、1803多功能室：（详见设计图，并以图纸施工）

①东立面两侧采用软包，中间制作生态木背景。

②西立面采用墙纸（甲供）。

③南立面采用墙纸（甲供）及软包。

④北立面采用墙纸（甲供）与镜面。

⑤多功能室东侧制作15cm地台，地台表面铺以实木地板。

⑥顶面采用石膏板造型制作，新增灯具，保留原有空调进送风口。

（三）1804台球室：（详见设计图，并以图纸施工）

①东西南北立面均采用墙纸（甲供）与密度板木面装饰，中间定制不锈钢线条分区。

②顶面吊顶不做改变，需在台球桌上方增加专用照明灯具两套，保留原有其他灯具及空调进送风口。

（四）1805健身室：（详见设计图，并以图纸施工）

①东西南北立面均采用墙纸（甲供）装饰，墙面每隔2米需有电源插座，以方便健身器材取电。

②顶面不做改变，保留原有灯具及空调进送风口。

以上所有活动室房间样式见招标人所提供图纸。

（五）各活动室均需配备一定数量的插座面板，以方便使用。

（六）设计施工方案以招标人提供的设计图为准。

五、投标人施工主要材料需以下品牌内选定：

（一）石膏板品牌：拉法基、圣戈班、龙牌、杰科

（二）木工板品牌：兔宝宝、莫干山

（三）乳胶漆品牌：立邦、多乐士、嘉宝莉

（四）电线品品牌：百花、远东、熊猫

（五）开关面板品牌：西蒙、西门子、TCL。

（六）灯具品牌：雷士、欧普、索普信。

六、投标人要求：

（一）投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，设有固定的经营地点，具有完善服务条件，拥有良好的信誉和售后服务。具有独立签订合同的权利，圆满履行合同的能力。

（二）投标人递交投标文件时必须交验投标资格证明文件。投标人必须具有企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证。

（三）无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

（四）投标时交纳保证金5000元至我校财务处。未中标人保证金在评标结束后五个工作日内无息全额退回；中标人的保证金作为合同履约金在合同到期后无息全额退还，否则将按有关规定扣除。

七、投标文件的编制和提交

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的下列要求编制投标文件。

（一）投标文件应包括下列内容：（以下材料如未提供可认定为废标）

1、投标文件目录。

2、投标总报价（含施工图设计费5000元）。附各活动室工程量清单及报价（注明施工工艺、使用材料品牌、型号、规格等）。本工程除墙纸（及墙纸施工）、窗帘由招标人提供，其余所有材料均由投标人提供。本工程总报价不得超过10万元。

3、投标人资质证明文件复印件（加盖单位公章），包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人委托书等。

4、投标人单位基本情况介绍。

5、递交质量承诺、服务承诺书及服务责任人。

6、投标人认为需加以补充或说明的其它内容。

所有材料复印件必须加盖单位公章。

（二）投标文件分为正本一份，副本一份，并注明“正本”和“副本”字样。正、副本分别密封，不得并入一个密封袋中。袋口加贴密封条并在封条处加盖单位公章。正本与副本如有差异，以正本为准。

（三）投标文件原则上不允许有加行、涂改，允许个别补充、修改，但补充、修改处必须由投标人代表签字确认。

（四）投标截止时间：2015年1月15日11时前。

（五）递交投标文件地点：江苏省南通卫生高等职业技术学校基建办（振兴东路288号行政楼一楼115室）。

（六）联系人及电话：曹洋华0513-51015580

八、评标方式

（一）根据招标项目特点，由学校有关部门根据学校招投标办法组建评标委员会。

（二）评标工作的基本准则

1、坚持国家有关法律、法规，维护国家利益；

2、保护招投标人的各项合法权益，最大限度地实现招投标人的利益；

3、客观、公正、公开地对待所有投标人；

4、评标委员会成员对其评审意见承担责任；

5、投标人不得以任何形式干扰评标活动，否则没收投标保证金。

（三）评标标准

招标文件是评标的依据，严格按照招标文件注明的评标标准、方法及程序评标。

本次招标采用最低评标价法，在主材为招标人指定预选品牌下，以总包最低价中标，最终确定中标单位。

九、开标时间和地点

（一）开标时间：2014年1月15日14:00

（二）开标地点：卫生高职校综合楼14楼会议室

十、中标

（一）中标通知

1、评标结束确定中标后，招标人将通知中标的投标人签订合同。中标人需缴纳招标人伍仟元施工图设计费用。

2、招标人无须向未中标的投标人解释原因，也不退还投标文件。

3、未中标的其他投标人招标人不再另行通知。

（二）履约保证

1、投标人不得串通投标，否则其投标书视为无效标书。

2、中标人不得转让中标项目，否则将失去取得合同的资格。

（三）合同签订

1、中标人从收到中标通知的五日内与招标人签订合同，合同主要条款见招标书项目要求主要内容。

2、招标文件、中标人的投标文件等均为签订合同的依据。

3、其它相关事宜另行约定。

十一、投标文件有效期

中标人的投标文件具有与合同相同的有效期。其它投标文件在招标人与中标的投标人签订合同后，自然失效。

江苏省南通卫生高等职业技术学校

2015年1月9日