**标书编号：BS2018076**

**江苏省南通卫生高等职业技术学校**

**老年照护设备项目招标文件**

江苏省南通卫生高等职业技术学校（以下简称招标人）拟对老年照护设备项目进行招标，欢迎符合资格的单位（以下简称投标人）参加投标。

一、招标文件编号：BS2018076

二、投标供应商资格要求

1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，设有固定的经营地点，经营范围具有生产和销售采购产品相应的资质条件和一定经营规模，拥有良好的信誉、经营业绩和售后服务。具有独立签订合同的资格，圆满履行合同的能力。由于投标人原因导致合同无法履行，由投标人承担全部责任。

2、具备与采购项目相关的法人或者其他组织的营业执照复印件，法人代表身份证复印件、授权委托人身份证复印件和授权委托书（复印件需加盖公章）；

3、提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（业绩、合同以及企业资料介绍、专业技术人员和设备、照片等）

三、项目需求

设备配置及技术参数详见下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 配置或技术参数 | 单位 | 数量 | 建议品牌和厂家 |
| 老年护理模型 | 功能、参数：模拟老年人，四肢关节度逼真，模拟关节僵硬，躯干部可前倾，可坐轮椅。能进行口护、注射、导尿等常见护理，能观察瞳孔、眼耳清洗滴药、助听器取出和插入，进行血压测量等。规格：普通型 | 个 | 1 |  |
| 高级着装式老年行动模拟服 | 功能、参数：1、本模拟装置依据正常成人体型设计。2、 通过穿着模拟服可切身体验老年人由于身体机能老化、生活不便而产生的心理感受。3、腕关节和踝关节个负重能让使用者体验到老年肌力减退的感觉。4、 通过调整不同部位的调节带可以逼真体验老年人驼背、肌力减退、关节不灵活等状态。5、 特制眼镜让使用者体验老年花眼以及由于白内障而产生的色觉改变，视野减小等症状。6、戴上特制耳塞能体验老年人听力减退的状态，耳罩使感觉更加逼真。7、 模拟服可以清洗保持干净。规格：普通型 | 套 | 1 |  |
| 高级老年褥疮护理模型 | 功能、参数： 1由压力溃疡所形成的四个阶段的褥疮均有显示2、  显示错综复杂的褥疮类型：窦、瘘、腐痂、褥疮感染、骨头暴露、焦痂、缝合的伤口、疱疹和念珠菌感染。3、  学员可以在其上练习伤口的清洗，对伤口进行分类，并且对伤口发展的各个阶段进行评估，同时也可以对伤口的长度、深度进行测量。规格：普通型 | 套 | 2 |  |
| 高级老年人静脉穿刺训练模型 | 功能、参数：1、模拟亚洲老年男性右手臂，肘关节稍外旋，皮肤菲薄，血管若隐若现。2、解剖结构精细，具有头静脉、贵要静脉、肘正中静脉，所有血管均可穿刺，所有血管均可以进行穿刺输液、抽血等训练。穿刺时有阻力感，成功时有明显落空感，配合模拟血液可有回血产生规格：普通型 | 套 | 5 |  |
| 糖尿病足部护理模型 | 功能、参数：1、模型设计为糖尿病导致的足部病理变化，学员可进行病变的护理。2、侵入性创伤第1、2、3脚趾周围产生轻微的感染。3、展示严重的足部病变，如脚趾截肢、夏柯氏足和坏疽等。4、模型材料柔软有弹性，脚趾可弯曲。规格：普通型 | 套 | 2 |  |
| 照护用侧向移位轮椅 | 功能参数：1.扶手开启后轮便自动移位。2.扶手板放下搭上床面即成移位板，左右皆可移位。3.脚靠可掀拆。4.有效解决轮椅到床间的移位问题。5.可由左右双边进行移位。6.收合式脚靠。7.椅背靠垫采用柔软材质衬裡。规格KY360 | 辆 | 1 |  |
| 翻身侧位照护组 | 功能、参数：含：1.翻身移位滑垫1张a.尺寸:145\*145cm b.材质:100%尼龙c.可以简单的进行清洗和消毒；使用降落伞特殊材质，更滑更牢固；可以用于各种体位变换，减轻护理的繁重负担；可以减少护理中摩擦力的产生，预防褥疮2.6way多功能移转位滑垫1张a.尺寸:100cm × 70cmb.本体重量:0.62kg承载重量:150kgc.可让卧病在床的病患 上、下、左、右、移位、起身、翻身、转位乘坐轮椅、清洁床面等多功能用途d.适用对象:适合行动不便、长期卧床、失能者、身心障碍及需要移位的病患使用3.移位省力垫附带1个a.尺寸:82\*11\*1.5cm b.重量:100gc.入浴用移位辅具，防滑防水加工，柔软材质不伤皮肤，移位轻松，省力安全4.床上/车上/椅上用转位垫1个a.尺寸:直徑40cm b.本體重量:1.3kg　/　承載重量:150kgc.床上/車上/椅上用360°旋轉坐墊，可以更輕鬆的移動身體轉動至各角度，柔軟透氣的材質，久坐也不悶熱，更方便上下車和下床使用，適合老人家或腰部有問題的人使用5.蝴蝶型移位滑板1个a.尺寸:75.5 x 32.3 x 1cm b.承載重量:130kg，本體重量1.4kgc.特殊弧度設計，可適應不同環境、不同造型之輪椅，還可以克服輪椅扶手無法抬起的移位問題適合下肢無力，上半身還能自主者，可自行使用或是由照護人員協助使用规格：FY-SET1-01 | 套 | 1 |  |
| LED放大阅读台灯 | 参数1、无频闪 2、无辐射 3、无紫外线 4、最新人体工学设计 | 件 | 1 |  |
| LED放大阅读立灯 | 功能、参数1、采用3倍光学放大镜，方便阅读2、专利光源，防蓝光伤害，预防白内障及失明3、减少视力衰退，眼睛不酸疼，不流泪4、有效减少蓝光伤害协调正常生理机能，促进睡眠5、开关类型: 触摸开关6、颜色分类: 白色7、光源类型: LED8、灯具是否带光源: 带光源9、材质: ABS10、功率: 6W(含)-10W(含)11、电压: 111V~240V（含）12、内含落地支架，便于家庭各个场所使用 | 件 | 1 |  |
| 专业摆位枕 | 功能、参数：含：拱桥型 约70\*30cm 1个波浪型 约60\*70cm 1个大三角型 约80\*30\*10cm 1个小三角型 约20\*40\*20 2个材质：内部：聚苯、乙烯胶粒聚酯棉 外部：100%聚酯作用：使用于侧卧，坐姿等各种姿势的身体定位 可达到保持舒适体位，分散的身体压力，预防发生褥疮等功效 | 件 | 1 |  |
| 健康手表 | 功能、参数：1. 采用MTK2503高集成度超低功耗平台芯片；
2. 支持GPS/AGPS精准定位；

3.1.44寸LCD显示屏； 4.内置通信模块，支持GSM/GPRS通讯方式； 5.支持一健亲情呼唤命令&SOS求救命令； 6.能实现独立计步功能； 7.能实现独立测量实时心率功能； 8.支持后台管理； 9.可以实现APP互联，远程定位老人行走轨迹并监测老人的体征参数，并可以实现体征参数异常的预警；  | 件 | 1 |  |
| 合计 |  |

**投标人在此表格后,对应填入所提供设备的价格、参数，功能，照片以及是否满足招标功能需求说明等。**

四、付款时间和条件

货物和服务到位验收合格后在15个工作日内付合同金额的90％款项，余下10%作为质保金。

五、其他

1、 签订合同日期：自中标公告期结束之日起15个日内签订合同。

2、交货期（服务时间）：自合同签定之日起30天内。

3、交货（服务）地点：南通卫生高等职业技术学校校内

4、质保期限（自交货并验收合格之日起计算5年）、质保金要求：货物和服务到位验收合格后付合同金额的90％款项，余下10%作为质保金，每完成一年的质保服务付2%，分5年付清。

5、验收的具体方案：

在接到供应商以书面形式提出验收申请后，由学校组织相关人员验收，必要时邀请校外有关专家共同参与验收。

6、售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）

投标人应在招标人规定的时间内将全部设备安装、调试完毕，提供给招标人正常使用，并免费提供中文使用说明书及有关设备使用和管理的培训。**投标人对所供设备提供5年全质保和免费上门服务及24小时技术响应服务。**

7、投标人所报价格应包括：设备主机及附件货款、运输费、保险费、装卸费、安装调试费、系统集成费、技术培训费、保修费以及其它应有的费用。

**本项目最高限价103886.00元。**

**六、投标须知**

（一） 投标人自行承担投标发生的所有费用，招标人不收取任何费用。

（二）投标保证金

1、投标人缴纳投标保证金1000元，中标后即转为履约保证金。投标保证金在投标时由投标人以现金形式提交保证金，并在信封表面注明投标单位，联系人和联系方式。保证金在投标时提交由招标人查验。

2、投标人在递交投标材料时，未提交保证金查验的，视为放弃本次投标资格。

3、缴纳保证金的投标人无故未参加投标的，招标人有权没收其保证金作为违约金。

4、未中标的投标人保证金在开标结束后现场原额退还；中标人保证金在合同签订后转为合同履约保证金，项目验收合格交付后原额退还，合同另有规定的除外。

5、中标人无正当理由拒绝签订合同的，招标人有权取消其中标资格，并有权扣除其投标保证金作为违约金。

**（三）投标文件编制**

1、编制须知

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的下列要求编制投标文件。

（2）招标人不接受电话、传真等形式的投标。

2、编制要求

投标文件应包括下列内容，不得有缺项和漏项。所有材料及复印件必须加盖单公章。

（1）投标文件目录。

（2）投标人营业执照（复印件加盖公章）。

（3）投标文件应提供设备性能参数、交货地点、安装调试及验收方式、售后服务等内容。

（4）投标报价。

投标文件分为正本一份，副本一份，并注明“正本”和“副本”字样。正本与副本如有差异，以正本为准。正本和副本分别密封并在封签处加盖单位公章，并在封面上注明投标项目，投标人、联系电话等信息。**投标报价单须另用小信封密封，放入投标文件正本内，并在封面著名投标人，联系人，联系电话等信息。**

**（四）投标文件递交**

（一）投标截止时间：2018年 12月25日14 时30分。

（二）递交投标文件地点：新校区行政楼1406号房间（振兴东路288号）

（三）联系人及电话：朱老师   13912273137。

**七、开标**

（一）开标时间：2018年 12月25 日15 时。

（二）开标地点：行政楼14楼会议室

**以上时间和地点如有变动，招标人有权进行变更并通告，请投标人关注报名现场变更信息。**

（三）由招标人组织开标，投标人的法定代表人或授权人持有效身份证参加开标会。

（四）评标小组由招标人随机抽取人员组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

**八、中标**

（一）中标通知

1、总价的最低价中标，如最低价投标单位放弃则次低价中标，以此类推。

2、中标结果在江苏省南通卫生高职校网站上公示或电话告知。

3、评标结束确定中标并公示结束后，招标人将通知中标人签订合同。

4、投标人投标文件将入档封存，恕不退还。未中标投标人及时办理退保证金手续。

5、如中标候选人自行放弃中标的，或在公示期间被举报有违规行为经查证属实的，则取消中标候选人资格，并没收其投标保证金。

（二）合同签订

1.中标人从收到中标通知的十五日内与招标人签订合同，合同主要条款见招标书项目要求主要内容。

2.招标文件、中标人的投标文件等均为签订合同的依据。

3.其它相关事宜另行约定。

**九、投标文件有效期**

中标人的投标文件具有与合同相同的有效期。其它投标人的投标文件在招标人与中标的投标人签订合同后，自然失效。

江苏省南通卫生高等职业技术学校

 大宗物资与服务采购管理办公室 2018年12月3日