南通体臣卫生学校

宿舍水箱改造工程招标书

南通体臣卫生学校（以下称招标人）拟对宿舍水箱改造工程进行招标，欢迎参加投标。

一、招标文件编号：20130801

招标形式：公开招标

二、项目名称：宿舍水箱改造工程。

三、项目要求：

1、改造范围：11~14号楼四楼和五楼、15号楼五楼和六楼。

2、工程要求：在卫生间隔壁盥洗室，增加一储水箱，容量80~100L，共32个。原冲水箱进水管封闭，储水箱从盥洗室进水，出水管入冲水箱。具体规格尺寸投标人现场测量。

3、工程包工包料，所有材料配件按国家质保标准。

4、工期从合同签订之日起15天内完成。

5、工程质保二年。

四、投标人要求：

（一）投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，设有固定的经营地点，具有完善服务条件，拥有良好的信誉和售后服务。具有独立签订合同的权利，圆满履行合同的能力。

（二）投标人递交投标文件时必须交验投标资格证明文件。投标人必须具有企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证。必须为本年度已年审合格、有效的营业执照。

（三）投标人在收到招标文件后，必须勘查现场。如投标人未勘察现场或勘察不仔细所造成的一切后果由投标人自行承担。如有疑问，以书面形式在招标人规定的投标截止时间之前向招标人提出。

（四）投标人在投标之前需以现金形式向招标人缴纳人民币2000元投标保证金，凭收据递交投标文件。如未中标，投标保证金无息退还；若中标，则转入履约保证金。

（五）无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的其他所有费用。

五、投标文件的编制和提交

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的下列要求编制投标文件。

（一）投标文件应包括下列内容

1．投标文件目录。

2．投标报价单，附工程量清单报价。

3. 投标人资质证明文件复印件（加盖单位公章），包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人委托书。

4．投标人单位基本情况介绍。

5．递交质量承诺、服务承诺书及服务责任人。

6．投标人认为需加以补充或说明的其它内容。所有材料复印件必须加盖单位公章。

（二）投标文件分为正本一份，副本一份，并注明“正本”和“副本”字样。正本与副本如有差异，以正本为准，密封在一个包封内，包封注明投标人名称及地址，并在包封袋骑缝处以显著标志密封，加盖单位公章。

（三）投标文件原则上不允许有加行、涂改，允许个别补充、修改，但补充、修改处必须由投标人代表签字确认。

（四）投标截止时间：2013年8月16日11时前。

（五）递交投标文件地点：南通市青年东路150号南通体臣卫生学校综合楼三楼监察室。

（六）联系人及电话：黄主任  18962973900  83567485。

六、评标方式

（一）根据招标项目特点，由学校有关部门根据学校招投标办法组建评标委员会。

（二）评标工作的基本准则

1．坚持国家有关法律、法规，维护国家利益；

2．保护招投标人的各项合法权益，最大限度地实现招投标人的利益；

3．客观、公正、公开地对待所有投标人；

4．评标委员会成员对其评审意见承担责任；

5．投标人不得以任何形式干扰评标活动，否则没收投标保证金。

（三）评标标准

1、招标文件是评标的依据，严格按照招标文件注明的评标标准、方法及程序评标。

2、本次招标采用价格单因素评标法。由评标委员会成员对各投标人的投标资质进行审查，符合资质审查的，以投标报价最低者为中标候选人。招标人可与中标候选人进行二次谈价，最终确定中标价格及中标人。

3、本工程投标报价限价人民币32000.00元（叁万贰仟元整）。投标报价为固定报价，不受市场价格变动影响，无论何种情况均不调整。

（四）保密

1．评标委员会成员名单保密。

2．在评标过程中及评标结束后，评标委员会的研究情况和所有投标人的商业秘密都属于保密内容。有关投标文件的评审和比较、澄清或解释，以及有关授予合同的意向等一切情况都不得透露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

七、开标时间和地点

（一）开标时间：2013年8月16日14:00

（二）开标地点：综合楼三楼会议室Z301

八、其他事宜

（一）中标通知

1．评标结束后，招标人将通知中标人。

2．招标人无需向未中标人解释原因，也不退还投标文件。

（二）合同签订

1．中标人从收到中标通知的三日内与招标人签订合同，付款方式为工程验收后一月内支付90%；质保金10%，一年后退还。其它相关事宜另行约定。

2．招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》等均为签订合同的依据。

九、投标文件有效期

中标人的投标文件具有与合同相同的有效期。其它投标文件在招标人与中标人签订合同后，自然失效。

南通体臣卫生学校

2013年8月11日