江苏省南通卫生高等职业技术学校消防维保项目

竞争性磋商文件

项目编号：WXBS2022029

采购单位：江苏省南通卫生高等职业技术学校

代理机构：南通城建工程项目管理有限公司

2022年6月7日

目  录

采购文件备案表	3

第一部分  竞争性磋商公告	4

第二部分 磋商须知	7

第三部分 项目需求	17

第四部分  评审方法和评审标准	20

第五部分  合同主要条款	24

第六部分  响应文件组成及相关格式	29

采购文件备案表

编制人： 日 期： 2022年6月7日

采购人(盖章) 日 期： 2022年6月7日

招标代理机构(盖章) 日 期：2022年6月7日

第一部分  竞争性磋商公告

受江苏省南通卫生高等职业技术学校的委托，南通城建工程项目管理有限公司就江苏省南通卫生高等职业技术学校消防维保项目(项目编号: WXBS2022029)进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况 江苏省南通卫生高等职业技术学校消防维保项目的潜在供应商应在江苏省南通卫生高等职业技术学校、南通市卫生健康委员会网站获取采购文件，并于2022年6月17日14点30分（北京时间））前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：WXBS2022029

项目名称：江苏省南通卫生高等职业技术学校消防维保项目

项目类型：服务

采购方式：竞争性磋商

预算金额：8.5万/年

最高限价：8.5万元/年，最终报价超过采购预算的为无效响应文件。

维保需求：1.对江苏省南通卫生高等职业技术学校校区内所有建筑消防设施进行维修保养，维保项目包括：火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓给水系统、应急广播系统、消防供配电设施、消防供水设施、消防电梯、防排烟设施、消防专用电话、灭火器、消防应急照明灯、疏散指示标志以及其他消防设施。2.办公大楼及其他建筑物室内消防水、电及室外管网等设施器材的检查维修，维保项目包括：防火分隔设施，消防强电、弱电故障，喷淋、消火栓管网漏水抢修等，材料由招标方另行提供。制作、安装校内消防标识、标牌、巡检卡。3.负责招标方与消防管理部门的协调工作；配合招标方组织开展消防安全教育培训、消防演练、消防安全检查等工作。详见磋商文件，请仔细研究。

合同履行期限：本次招标周期为一年（2022.7.1-2023.6.30），合同签一续二。一年合同期满后，招标人根据服务及考核情况决定是否续签下一年度合同。

本项目是否接受联合体投标：否。

二、供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：非专门面向中小企业采购的项目,供应商应按照采购文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

3.本项目的特定资格要求：

3.1. 企业资质条件：具有独立法人资格和消防设施工程专业承包二级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。

3.2项目负责人须持有建筑消防设施维保执业人员资格证书，并且具有消防相关专业中级以上技术职称或取得高级技能以上等级的消防行业特有工种职业资格，指定2名以上执业人员须持有建筑消防设施维保执业人员资格证书负责实施。

三、获取采购文件

时间：2022年6月7日至2022年6月17日。

地点：江苏省南通卫生高等职业技术学校、南通市卫生健康委员会网站

方式：自行下载

售价：采购文件资料费300元，在开标前向代理公司扫码缴纳。

四、响应文件提交

截止时间：2022年6月17日14点30分（北京时间）

递交方式：各潜在投标单位在开标截止时间前将电子投标文件分“资格审查文件、商务技术文件、商务标”三个包单独加密码并注明投标单位名称发送至邮箱：ntcjzb@126.com。逾期未发送的投标文件，招标人将不予受理。磋商的最后报价也以邮件的形式发送。（注“资格审查文件”与“商务技术文件”“商务标”的密码请按“南通城建不见面开标群”里的提示，按时提交，当场解密开标）。

定标后，成交供应商向代理单位提交2份纸质投标文件。

五、开启

时间：2022年6 月17日14点30分（北京时间）

地点：投标人自行选择任意地点参加远程开标会

注：为确保本项目远程开标时交互顺利，现提供QQ群作为本项目的备用远程交互群，群号为：688296845，群名称为：南通城建不见面开标群，各投标人的授权委托人在开标前（开标当日14点30分）以“单位全称+授权委托人姓名”的格式申请加入此群，并在入群后修改自己在群里的备注名称为“单位全称+授权委托人姓名”，在开评标全过程中，则以此QQ群作为远程交互工具进行实时交互，若此时投标人未加入QQ交互群，则视为不参与本次招标投标且无权对开评标全过程提疑。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.保证金：免收

2.项目磋商活动模式：不见面远程磋商模式

3.项目演示、样品、答辩等：无

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向代理单位提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函等，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标或成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：江苏省南通卫生高等职业技术学校

地 址：江苏省南通经济技术开发区振兴东路288号

联系人：单老师        联系电话：13511591058

2.采购代理机构信息

名 称：南通城建工程项目管理有限公司

地 址：南通市世纪大道18号恒隆国际A座801室

联系人：吕女士        联系电话：18061817081

第二部分 磋商须知

（一）总则

1.采购方式

1.1 本次采取竞争性磋商方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购单位及代理单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

6.磋商文件的解释

6.1磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由代理单位解释。

（二）磋商文件

1.磋商文件构成

1.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）竞争性磋商公告

（2）磋商须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）合同主要条框

（6）响应文件组成及相关格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购单位联系解决。

1.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

2.磋商文件的澄清

2.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会

3.磋商文件的修改

3.1 在响应文件提交截止时间前，采购单位可以对磋商文件进行修改。

3.2 采购单位有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

3.3 磋商文件的修改将在江苏省南通卫生高等职业技术学校、南通市卫生健康委员会网站公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

（三）响应文件的编制

1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理单位及采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.响应文件构成

2.1 供应商编写的响应文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。供应商按“第六部分 响应文件组成及相应格式”要求编写响应文件。

3.磋商响应有效期

3.1磋商响应有效期为采购单位规定的响应文件提交截止时间后60天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

4. 磋商响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购单位于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购单位的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

（四）响应文件的提交

1.响应文件的提交

1.1各潜在投标单位在开标截止时间前将电子投标文件分“资格审查文件、商务技术文件、商务标”三个包单独加密码并注明投标单位名称发送至邮箱：ntcjzb@126.com。逾期未发送的投标文件，招标人将不予受理。磋商的最后报价也以邮件的形式发送。（注“资格审查文件”与“商务技术文件”“商务标”的密码请按“南通城建不见面开标群”里的提示，按时提交，当场解密开标）。

定标后，成交供应商向代理单位提交2份纸质投标文件。

2.响应文件截止日期：2022年6月17日14点30分（北京时间）

2.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2 采购单位可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的拒收

3.1 采购单位拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

4. 响应文件的撤回和修改

4.1 响应文件的撤回

4.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件。

4.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

4.2 响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。

4.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4.4 在响应文件截止时间至响应文件中规定的磋商响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

（五）磋商与评审

1.磋商仪式

1.1采购单位将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当在采购单位规定的网络平台参加磋商活动，在规定的时间内对响应文件进行解密。

1.2 磋商活动的文件解密工作由采购单位组织，在网络线上进行磋商，并公布各供应商的最后报价。

1.3供应商在磋商过程中涉及到的磋商文件解密、磋商结果确认等工作，按照采购单位指令执行。

2.磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，采购单位将立即组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。本代理单位人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3超过公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人以上单数组成。

2.4采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.5磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

3. 磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和采购代理单位工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、采购代理单位均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购单位将设专门人员与供应商联系。

3.6采购单位和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4．评审过程的澄清

4.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权以电子函件形式要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2接到磋商小组澄清要求的供应商应派人按磋商小组规定的时间和格式在规定的网络平台中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，由采购人对响应文件中的资格审查证明材料进行审查，资格审查的结论，采购人以书面形式向磋商小组进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，也可通过南通市公共信用信息联合奖惩系统自动从“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商人，采购单位将在规定的网络平台中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购单位将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并通过规定的网络平台告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商活动将被拒绝。

5.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7同一项目（项目未分包）或同一分包（项目有不同分包），如出现同一品牌同一型号的产品有多个供应商参加磋商时，磋商中在其他条件合格的前提下，选取首次报价最低的供应商参加磋商最后报价，其他供应商作为无效响应处理。

5.8提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组采取随机抽取的方式确定一个成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5.9供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购单位及磋商小组联系。

6. 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形。

6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理。

6.1.1供应商在规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

6.1.2未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

6.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

6.1.4不具备磋商文件中规定的资格要求的。

6.1.5响应报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

6.1.8供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过规定的网络平台要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

6.1.12响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。

6.1.13不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

6.1.14投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

6.1.15其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

6.2出现下列情形之一的，磋商失败。

6.2.1符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

6.2.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因系统故障原因造成磋商无法继续进行的。

6.3 响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

（六）成交

1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。

1.2 采购人授权磋商小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。

1.3 采购单位将在“江苏省南通卫生高等职业技术学校、南通市卫生健康委员会网站”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人、采购代理单位行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理单位或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；
　　2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑提出的格式要求

2.3.1质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，采购人有权不予受理。

2.3.2质疑函应包括：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；

（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；

（4）提起质疑的日期；

（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

2.3.3质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标人。招标人不具有法定调查、认定权限。

2.4《质疑函》的受理和答复

2.4.1采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2.4.2 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

2.4.3采购人或采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

2.5质疑处理

2.5.1 质疑成立的处理

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人在收到磋商供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、成交或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交、成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2.5.2质疑不成立的处理

若质疑不成立，或者成立未对成交、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

2.5.3虚假质疑的处理

（1）供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

（2）在江苏省范围内一年累计三次以上质疑，均查无实据的供应商将按失信行为记入该注册供应商诚信档案中。

2.6以下情形的质疑不予受理

2.6.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.6.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.6.3 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.6.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

3．成交通知书

3.l 成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃磋商项目的，应当依法承担法律责任。

（七）授予合同

1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内（在新冠疫情防控期间为十五日内），按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.政府采购履约资金扶持政策

3.1成交供应商如需获得贷款支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融服务-贷款产品专栏。

3.2成交供应商如需获得履约保证金支持，可在南通市政府采购网直接办理线上履约保证保险申请，详情请见南通市政府采购网首页 “易企服”综合服务平台-金融服务-履约保证保险专栏。

（八）其他

1.本项目采购代理服务费由成交人承担，请参加竞争性磋商响应的供应商在报价时自行考虑，代理费的收费标准按国家发展改革委员会发改价格[2011]534号文件规定*60%执行，低于1500元按1500元收取，专家评审费如有发生按实结算，也由中标供应商承担。

2.代理费由成交单位在领取中标通知书时支付给采购代理单位，中标金额以总服务期的成交总价为准，响应供应商自行考虑包含在报价内的该项费用及风险并将其综合在单价内，不得单列。

友情提醒：商务技术部分评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。

第三部分 项目需求

请供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。本项目不接受负偏离。

一、项目概况：

江苏省南通卫生高等职业技术学校消防维保项目地点位于江苏省南通卫生高等职业技术学校。主要维保内容为1.对江苏省南通卫生高等职业技术学校校区内所有建筑消防设施进行维修保养，维保项目包括：火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓给水系统、应急广播系统、消防供配电设施、消防供水设施、消防电梯、防排烟设施、消防专用电话、灭火器、消防应急照明灯、疏散指示标志以及其他消防设施。2.办公大楼及其他建筑物室内消防水、电及室外管网等设施器材的检查维修，维保项目包括：防火分隔设施，消防强电、弱电故障，喷淋、消火栓管网漏水抢修等，材料由招标方另行提供。制作、安装校内消防标识、标牌、巡检卡。3.负责招标方与消防管理部门的协调工作；配合招标方组织开展消防安全教育培训、消防演练、消防安全检查等工作。

二、合同履行期限：本次招标周期为一年（2022.7.1-2023.6.30），合同签一续二。一年合同期满后，招标人根据服务及考核情况决定是否续签下一年度合同。

三、维保要求：

1.维保单位应依照相关法律法规、技术标准，开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，对维修保养质量负责。

2.根据维修保养对象的实际情况，拟定具体的维修保养方案，明确项目负责人（须持有建筑消防设施维保执业人员资格证书，并且具有消防相关专业中级以上技术职称或取得高级技能以上等级的消防行业特有工种职业资格），至少指定2名以上执业人员（须持有建筑消防设施维保执业人员资格证书）负责实施。执业人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录，由经办人、项目负责人签名，并经招标方安全保卫处相关负责人确认。

3.严格按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）、《建筑消防设施检测技术规程》等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务。

4.各投标单位在投标前请认真勘查我校消防设施情况。中标单位对招标单位消防系统原有故障问题负责进行维修，确保消防系统的正常可靠运行。维保合同到期前，负责与新维保单位进行交接，必须保证交接时消防设施的完好、有效运行。

5.每月对承担维修保养的建筑消防设施至少进行1次全面检查测试并按消防部门要求填写相关记录交招标方，并确保消防设施正常运转。消火栓、灭火器、湿式报警阀每月检测并将检查情况记录在现场卡片上。

6.维保单位每半年（6月15日、12月15日）出具一份完整的合格检测报告，该报告须能得到各级消防主管部门及招标方的认可。

7.维保单位对我校实行全年365天无休服务。每周一安排一名维保人员驻校，开展消防系统的安全巡查检查。开通24小时报修电话和监督电话，当维保单位接到故障抢修通知后，应在1小时内派员到达现场对该故障进行排除。一般故障应该立即排除，严重故障维保方应增加技术力量在24小时内修复，外送修理项目7日内完成修复，期间采取应急安全措施，同时报保卫处备案。

8.在维保期间因维保单位工作原因造成不良后果的由维保单位承担一切损失。

9.提供同品牌常用故障零部件临时备件各10个，存放在消控室（如喷淋头、消火栓阀、烟感、温感等），保障消防设施能够在紧急状态下发挥作用；对故障零部件确需更换的，向招标方提出建议，并出示更换部件报废证明。

10.对招标方值班和管理人员进行专业技术指导、培训。

11.维保单位在投标时须提供招标方原有品牌的消防设备、部件价目表（项目内容包括：各类探测器件、手动报警按钮、消火栓按钮、各类模块、楼层显示器、回路板、管网阀门、浮球阀、止回阀、压力表、消防水带、水枪、喷淋头、消防应急灯、疏散指示灯等），若维保期间发生设备故障须更换部件时，招标单位可自主选择自购或者由维保单位提供材料。超过 100 元的零部件和设备的费用由招标方承担，100元（含）以下单件（除消防应急灯、疏散指示灯、消防水带、软管卷盘、灭火器以外）由中标维保单位承担，所有消防标识标牌材料人工等费用由维保单位承担。

维保过程中发生的其它所有费用（除上述规定由招标方承担费用的外）一律由维保单位自行承担。

12.按消防部门要求做好消防设施资料建档工作，及时更新台帐资料。因重大节日、活动消防安全需要，配合校方对消防设施进行检测和消防检查、消防培训，以及其它相关工作。

13.投标方承担维修保养施工全过程安全生产责任，并采取相应措施。若发生事故（包括施工人员的意外伤害等一切事故）由投标方承担全部责任，与招标方无关。

四、违约责任

1.中标单位应对消防设施进行检查、调试、维修，使整个消防系统具备报警、联动、自动灭火等应有的消防功能，各项运行状态正常，若维保方不能够按照故障突击抢修要求，不能够在规定的时间内进行抢修，我校将根据实际情况，每次扣除全年维保费用的3%，发生3次抢修不及时的，校方有权单方面终止合同，全部责任由中标单位负责。

2.中标单位不能够按照日常维保要求，不能够在规定的时间内进行维保，校方将扣除当月维保费用，并扣除2000元履约金，若发生2次维保不及时的，校方有权单方面终止合同，全部责任由中标单位负责。

3.若因维保方失职、怠工等原因造成消防设施运行不正常，经学校安全保卫处或公安消防机关检查发现存在严重问题，招标方有权终止与维保方合作关系，视作维保方违约，并追究维保方相关责任。

4.若因维保方失职、怠工等原因使得消防设施运行不正常，造成严重后果的，中标方因承担所有法律责任及经济赔偿责任。

五、其它要求：

各投标单位应严格遵守劳动法和人社部门相关规定，报价应充分考虑维保服务期内可能发生的所有劳资保险等风险，包含人工、保险、税金等其他一切可能发生的费用，服务期间发生的一切劳资纠纷采购人免责。

六、付款方式：

合同签订后，维保期内，维保费用每季度付一次。

七、相关说明

1.投标文件的报价单应能充分反映该投标价格的构成，投标人必须提供报价明细（格式自拟）。

八、履约保证金

1.本项目成交后的履约保证金为5000元。

2.成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出3个工作日内汇入采购人账户，成交供应商凭成交通知书、履约保证金缴纳凭证在成交通知书发出后15日内与采购人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

3.成交供应商在按要求保质保量的完成该项目后，采购人凭成交供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

4.由于成交供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

第四部分  评审方法和评审标准

一、磋商方式

不见面远程磋商模式：供应商在各自地点远程参加磋商活动。

二、磋商程序及评审方法和标准

评审方法：综合评分法，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

商务技术部分评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。规定网络平台发送最后报价填报通知后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

供应商商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该供应商的评审总得分。

评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的供应商为成交候选人。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）资格（符合性）审查

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 | 投标人名称与营业执照一致；不一致的，有有效证明材料 |
| 2 | 投标文件签字盖章 | 加盖投标人公章和企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）。如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，委托代理人有合法、有效的委托书 |
| 3 | 投标文件的组成内容 | 符合招标文件规定 |
| 4 | 投标文件及报价唯一 | 只能有一个投标文件及有效报价（招标文件要求提交备选投标的除外） |
| 5 | 法定代表人身份证明书 | 格式见第六章投标文件格式 |
| 6 | 非法定代表人参加的，必须提供有效的授权委托书 | 格式见第六部分投标文件格式 |
| 7 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 | 具有有效的证书复印件 |
| 8 | 企业资质证书 | 资质证书复印件 |
| 9 | 企业安全生产许可证 | 安全生产许可证复印件 |
| 10 | 承诺书 | 格式见第六部分投标文件格式 |
| 11 | 关于资格文件的声明函 | 格式见第六部分投标文件格式 |
| 12 | 投标响应函 | 格式见第六部分投标文件格式 |
| 13 | 拟派人员一览表及相关人员资格证书复印件 | 明确项目负责人（须持有建筑消防设施维保执业人员资格证书，并且具有消防相关专业中级以上技术职称或取得高级技能以上等级的消防行业特有工种职业资格），至少指定2名以上执业人员（须持有建筑消防设施维保执业人员资格证书）负责实施。（格式见第六部分投标文件格式） |
| 注：资格评审标准的资料需提供复印件并加盖单位公章。通过形式评审和资格审查的投标人方可进入以下评审。 |  |  |

（二）商务技术分：70分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 维保服务方案（30分） | 评委根据响应单位的维保服务方案，共5项，每项分3档打分： 5≤A档≤6分；3≤B档＜5分；0≤C档＜3分； (1)安全计划; (2)维保作业方法流程，包括灭火器维修方案; (3)维保范围及维保期间与其他单位、部门的综合协调方案; (4)维保内容工程进度计划和拟投入人员数量; (5)服务承诺. |
| 响应单位认证证书（3分） | ①提供有效ISO9000系列质量管理体系认证证书的得1分。 ②提供有效ISO14001系列环境认证证书的得1分。 ③提供有效IS018000系列职业健康安全认证证书的得1分。 |
| 响应单位综合素质 （7分） | （1）提供响应单位2019年1月以来，获得县级及以上公安机关颁发的荣誉证书或表彰证书，有一份得1分，最高4分； （2）响应单位提供本项目拟派的注册消防工程师有1人得1分，最高3分（提供由省级及以上市人力资源社会保障行政主管部门会同公安机关颁发的注册消防工程师资质证书）； |
| 响应单位业绩（10分） | 响应单位提供一个业绩得2分，每增加一个业绩得2分，最高得10分。 （1、提供清晰完整的合同，2、企业业绩一览表） 注明：响应单位提供业绩是指：响应单位2019年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担的单项合同价在8万/年及以上类似本项目的消防维保服务业绩。提供合同复印件加盖单位公章。 |
| 响应单位维修材料、部件及设备的清单及价格（20分） | 根据各响应供应商提供维保所需备品备件清单单价横向比较后分四档进行酌情打分，16≤A档≤20分；11≤B档＜16分；6≤C档＜11分；0≤D档＜6分； 注明：以上清单及保单一旦成交，将作为本项目维护过程中更换的最高限价，清单详见附件。 |

注：上述响应文件中所提供的相关合同业绩、获奖证书、获奖文件、证明及报告等必须与原件一致。采购结束后，采购人将对中标单位上述投标文件中所提供的相关材料进行核实，如发现虚假或与事实不符的，将取消其中标资格。

(三）价格分：30分

1．确定有效报价：投标总价高于或等于招标控制价的均为无效报价，投标报价保留小数点后两位。

2．满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其商务报价响应得分为满分30分。

其它投标人报价得分统一按照以下公式计算（小数点后保留两位）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30。

注：中小企业声明函（如符合小型和微型企业的需提供）；监狱企业证明函（如符合监狱企业的需提供）；残疾人福利性单位声明函（如符合残疾人福利性单位的需提供）。如未提供有效证明材料的则不能享受小型和微型企业和残疾人福利性单位及监狱企业产品的价格给予本磋商文件要求相应比例的扣除；用扣除后的价格作为有效报价参与评审的优惠政策。

（四）政府采购政策功能落实

1．小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2．残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3．监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4．残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5．大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6．联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7．专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8．根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

（五）成交供应商的确定

磋商小组汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。

采购人委托磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

（六）采购人代表宣布评审结果

（七）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏省南通卫生高等职业技术学校、南通市卫生健康委员会网站公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放成交通知书

公告成交结果的同时，采购人向成交供应商发放成交通知书。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

成交供应商须提供2份纸质版响应文件正本至采购代理公司处。

第五部分  合同主要条款

江苏省南通卫生高等职业技术学校消防维保项目

合同书

甲    方：江苏省南通卫生高等职业技术学校

乙    方：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

根据江苏省南通卫生高等职业技术学校消防维保项目的招标结果，按照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 维保内容：

1.对江苏省南通卫生高等职业技术学校校区内所有建筑消防设施进行维修保养，维保项目包括：火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓给水系统、应急广播系统、消防供配电设施、消防供水设施、消防电梯、防排烟设施、消防专用电话、灭火器、消防应急照明灯、疏散指示标志以及其他消防设施。

2.办公大楼及其他建筑物室内消防水、电及室外管网等设施器材的检查维修，维保项目包括：防火分隔设施，消防强电、弱电故障，喷淋、消火栓管网漏水抢修等，材料由招标方另行提供。制作、安装校内消防标识、标牌、巡检卡。

3.负责招标方与消防管理部门的协调工作；配合招标方组织开展消防安全教育培训、消防演练、消防安全检查等工作。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、维保要求

1.维保单位应依照相关法律法规、技术标准，开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，对维修保养质量负责。

2.根据维修保养对象的实际情况，拟定具体的维修保养方案，明确项目负责人（须持有建筑消防设施维保执业人员资格证书，并且具有消防相关专业中级以上技术职称或取得高级技能以上等级的消防行业特有工种职业资格），至少指定2名以上执业人员（须持有建筑消防设施维保执业人员资格证书）负责实施。执业人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录，由经办人、项目负责人签名，并经招标方安全保卫处相关负责人确认。

3.严格按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）、《建筑消防设施检测技术规程》等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对合同约定范围内的建筑消防设施开展检查、维修、保养、测试等技术服务。

4.各投标单位在投标前请认真勘查我校消防设施情况。中标单位对招标单位消防系统原有故障问题负责进行维修，确保消防系统的正常可靠运行。维保合同到期前，负责与新维保单位进行交接，必须保证交接时消防设施的完好、有效运行。

5.每月对承担维修保养的建筑消防设施至少进行1次全面检查测试并按消防部门要求填写相关记录交招标方，并确保消防设施正常运转。消火栓、灭火器、湿式报警阀每月检测并将检查情况记录在现场卡片上。

6.维保单位每半年（6月15日、12月15日）出具一份完整的合格检测报告，该报告须能得到各级消防主管部门及招标方的认可。

7.维保单位对我校实行全年365天无休服务。每周一安排一名维保人员驻校，开展消防系统的安全巡查检查。开通24小时报修电话和监督电话，当维保单位接到故障抢修通知后，应在1小时内派员到达现场对该故障进行排除。一般故障应该立即排除，严重故障维保方应增加技术力量在24小时内修复，外送修理项目7日内完成修复，期间采取应急安全措施，同时报保卫处备案。

8.在维保期间因维保单位工作原因造成不良后果的由维保单位承担一切损失。

9.提供同品牌常用故障零部件临时备件各10个，存放在消控室（如喷淋头、消火栓阀、烟感、温感等），保障消防设施能够在紧急状态下发挥作用；对故障零部件确需更换的，向招标方提出建议，并出示更换部件报废证明。

10.对招标方值班和管理人员进行专业技术指导、培训。

11.维保单位在投标时须提供招标方原有品牌的消防设备、部件价目表（项目内容包括：各类探测器件、手动报警按钮、消火栓按钮、各类模块、楼层显示器、回路板、管网阀门、浮球阀、止回阀、压力表、消防水带、水枪、喷淋头、消防应急灯、疏散指示灯等），若维保期间发生设备故障须更换部件时，招标单位可自主选择自购或者由维保单位提供材料。超过 100 元的零部件和设备的费用由招标方承担，100元（含）以下单件（除消防应急灯、疏散指示灯、消防水带、软管卷盘、灭火器以外）由中标维保单位承担，所有消防标识标牌材料人工等费用由维保单位承担。

维保过程中发生的其它所有费用（除上述规定由招标方承担费用的外）一律由维保单位自行承担。

12.按消防部门要求做好消防设施资料建档工作，及时更新台帐资料。因重大节日、活动消防安全需要，配合校方对消防设施进行检测和消防检查、消防培训，以及其它相关工作。

13.投标方承担维修保养施工全过程安全生产责任，并采取相应措施。若发生事故（包括施工人员的意外伤害等一切事故）由投标方承担全部责任，与招标方无关。

四、合同履行期限及地点

1. 本次招标周期为一年（2022.7.1-2023.6.30） ，合同签一续二。一年合同期满后，招标人根据服务及考核情况决定是否续签下一年度合同。

2.维保地点：江苏省南通卫生高等职业技术学校内。

五、付款方式

合同签订后，维保期内，维保费用每半年付一次。

六、服务要求

1. 维保单位对我校实行全年365天无休服务。每周一安排一名维保人员驻校，开展消防系统的安全巡查检查。开通24小时报修电话和监督电话，当维保单位接到故障抢修通知后，应在1小时内派员到达现场对该故障进行排除。一般故障应该立即排除，严重故障维保方应增加技术力量在24小时内修复，外送修理项目7日内完成修复，期间采取应急安全措施，同时报保卫处备案。

七、违约责任与赔偿损失

1.中标单位应对消防设施进行检查、调试、维修，使整个消防系统具备报警、联动、自动灭火等应有的消防功能，各项运行状态正常，若维保方不能够按照故障突击抢修要求，不能够在规定的时间内进行抢修，我校将根据实际情况，每次扣除全年维保费用的3%，发生3次抢修不及时的，校方有权单方面终止合同，全部责任由中标单位负责。

2.中标单位不能够按照日常维保要求，不能够在规定的时间内进行维保，校方将扣除当月维保费用，并扣除2000元履约金，若发生2次维保不及时的，校方有权单方面终止合同，全部责任由中标单位负责。

3.若因维保方失职、怠工等原因造成消防设施运行不正常，经学校安全保卫处或公安消防机关检查发现存在严重问题，招标方有权终止与维保方合作关系，视作维保方违约，并追究维保方相关责任。

4.若因维保方失职、怠工等原因使得消防设施运行不正常，造成严重后果的，中标方因承担所有法律责任及经济赔偿责任。

5．中标单位提供的服务不符合本合同规定的，校方有权终止合同，没收中标单位提交的履约保证金，已完成的维保费用按70%计算。

6.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

八、争议的解决

1.合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，向项目所在地法院提起诉讼。

九、不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十、税费：

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十一、其它

1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十二、合同生效：

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式陆份。

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

代表：                                       代表：

签定地点：

签定日期：    年  月  日                           签定日期：     年  月  日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

第六部分  响应文件组成及相关格式

响应文件由资格审查证明材料、价格响应文件、商务技术响应文件三部分组成。

一、资格审查证明材料（不能出现报价、商务技术标）

1.法定代表人身份证明；

2.法定代表人授权委托书；

3.营业执照

4.企业资质证书

5.安全生产许可证

6.承诺书；

7.关于资格文件的声明函；

8.投标响应函；

9.拟派人员及相关资质证书

10.其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务技术响应文件（不能出现报价）

1.结合评审细则及项目需求编写技术标响应文件。为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制。

2.评审办法中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

三、价格响应文件

1．投标响应报价总表；

2.投标报价明细表（格式自拟）；

3. 供应商认为需要提交的其他资料。

一、法定代表人身份证明

（法定代表人参加磋商，须出示此证明）

江苏省南通卫生高等职业技术学校：

我公司法定代表人 参加贵单位组织的 （磋商项目名称)项目磋商活动，全权代表我公司处理磋商的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

手机：

单位名称（公章） 法定代表人（签字）

年   月   日                                   年  月  日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

二、授权委托书

江苏省南通卫生高等职业技术学校：

兹授权 （被授权人的姓名）代表我公司参加 （磋商项目名称)项目的磋商活动，全权处理一切与该项目磋商有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

附：授权代表情况：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

手机： 传真：

单位名称（公章） 法定代表人（签字）

年   月   日

授权代表身份证复印件

（粘贴此处）

三、承诺书

江苏省南通卫生高等职业技术学校：

我单位（供应商名称）郑重承诺具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

（说明：本承诺书所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人或被委托授权人（签字或盖章）：

（供应商）公章：

年     月    日

四、关于资格文件的声明函

江苏省南通卫生高等职业技术学校：

本公司愿就由贵单位组织实施的（项目名称）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（投标人）法定代表人或被委托授权人（签字或盖章）：

（投标人）公章：

年 月 日

五、投标响应函

江苏省南通卫生高等职业技术学校：

依据贵单位 （磋商项目名称) 项目竞争性磋商的邀请，我方授权   （姓名） 为全权代表参加该项目的磋商工作，全权处理本次磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1.我方愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的投标响应报价中包括为完成本项目所应承担的人工、材料、机械、投标人合理利润、应缴税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，即响应本招标文件规定的各项应有费用（市场价格变动不予调整）。

2.我方已经详细审查了全部招标文件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3.我方愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的所有资料。

4.我方提交的投标文件，从接收截止之日算起，保持60个日历天内有效。

5.我方承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方尊重评审小组所作的评定结果，认为你方有权决定成交供应商，还认为你方有权接受或拒绝所有的投标人，同时也清楚理解到投标报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.如果我方中标，我方愿意按招标文件的规定支付招标代理服务费；

8.一旦我方成交，我方将根据招标文件的规定，严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

磋商响应投标人：                  （加盖公章）

法定代表人或其授权人：

年  月  日

六、投标人一般情况

| 1 | 企业名称： |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 地址： |  |
| 3 | 当地分支机构（若有）： |  |
| 4 | 电话 | 联系人 |
| 5 | 传真 | 电子邮件： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 公司资质等级证书号（请附有关证书的复印件） |  |
| 8 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件） |  |
| 9 | 经营范围： |  |
| 10 | 投标人从事投标项目（产品设备经营）的年数 |  |
| 11 | 其他需要说明的情况，可自行添加 |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或其分支机构负责人或被委托授权人（签字或盖章）：

日期：

注：本表不是格式化表格，投标人可根据需要，自行添加删除

七、拟派人员一览表

| 序号 | 人员姓名 | 职务 | 资格证书名称及编号 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

八、投标响应报价总表(首次)

项目名称：江苏省南通卫生高等职业技术学校消防维保项目

| 项目名称 | 维护时间 | 投标总价 |
| --- | --- | --- |
| 江苏省南通卫生高等职业技术学校消防维保项目 | 本次招标周期为一年（2022.7.1-2023.6.30），合同签一续二。一年合同期满后，招标人根据服务及考核情况决定是否续签下一年度合同。 | （大写）人民币 元/年 |
| 商务付款条件 | 完全接受并响应本项目招标文件的要求。 |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或其被委托授权人（签字或盖章）：

日期：

注:以元为单位，保留小数点后两位。

九、投标响应报价总表(二次)

项目名称：江苏省南通卫生高等职业技术学校消防维保项目

| 项目名称 | 维护时间 | 投标总价 |
| --- | --- | --- |
| 江苏省南通卫生高等职业技术学校消防维保项目 | 本次招标周期为一年（2022.7.1-2023.6.30），合同签一续二。一年合同期满后，招标人根据服务及考核情况决定是否续签下一年度合同。 | （大写）人民币 元/年 |
| 商务付款条件 | 完全接受并响应本项目招标文件的要求。 |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或其被委托授权人（签字或盖章）：

日期：

注：

1.以元为单位，保留小数点后两位。

2.最终投标响应报价在磋商现场填写，各响应商盖好公章以邮件形式上传带至指定邮箱。

3.最终报价不得高于前一次报价，否则作无效报价处理。

十 、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

十二、监狱企业单位声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱企业制造的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2.中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

| 十三备品备件清单（含税综合单价） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：江苏省南通卫生高等职业技术学校消防维保服务 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 感烟探测器 | JBF-4101 | 套 |  |
| 2 | 感温探测器 | JBF-4111 | 套 |  |
| 3 | 消火栓按钮 | JBF-4123B | 套 |  |
| 4 | 手动报警按钮 | J-SAP-JBF4121B-P | 套 |  |
| 5 | 输入模块 | JBF-4132 | 套 |  |
| 6 | 输入输出模块 | JBF-4142 | 套 |  |
| 7 | 输出模块 | JBF-4143 | 套 |  |
| 8 | 多线模块 | JBF-151FD | 套 |  |
| 9 | 短路隔离器 | JBF4171 | 套 |  |
| 10 | 声光报警器 | JBF4372E2 | 只 |  |
| 11 | 消防水带 | 10-65-25 | 条 |  |
| 12 | 泄压阀 | 螺纹阀门安装DN65 | 只 |  |
| 13 | 安全止回阀 | DN100 | 只 |  |
| 14 | 水泵接合器 | DN100 | 台 |  |
| 15 | 室外消火栓 | SS100-1.6 | 台 |  |
| 16 | 室外消火栓 | SS150-1.6 | 台 |  |
| 17 | 闸阀 | DN50，采用软密封阀芯 | 只 |  |
| 18 | 闸阀 | DN65，采用软密封阀芯 | 只 |  |
| 19 | 闸阀 | DN80，采用软密封阀芯 | 只 |  |
| 20 | 闸阀 | DN100，采用软密封阀芯 | 台 |  |
| 21 | 闸阀 | DN150，采用软密封阀芯 | 台 |  |
| 22 | 信号蝶阀 | DN100 | 只 |  |
| 23 | 信号蝶阀 | DN150 | 只 |  |
| 24 | 浮球阀 | DN32 | 只 |  |
| 25 | 浮球阀 | DN40 | 只 |  |
| 26 | 压力表 | Y-100.0-1.6mpa | 只 |  |
| 27 | 湿式报警阀 | DN150 | 台 |  |
| 28 | 水流指示器 | DN150，马鞍式 | 只 |  |
| 29 | 喷淋头 | ZSTBS15-68℃ | 只 |  |
| 注：超过100元的零部件和设备的费用由招标方承担，100元（含）以下单件（除消防应急灯、疏散指示灯、消防水带、软管卷盘、灭火器以外）由中标维保单位承担，所有消防标识标牌材料人工等费用由维保单位承担。 |  |  |  |  |